Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS NARZĘDZI

(formularz asortymentowo – cenowy)

Zestaw narzędzi chirurgicznych do FESS – 3 komplety

- Sonda Maxillary Sinus, podwójnie zakończona o śr. 1,2 i 2.0mm, dł. 190mm (418719FX),

- Sonda Frontal  Sinus, podwójnie zakończona, zakrzywiona, z haczykiem, dł. 210mm (418825FX),

- Łyżeczka do antrum, dł. 190mm, końcówka w kształcie prostokąta 4x8mm, prosta (418203FX),

- Łyżeczka do antrum, dł. 190mm, końcówka w kształcie małego prostokąta 2,7x6mm, pod kątem50º, zaokrąglona (418204FX),

- Łyżeczka do antrum, dł. 190mm, końcówka w kształcie małego prostokąta 2,7x6mm, pod kątem90º, zaokrąglona (418205FX),

- Nóż sierpowy, ostro zakończony szpic, dł. całkowita 190mm (418401FX),

- Nóż sierpowy, tępy podwójnie tnący szpic, dł. całkowita 190mm (418402FX),

- Nożyczki nosowe (Concha), falowane bransze, zakrzywione w lewo, dł. robocza 130mm (FX226301)

- Nożyczki nosowe (Concha), falowane bransze, zakrzywione w prawo , dł. robocza 130mm (FX226302)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, dł. robocza 150mm, 0 st. ,fig. 1 (3,5mm) (231601FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, dł. robocza 150mm, 0 st. ,fig. 2 (4,0mm) (231602FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, dł. robocza 150mm, 0 st. ,fig. 3 (5,0mm) (231603FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, dł. robocza 150mm, 45st. ,fig.1 (3,5mm) (231701FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, dł. robocza 150mm, 45st. ,fig.2 (4,0mm) (231702FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, tnące, obszar powierzchni ciętej 3,5x2,5mm (dxsz), dł. robocza 110mm, proste (325901FX)

- Kleszczyki nosowe BLAKESLEY, tnące, obszar powierzchni ciętej 4,0x3,0mm (dxsz), dł. robocza 110mm, proste (325902FX)

- Antrum kleszczyki chwytające, wsteczne rozwarcie szczęk od 90ºdo120º, dł. robocza 130mm, rotacja 360º (415630FX)

- Antrum punch, bransza odgryzająca 2,5mm o kierunku wstecznym, dł. robocza 100mm, rotacja o 360º umożliwiająca cięcie pod dowolnym kątem (235125FX)

- Antrum odgryzacz boczny, bransza odgryzacza pod kątem spadającym ukierunkowana w prawo, dł. robocza 100mm (234902FX)

- Antrum odgryzacz boczny, bransza odgryzacza pod kątem spadającym ukierunkowana w lewo , dł. robocza 100mm (234901FX)

- Optyka nosowa HD, kąt 30º, szeroki kąt widzenia, śr. 4mm, dł. robocza 180mm, autoklawowana w max. temp. 134º C przez czas nieprzekraczający 18min.

- Pojemnik na optykę, z tworzywa sztucznego, służący do sterylizacji i przechowywania optyki o śr. 1-10mm, wym. 271x70x35mm (708570FX)

- Światłowód, śr. 3,5mm, dł. 1,8m, autoklawowalny w czasie do 18min. , temp. 134º C  (716500FX)

- Bezobsługowy kontener do sterylizacji o wym. 272x448x143mm, pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), z etykietą opisową.

Kleszcze kątowe – 1 komplet

- Punch okrągły, obracająca się o 360º końcówka tnąca o śr. 3,5mm, shaft skierowany ku górze pod kątem 65º, dł. robocza 160mm, zintegrowany kanał roboczy (234866FX)

- Czołowe kleszcze biopsyjne i chwytające, obie szczęki ruchome, otwierane horyzontalnie, łyżeczkowane o śr. 2,6mm, shaft skierowany ku górze pod kątem 70º, dł. 140mm (235270FX)

- Czołowe kleszcze biopsyjne i chwytające, obie szczęki ruchome, otwierane wertykalnie, łyżeczkowane o śr. 2,6mm, shaft skierowany ku górze pod kątem 70º, dł. 140mm (235271FX)

- Kleszczyki chwytające do polipów BINNER, szczęki 3,0x1,5mm, o kształcie gruszki, otwierane horyzontalnie, shaft skierowany ku górze pod kątem 80º,  (235400FX)

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa netto za komplet | Ilość/jednostka miary | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw narzędzi chirurgicznych do FESS |  | 3 komplety |  |  |  |
| 2 | Kleszcze kątowe |  | 1 komplet |  |  |  |
| 3 | Razem |  |  |  |

…………………………………….

podpis