Załącznik nr 8.3.3 do SIWZ

Oprawki okularowe – 1 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | Parametr / Warunek | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawki próbne Oprawki wyprodukowane są w standardzie NIKON, • Pełna regulacja podstawy nosa • Regulacja długości zauszników • Regulacja rozstawu źrenic • Obrót cylindra • Możliwość jednoczesnego zainstalowania 4 szkieł próbnych | TAK podać |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK podać |  |