Wózek na odpady medyczne-6 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

|  | Parametr/Warunek | Wymagane Parametry | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek na odpady – pojemność worka 60-100 l na 1 worek | TAK |  |
| 2 | Selaż z profilu aluminiowego, lakierowanegp proszkowo,obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |
| 3 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80mm,w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Pokrywa z tworzywa ABS podnoszona pedałem z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
| 5 | Wymiary calkowite:550x550x860mm | TAK |  |

........................................

(podpis)