Wózek /fotel leżący do przewożenia chorych – 2 szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | Parametr / Warunek | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 1600 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 900 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 3. | Regulacja pleców do70 ˚ | TAK |  |
| 4. | Regulacja podnóżka do - 90 ˚ +/- 5º | TAK |  |
| 5. | Regulacja podłokietników | TAK |  |
| 6. | System kół wyposażony w system blokady centralnej , cztery małe kółka | TAK |  |
| 7. | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela, zabezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela | TAK |  |
| 8. | Oparcie pleców, siedzisko i podnóżek tapicerowany z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
| 9. | Możliwość zamontowania tabletu do jedzenia picia czytania i pisania | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
| 11 | Fotel wyposażony w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 13 | Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia | TAK |  |
| 14 | Kopia certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 zarówno producenta jak i oferenta jako zapewnienie zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia | TAK |  |

........................................

(podpis)