ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41 Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 52/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm) zwaną dalej „ustawą Pzp” Przedmiot zamówienia: „Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych”

I. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami ustawy Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja 
z Wykonawcami winna być prowadzona w języku polskim.

- W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Pzp, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych zwanych dalej „Urządzeniami”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.1-3.2 do SIWZ (CPV  33.10.00.00-1).

- Miejsce dostawy przedmiotu dzierżawy: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Oddział Intensywnej Terapii (pakiet nr 1) oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (pakiet nr 2)..

- Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach:

  - Pakiet nr 1 – dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych

  - Pakiet nr 2 – dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  wraz z dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych we wszystkich częściach, 
o których jest mowa w ust. 4, bez ograniczeń, o których jest mowa w art. 36aa ust. 3-5 ustawy Pzp. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

- Urządzenia dostarczone po raz pierwszy do siedziby Zamawiającego mają być sprawne technicznie i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych.

- Urządzenie objęte zostaną gwarancją na czas trwania Umowy tj. 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii  w terminie  do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Realizacja umowy (dostawa) w zakresie dostarczania odczynników i materiałów zużywalnych realizowana będzie realizowana poprzez dostawy częściowe (sukcesywne).

- Realizacja dostaw częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki i materiały zużywalne (w ramach dostaw częściowych) do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie  72 godzin liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, faksem, e-mail) przez wyznaczonego pracownika Oddziału Intensywnej Terapii (pakiet nr 1) albo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (pakiet nr 2).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy w zakresie ilości i wartości do 80% całkowitej wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów zamówienia w zakresie wyszczególnionego asortymentu i łącznej wartości brutto umowy. Zmiany o których jest mowa w zdaniu pierwszym nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości brutto umowy na jaką została ona zawarta.

- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego, że jest on dobrej jakości i wolny od wad.

- Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy liczonych od daty instalacji i uruchomienia Urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy (dotyczy pakietu nr 1 i 2)

IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – Załącznik nr 2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm tych podwykonawców.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie, o którym mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w przepisie 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia z przepisu art. 24 ustawy Pzp.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku ;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku ;

  - zdolności technicznej lub zawodowej -  Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku ;

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w ust. 1-3 w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

X. Wykaz oświadczeń/dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia 
w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu wskazane w pkt. II poniżej. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczenia lub dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Oświadczenia składające się na treść oferty

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany formularz z opisem przedmiotu zamówienia– załączniki 
nr 3.1-3.2 do SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 1 i 2. Wykonawca zobowiązany jest złączyć do oferty formularz cenowy zawierający kalkulację czynszu dzierżawnego (za okres 12 miesięcy)
oraz pakiety wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających
pracę analizatora na okres 1 roku: przy wymaganej ilości 10.000 oznaczeń dla pakietu 
nr 1 i 3.900 oznaczeń dla pakietu nr 2. Formularz powinien zawierać w szczególności
elementy wymienione w zdaniu poprzedzającym wraz z numerami katalogowymi (jeżeli posiadają), cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto. Zaoferowane w formularzu cenowym ilości odczynników i materiałów zużywanych muszą gwarantować możliwość wykonania w okresie 12 miesięcy liczonych od rozpoczęcia dzierżawy Urządzeń wykonanie odpowiednio dla pakietu nr 1 - 10.000 oznaczeń i dla pakietu nr 2 - 3.900 oznaczeń. Wykonawca zobowiązany jest do   sporządzenie formularza cenowego samodzielnie w oparciu o wytyczne wskazane powyżej. Formularz cenowy posłuży do wyliczenia ceny oferty oraz umożliwi przyszłe rozliczenia w zakresie poszczególnych elementów zamówienia.

Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one 
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

Oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia  – załącznik nr 5 do SIWZ

- Informacja dotycząca grupy kapitałowej, o której jest mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w oparciu o wzór załącznika nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp):

Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający oprócz zobowiązania, 
o którym jest mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego ;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą ;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- Zamawiający ocenia, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub sytuacja, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Podwykonawcy

- W przypadku udziału w realizacji zamówienia podwykonawców, nie będących podmiotem, o którym jest mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania od wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w stosunku do tego podwykonawcy.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 
w oświadczeniu, o którym jest mowa w ust. 7.

- Informacja dotycząca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- W przypadku składania jednej oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ust. 6 i 7),

- sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa,  wykonawców w sumie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- wszelka korespondencja dokonywana będzie  wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych

- Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów:

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w rozdziale X SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 20, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduję trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie, faksem 
i drogą elektroniczną (via adres email).Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

    - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

1)	dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

2)	dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

    - Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną.

    - Każdy faks, email który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony 
w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu 
i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

    - Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub wiadomości email. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie 
w języku polskim.

    - Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na faks /22/ 318-63-41 lub adres email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl.

    - Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) 
bez ujawniania źródła zapytania.

    - Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno – prawnych:    Jerzy Solecki

faks /22/ 318-63-41

email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430

XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

- Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

- Dokonana w ten sposób zmiana zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W sytuacji o której mowa w ust. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- W sytuacji o której mowa w ust.. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub modyfikacji SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (dla danej części) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką 
i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej o której jest mowa w pkt. 4.

- Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem         „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

- Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na „Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych” – sprawa 52/2016  (określić ile stron znajduje się w kopercie).

- Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców działających w formie konsorcjum, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej co najmniej postanowienia dotyczące:

- stron umowy,

- czasu trwania,

- solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego.

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 21.12.2016 r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 
i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 21.12.2016 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120 
(Biuro Zamówień Publicznych).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, gwarancji, oraz przeglądy techniczne w okresie gwarancji.

UWAGA !!!

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

### Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi

- wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”

- wartość netto przedmiotu umowy należy wyliczyć na podstawie następującego wzoru: „Ilość” X „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”,

- całkowita wartość netto stanowi sumę wartości netto za poszczególne pozycje      w formularzu asortymentowo cenowym,

5)   całkowita wartość brutto stanowi sumę wartości brutto za poszczególne pozycje    
        w formularzu asortymentowo cenowym.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla pakietów 1-2:

I. Cena brutto oferty - 60%

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto oferty” będzie wyliczana według wzoru:

# C min

P = ────────────── X 60

## C n

#### P – liczba punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto oferty

C min – najniższa cena brutto spośród oferowanych

C n – cena brutto badanej oferty

Liczba punktów „P” zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

Maksymalna liczba punktów „P”, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium to: 60 pkt.

II.  Termin realizacji dostaw częściowych – 40%

Oferta otrzyma liczbę punktów „T”. Maksymalna liczba punktów „T” wynosi: 40 pkt.

Gdzie:

T – liczba punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji dostaw częściowych.

Oferta otrzyma  punkty T w kryterium „Termin realizacji dostaw częściowych” zgodnie 
z poniższym zestawieniem:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego z trzech terminów realizacji dostaw częściowych liczonych w godzinach tj.:

- 24 godziny – T= 40 pkt

- 48 godzin – T= 20 pkt

- 72 godziny – T= 1 pkt

Zaoferowanie innego terminu niż wskazany wyżej spowoduje odrzucenie oferty, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

III. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu,  która uzyska największą liczbę punktów ostatecznych stanowiącą sumę punktów w ww. kryteriach, tj.:

W=P+T

gdzie:

P – liczba punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto oferty.

T – liczba punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji dostaw częściowych.

W – ostateczna ilość punktów badanej oferty.

XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

#### 1.	Komisja Przetargowa dokona badania i oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp:

- Weryfikacja podmiotowa – badanie wszystkich oświadczeń własnych złożonych przez wykonawców (art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

- Weryfikacja przedmiotowa – sprawdzenie zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ, sprawdzenie czy oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wskazanymi w rozdziale XIX SIWZ.

- Po pozytywnej weryfikacji, o której jest mowa w pkt 2 zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomi uczestników postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,

2.		Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie , że prawidłowo wpisana jest cena liczbą.

3.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

  - błędnie obliczona wartości pieniężna podatku od towarów i usług VAT, przy prawidłowo podanej w ofercie stawce tego podatku (VAT),

  - błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

  - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie z formułą określoną w pkt XVIII SIWZ). Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

4.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

5.	O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.	W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)	o unieważnieniu postępowania,.

podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl)

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy.

XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia , które będą wprowadzone do umowy

- Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w trybie przewidzianym w art. 144 Ustawy p.z.p. Zmiany Umowy w trybie art. 144 ust.1 pkt.1 Ustawy p.z.p. zostały przez Zamawiającego uwzględnione we wzorze Umowy.

XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Wykaz załączników i inne postanowienia

Załącznik nr 1 		–	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 		–	Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3.1-3.2		–	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 		– 	Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 
                        w  postępowaniu

Załącznik nr 5			- 	Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 		-          Projekt Umowy

Załącznik nr 7 		- 	Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy
                        kapitałowej.

Podpisy Komisji Przetargowej:

- Aneta Gomółka - Siembora		…………………….

- Henryk Wacławek 			…………………….

- Iwona Stańczuk				…………………….

- Piotr Nowakowski			…………………….

- Tomasz Siegel				…………………….

- Aleksandra Piłat				…………………….

- Jerzy Solecki				…………………….

Zatwierdził w dniu

.....................................................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….……………						fax.: ………..................

adres email.: ……………………………………………………………………....

REGON: ……………………………..

1.Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na:

„Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych”

(nr sprawy 52/2016)

2.	Oferujmy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

Pakiet nr 1 - dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą pakietu odczynników 
i materiałów zużywalnych

brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)

Pakiet nr 2 - dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  wraz z dostawą pakietu odczynników 
i materiałów zużywalnych

brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy:

| Numer pakietu | Parametr wymagany | Parametr oferowany: deklarujemy realizację dostaw częściowych w następującym terminie (wypełnić dla właściwego pakietu): |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ ust. II |  |
| Pakiet nr 2 |  |  |

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.

- Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie 
12 miesięcy, liczonych od daty instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnego pełnego serwisu oferowanego przedmiotu dzierżawy w okresie obowiązywania przyszłej umowy przez 7 dni w tygodniu. Równocześnie zobowiązujemy się do usuwania awarii  w terminie  do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot dzierżawy tj. Automatyczny analizator parametrów krytycznych na wraz z pakietem odczynników i materiałów zużywalnych o parametrach określonych w SIWZ właściwych dla pakietu w którym złożona została oferta, zostanie wstawiony i zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Zmawiającego w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że dostawę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi  tj. bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację 
o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

- Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) nie potrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy oraz firma podwykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

dotyczy postępowania na „Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych” - sprawa nr 52/2016,

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

- Samodzielnie*

- Polegając na zasobach następujących podmiotów*:

  - ……………………………… w zakresie ……………………..

  - ……………………………… w zakresie ……………………..

  - ……………………………… w zakresie ……………………..

........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie braku podstaw do wykluczenia

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

dotyczy postępowania na „Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych” - sprawa nr 52/2016,

    - Część dotycząca Wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

________________________________________________________________

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………………..* ustawy Pzp.

*-podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na postawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp informuję, że podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

    - Część dotycząca innych podmiotów na zasoby, którego powołuje się wykonawca (Wykonawca wypełnia w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów)

Oświadczam, że następujące podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.:

- …………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………...

Pełna nazwa i adres podmiotu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

    - Część dotycząca podwykonawcy nie będącego podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca (Wykonawca wypełnia w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia)

Oświadczam, że następujące podmioty będące podwykonawcami tj.:

  - …………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa i adres podmiotu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy nr ......../2016

W dniu ….-…..-………… pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033547, NIP: 521-293-24-55,REGON 011026815

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Roman Nojszewski

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

......................., z siedzibą w .................... (....-.........) przy ul.................., wpisanym do ....................... reprezentowanym przez:

........................... – ........................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 52/2016 – pakiet nr …), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

[Przedmiot umowy]

- Przedmiotem Umowy jest ……………………………………………. zwanego dalej „Urządzeniem”. Szczegółowy opis i parametry techniczne Urządzenia zawiera załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 3.1 albo 3.2 do SIWZ)..

- Wykonawca oświadcza, że jest posiada tytuł prawny do dysponowania Urządzeniem 
w zakresie przewidzianym Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu Urządzenie do używania, 
a Zamawiający zobowiązuje się  płacić Wykonawcy umówiony czynsz.

- Wydanie Urządzenia wraz z instrukcją obsług i certyfikatami, a także instalacja 
i uruchomienie nastąpi w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników  Zamawiającego skierowanych przez niego do obsługi Urządzenia w terminie 3 dni liczonych od dnia instalacji i uruchomienia Urządzenia.

- Czynności wskazane w ust. 4 i 5 potwierdzone zostaną odrębnymi protokołami przez wyznaczonych przez Strony przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Przedstawicie Stron, o których jest mowa w ust. 6 zostaną zgłoszeni i w terminie 3 dni liczonych  od daty zawarcia Umowy.

- W przypadku zmian w składzie przeszkolonego personelu, o którym jest mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokonać nowego przeszkolenia nowo skierowanych przez Zamawiającego do obsługi Urządzenia pracowników.

- Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia Urządzenia jest siedziba Zamawiającego: tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Oddział Intensywnej Terapii albo Szpitalny Oddział Ratunkowy.

- Urządzenie dostarczone po raz pierwszy do siedziby Zamawiającego mają być sprawne technicznie i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych.

- Zamawiający zobowiązany jest ponosić bieżące koszty związane z eksploatacją Urządzenia zgodnie z przewidzianymi przez producenta zaleceniami oraz docelowym przeznaczeniem Urządzenia.

- Harmonogram przeglądów technicznych zostanie ustalony przez Strony po zawarciu Umowy.

- Urządzenie objęte zostanie gwarancją na czas trwania Umowy tj. 12 miesięcy liczonych od daty instalacji i uruchomienia Urządzenia.

- Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających pracę analizatora odbywała będzie się ściśle wg. wskazań Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy częściowe na rzecz Zamawiającego 
w terminie …… godzin liczonych od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mail) przez wyznaczonego pracownika Oddziału Intensywnej Terapii (pakiet nr 1) albo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (pakiet nr 2).

§ 2.

[Czas umowy]

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od instalacji i uruchomienia Urządzenia  potwierdzonego protokołem.

§ 3.

[Wartość umowy]

- Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: ................... zł brutto (słownie: ............................. zł), w tym  .... % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto …………. zł (słownie ……………… zł).

- Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy miesięczny czynsz dzierżawny 
w kwocie: ................... zł brutto (słownie: ............................. zł), w tym  .... % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto …………. zł (słownie ……………… zł) powiększony o koszt zamówionych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu odczynników lub materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy (formularz cenowy z oferty). Strony ustalają, że miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 2 do Umowy (formularz cenowy załączony do oferty).

- Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał 
z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Płatność dokonywana będzie w terminie 60 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Za dzień zapłaty czynszu dzierżawnego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W kwocie, o której jest mowa w ust. 1  zawierają się  wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, szkolenie personelu, wszelkie koszty związane z dzierżawą przedmiotu dostawy, serwisu w okresie obowiązywania dzierżawy oraz koszty przeglądów technicznych, a także pakiet odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczające pracę Urządzenia na okres 1 roku, zakładając wykonanie w ciągu roku 10000 oznaczeń (pakiet nr 1) /3900 oznaczeń (pakiet nr 2).

- Wartość brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- W przypadku innym niż w ust. 7, ewentualny koszt związany ze wzrostem wartości Umowy leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy wartość netto tak aby wartość brutto pozostała stała.

§ 4.

[Gwarancja]

- Zamawiający  udziela  Wykonawcy  gwarancji na okres trwania umowy. Okres gwarancji liczony jest od daty  instalacji i uruchomienia Urządzenia potwierdzonego protokołem 
i wynosi 12 miesięcy.

- Uszkodzenia mechaniczne Urządzenia powstałe z winy Zamawiającego oraz użytkowanie Urządzenia niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy do utraty gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny pełny serwis techniczny Urządzenia przez 7 dni w tygodniu.

- Wykonawca zobowiązuje się  do zapewnienia w okresie trwania Umowy bezpłatnej konserwacji i przeglądów oraz utrzymania bieżącego funkcjonowania Urządzenia, w tym napraw serwisowych. Wykonawca zobowiązuje się  do usuwania awarii  w terminie  do 24 godzin od momentu zgłoszenia pod nr tel. ……..……………….. .

- W przypadku konieczności dokonania dłuższej naprawy lub naprawy w warsztacie serwisowym Wykonawcy (pow. 24 godzin) Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze o identycznych parametrach w stosunku do naprawianego urządzenia.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące serwisu i przeglądów Urządzenia określa załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 3.1  albo 3.2 do SIWZ).

§ 5.

[Obowiązki Zamawiającego]

- Zamawiający zobowiązuje się  używać Urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i zlecać naprawy gwarancyjne  tylko i wyłącznie Wykonawcy. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

- Zamawiający przejmuje odpowiedzialność materialną za powierzony przedmiot dzierżawy tj. Urządzenie.

- Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania Urządzenia we właściwym stanie 
i korzystania z nich zgodnie z instrukcją obsługi oraz stosowania wyłącznie materiałów eksploatacyjnych przewidzianych przez producenta Urządzenia.

- Zamawiający nie jest uprawniony do oddania Urządzenia w poddzierżawę, ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że po wygaśnięciu Umowy do czasu odbioru Urządzenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie będzie ich używał. Wykonawca odbierze od Zamawiającego Urządzenie w terminie 7 dni od wygaśnięcia Umowy.

§ 6.

[Rozwiązanie umowy]

- Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

  - oddania Urządzenia w poddzierżawę, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

  - używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z Umową lub przeznaczeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Wykonawcę  zapisów § 4 ust. 4 lub § 1 ust. 5.

- Zamawiający ma prawo do negocjacji  odsetek w przypadku opóźnienia płatności powyżej 2 miesięcy.

- W razie rozwiązania Umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Urządzenia Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający   zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z Urządzenia w wysokości 150% stawki czynszu dzierżawy określonego 
w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z Urządzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, przelewem na konto Wydzierżawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy – w wysokości 10% wartości brutto Umowy;

    - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto Umowy;

    - za opóźnienie w dostawie, zainstalowaniu, uruchomieniu Urządzenia – w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony 
od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 1 ust. 4;

    - za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, – w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu o którym jest mowa w § 1 ust. 5 ;

- Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

- Kary umowne będą potrącane (kompensowane) przy realizacji płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

§ 7

[Siła wyższa]

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.

- W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony Umowy mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony Umowy.

§ 8

[Podwykonawcy]

1.	Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.

2.	Zatrudnienie podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a)	……………………

b)	……………………

c)	……………………

Szczegółowe informacje o podwykonawcach znajdują się w załączniku nr 4 do Umowy.

4.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z nowym Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. 	Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami.

8. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami.

9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej należności dla Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się Podwykonawcy, który żąda zapłaty należności od Zamawiającego.

10. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zaległej należności Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia stosownej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub do dochodzenia jego zwrotu od Wykonawcy, powiększonej o koszty manipulacyjne Zamawiającego.

11.Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

§ 9.

[Zmiana postanowień Umowy]

- Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

- Zmianę ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku zmiany, o której jest mowa w zdaniu pierwszym zmianie ulegnie całkowita wartości Umowy określona w § 3 ust. 1 o nowo wprowadzoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona przepisami prawa powszechnie obowiązującego obciąży Zamawiającego. Zmiana wartości Umowy o której jest mowa w § 3 ust. 1 ustalona  zostanie na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do Umowy (formularz cenowy załączony do oferty)   przy uwzględnieniu nowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- Zmiany parametrów technicznych dzierżawionego Urządzenia na lepsze niż określone w załączniku nr 1 do Umowy, bez konieczności zwiększania wartości brutto Umowy.

- Wymiany Urządzenia na urządzenia innego producenta pod warunkiem zachowania wszystkich istotnych parametrów technicznych dotychczasowych Urządzeń określonych w załączniku nr 1 do Umowy, bez konieczności zwiększania wartości brutto Umowy.

- Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić do Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie Pzp.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie określonym w ust. 9 w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy.

- Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności:

    - opóźnienie w dostawie, zainstalowaniu, uruchomieniu Urządzeń trwające dłużej niż 7 dni.

    - brak tytułu prawnego do Urządzeń będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie Umowy Zamawiający, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

- Oświadczenie o odstąpienie Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko 
w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań.

§ 10.

[Postanowienia końcowe]

- Po upłynięciu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy Urządzenia w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z bieżącej eksploatacji, chyba, że Strony postanowią inaczej.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniami 
z tytułu praw patentowych w przedmiocie Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załączniki 4:

1. Parametry techniczne sprzętu

2. Formularz cenowy

3.  Protokół odbioru

4. Protokół szkolenia

5. Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

(składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert)

Przystępując do postępowania na „Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych” - sprawa nr 52/2016,  oświadczam, że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty /oferty częściowe w ramach tej samej części zamówienia,*

- należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty /oferty częściowe w ramach tej samej części zamówienia (należy wymienić wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej)*

a)   …………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić