## Soczewki hydrofobowe
Załącznik nr 3. 2 do SIWZ
Pakiet nr 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewki tylnokomorowe sferyczne zwijalne jednoczęsciowe z jednorazowym kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% w całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55; Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej; Angulacja 00 |  |  | szt. | 500
2 | Soczewki tylnokomorowe asferyczne zwijalne jednoczęsciowe z jednorazowym kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% na całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55, aberracja powierzchni przedniej minus 0,17 - minus 0,27 mcm; Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej; Angulacja 00. Dodatkowo trzy wielorazowe komplety do implantacji soczewek, |  |  | szt. | 25
3 | Soczewki tylnokomorowe asferyczne toryczne zwijalne jednoczęsciowe z kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% na całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm, moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55, aberracja powierzchni przedniej minus 0,17 - minus 0,27 mcm; Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej; Angulacja 00. Zakres mocy cylindrycznej soczewki od 1 do 4D (conajmniej 4 wartości do wyboru operatora). |  |  | szt. | 3
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on G6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on I6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## vat
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%