## Załącznik 3.1 do 3.5
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Pakiet nr 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Nazwa handlowa/ nr kat. | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stapler okrężny , zakrzywiony z regulowaną siłą docisku tkanki w zakresie od 1mm-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5,3 mm, sterylny, jednorazowy, | 25 mm, 29 mm, 31 mm, 34 mm, |  |  | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Stapler liniowy zamykający, z manualną regulacją docisku tkanki, z ładunkiem do tkanki normalnej o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm i tkanki grubej o wysokości otwartej zszywki 4,8 mm , sterylny, jednorazowy, | 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm, |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego, do tkanki normalnej o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm i tkanki grubej o wysokości otwartej zszywki 4,8 mm , sterylny, jednorazowy, | 30 mm, 45 mm, 60 mm, 90 mm, |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | stapler liniowy, tnąco - zamykający z nożem w ładunku, z ładunkiem do tkanki normalnej o wysokości otwartej zszywki 3,85 mm i tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,5 mm | 60 mm, 80 mm, |  |  | op.a 6 szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego z nożem w ładunku, do tkanki normalnej o wysokości otwartej zszywki 3,85 mm i tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,5 mm | 60 mm, 80 mm, |  |  | op.a 6 szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania : deklaracja MRI potwierdzona dokumentami,
………………………………………..
podpis
Załącznik nr 3.2 do SIWZ- zmodyfikowany
Pakiet nr 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Nazwa handlowa/ nr kat. | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego - zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu długość rękojeści dokonując wyboru pomiędzy standardową a bariatryczną | - |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Ładunki kompatybilne z w/rękojeścią staplera , wykonujących zespolenie o dł. 60 mm / spośród całego asortymentu ładunków posiadanego w ofercie handlowej przez wykonawcę /-tzn. wysokość zszywek kodowana kolorem ładunku zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wybierając spośród ładunków do poszczególnych grubości tkanek/zestaw ładunku i rękojeści umożliwia artykulację/ |  |  |  | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Komplety składające się z dwóch kaniul i jednego trokara kompatybilne z powyższym staplerem. W przypadku kaniul o różnej średnicy do każdej z nich Wykonawca dołączy trokar. | - |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Ładunki kompatybilne z w/w staplerem wykonujące zespolenie o dł.60 mm - rodzaj ładunków- tzn.wysokość zszywek kodowaną kolorem ładunku zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wybierając spośród ładunków do poszczególnych grubości tkanek |  |  |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Dawka | Nazwa handlowa/ nr kat. | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm, długość 17-18 cm, trzon obracany o 180 o, szczęki o długości 35-37 mm lekko zakrzywione, uruchamiane włącznikiem ręcznym lub nożnym , szczęki z wbudowanym nożemi przewodem, kompatybilny z generatorem Forcetriad - potwierdzone dokumentami |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Pakiet nr 4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Dawka | Nazwa handlowa/ nr kat. | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | laparoskopowe urządzenie bipolarno-ultradźwiękowe do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych z opcją cięcia i koagulacji, zamykanie naczyń do 7 mm, długość robocza 20 cm, trzon o średnicy 9,7 mm obracany o 360 o, szczęki o długości 20 mm zakrzywione, sterylne, jednorazowe, kompatybilny z generatorem Olympus USG-400/ESG400 - potwierdzone dokumentami |  |  |  | op. a 5 szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
Pakiet nr 5
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Nazwa handlowa/ nr kat. | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do jejunostomi jałowy,jednorazowego użytku. Skład zestawu : cewnik poliuretanowy typu Kangaroo; igła prowadząca z kaniulami rozdzieralnymi Ch 10 – 2 szt.; jałowa strzykawka 3 ml – 2 szt. | - |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on J6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on H6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%