## Arkusz1
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do siwz
lp. | Nazwa Produktu | Cena netto | VAT | Cena brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto
Akcesoria zużywalne do operacji ortopedycznych
1 | Mieszalnik do próżniowego mieszania cementu do zabiegów endoprotezoplastyki kolana, wyposażony w podwójny mechanizm mieszający (dwie łopatki mieszające pracujące z różnymi prędkościami), łopatka do podawania cementu, dren połączeniowy do podłączenia zewnętrznego systemu ssącego (próżnia) |  | 8% | 0 | 30 | 0 | 0
2 | Mieszalnik do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do endoprotezoplastyki biodra ze strzykawką (użyczenie kompatybilnego ze strzykawką podajnika - "pistoletu") |  | 8% | 0 | 30 | 0 | 0
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania kanału kości udowej i powierzchni stawowych, wbudowana pompa płucząca zasilana bateryjnie mocowana bezpośrednio do worka z płynem płuczącym, rękojeść sterująca z możliwością montażu wymiennych końcówek płuczących/szczotek, możliwość odsysania płynów poprzez podłączenie zewnętrznego ssaka, zestaw wyposażony w dreny przyłączeniowe - długość min. 2,4m |  | 8% | 0 | 30 | 0 | 0
4 | Końcówki płuczące/szczotki do zestawu płuczącego - typ do wyboru z katalogu |  | 8% | 0 | 30 | 0 | 0
5 | Uszczelniacz do pressuryzacji cementu w kanale kostnym i panewce stawu biodrowego |  | 8% | 0 | 14 | 0 | 0
6 | Zestaw do autotransfuzji krwi: sterylny, jednorazowy, składający się ze zbiornika na krew - pojemność 800ml (+10ml), worka na krew z drenami - pojemnośc 800 ml (+ 30 ml), rurki próżniowej, wbudowany filtr wstępny 200 μm, filtr powietrza 0,45 μm, zestaw zasilany wewnętrzną baterią, możliwość regulacji podciśnienia (trzy poziomy): 25 mmHg, 50 mmHg, < 100 mmHg |  | 8% | 0 | 18 | 0 | 0
7 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalogu |  | 8% | 0 | 50 | 0 | 0
8 | Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalgou |  | 8% | 0 | 20 | 0 | 0
9 | Ostrze do piły precyzyjnej, wymiary 19.5x1.33x90, wymagane użyczenie piły |  | 8% | 0 | 5 | 0 | 0
10 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej TPS, CORE firmy Stryker |  | 8% | 0 | 20 | 0 | 0
11 | Opaski przeciwpotne do kasków, możliwość mocowania w kasku T5 i Flyte firmy Stryker (system ochrony osobistej) - (1 op.- 8 szt.) |  | 8% | 0 | 1 | 0 | 0
12 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ T5 firmy Stryker (1 op. - 36szt.) |  | 8% | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte firmy Stryker (1 op. - 32 szt.) |  | 8% | 0 | 5 | 0 | 0
14 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte SurgiCool firmy Stryker (1 op. - 28 szt.) |  | 8% | 0 | 2 | 0 | 0
15 | Ostrza jednorazowe do tkanek miękkich, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm |  | 8% | 0 | 10 | 0 | 0
16 | Ostrza jednorazowe do tkanki kostnej, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica, 4,0mm, 5,0mm, 5,5mm |  | 8% | 0 | 10 | 0 | 0
17 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka miękka), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm |  | 8% | 0 | 5 | 0 | 0
18 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka kostna), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm, 5,5mm |  | 8% | 0 | 5 | 0 | 0
19 | Jednorazowy dren do pompy artroskopowej firmy Stryker |  | 8% | 0 | 10 | 0 | 0
20 | Elektroda jednorazowa do waporyzatora Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy |  | 8% | 0 | 10 | 0 | 0
21 | Elektroda jednorazowa do artroskopii biodra, współpraca z konsolą Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy, wymagane użyczenie instrumentarium do artrsokopii biodra |  | 8% | 0 | 5 | 0 | 0
22 | Mata ssąca, wymiary 127x86.4x0.7cm |  | 23% | 0 | 1 | 0 | 0
23 | Mata pochłaniająca 45.7x45.7cm (opakowanie 24 sztuki) |  | 23% | 0 | 1 | 0 | 0
24 | Mata pochłaniająca 101.6x45.7cm z plastikowym podłożem (opakowanie 24 szt.) |  | 23% | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Mikropiła oscylacyjna zasilana z konsoli sterującej TPS/CORE firmy Stryker, częstotliwość oscylacji 25000 cykli/min, wychylenie kątowe ostrza - 5 stopni, możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach, waga 0,15kg |  | 8% | 0 | 1 | 0 | 0
26 | Przewód sterujący do mikropiły, długość 3,66m, współpraca z konsolą TPS/CORE firmy Stryker |  | 8% | 0 | 1 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | …………….. | …………………….
podpis