### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 zestaw

| LP | Parametry | Spełnianie parametru | Podać konkretne wartości i opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo BAYDUR | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
| 4 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
| 5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji 2 szuflady o wys. 100mm z przegródkami na leki | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie dodatkowe (wymagane wraz z dostawą): |
|  | - półka na defibrylator - wieszak kroplówki bez regulacji wysokości | Tak |  |
|  | Resuscytator Ambu – 1 szt. Producent (podać): …………………………. Kraj pochodzenia (podać): …………………. W komplecie z maską nr 5 (wysokiej jakości maska silikonowa wielokrotnego użytku) i rezerwuarem tlenu. Wyposażony jest w uchwyt ułatwiający wykonywanie uciśnięć Worek Zawór pacjenta Rezerwuar tlenowy Specyfikacja techniczna: - dostarczana objętość oddechowa: około1300 ml - objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml - złącze pacjenta (do podłączenia maski): 22mm Wszystkie elementy aparatu (włącznie z rezerwuarem tlenu) można sterylizować w autoklawie w temp 134 stopnie Celcjusza | Tak |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy – 1 szt. Producent (podać): …………………………. Kraj pochodzenia (podać): …………………. Laryngoskop McIntosh w zestawie z czterema łyżkami. Tor światłowodu zasilany z lampy halogenowej o wysokim indeksie jasności. | Tak |  |
| 9 | Deklaracja zgodności (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentu do oferty) | TAK |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)