Pakiet nr 7- załącznik nr 8.7.4 do SIWZ

Krzesło do masażu

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło do masażu |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Produkt fabrycznie nowy | tak |  |
| 1.5 | Funkcjonalne krzesło rehabilitacyjne o konstrukcji przystosowanej do masażu kręgosłupa i innych partii pleców | tak |  |
| 1.6 | Regulacja wysokości | tak |  |
| 1.7 | Możliwość składania i rozkładania | tak |  |
| 1.8 | Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących | tak |  |
| 1.9 | Możliwość wybrania koloru tapicerki | tak |  |
| 1.10 | Wielopłaszczyznowa regulacja podgłówka i półki pod ramiona | tak |  |
| 1.11 | Wymiary: -głębokość: 65-75 cm. -szerokość: 50 cm -wysokość: 110-120 cm | tak |  |
| 1.12 | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg | tak |  |
| 2.0 | Waga do 9 kg | tak |  |
| 3 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)