Pakiet nr 7- załącznik nr 8.7.5 do SIWZ

Leżanka lekarska z wieszakami na papier - gabinet zabiegowy

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżanka lekarska z wieszakami na papier |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Leżanka fabrycznie nowa | tak |  |
| 1.4 | Leżanka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne | tak |  |
| 1.5 | Uchwyt na ręcznik papierowy | tak |  |
| 1.6 | Szerokość papieru : 60 cm | tak |  |
| 1.7 | Regulowany zagłówek w zakresie: 0/+50° | tak |  |
| 1.8 | Wymiary w zakresie -wysokość: 51cm- 55cm -szerokość: 55cm-60cm -długość: 188cm-200 cm | tak |  |
| 1.9 | Dopuszczalne obciążenie co najmniej 120kg | tak |  |
| 1.10 | Możliwość wyboru koloru, materiału obiciowego | tak |  |
| 1.11 | Tapicerka zmywalna, wodoodporna, odporna na środki dezynfekcyjne | tak |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)