Stolik pod aparat -  gabinet fizykoterapii

sztuk – 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik przeznaczony pod urządzenia do fizykoterapii | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Stolik fabrycznie nowy | tak |  |
| 1.5 | Wymiary stolika - wysokość: 85-89 cm - głębokość: 43-52cm - szerokość : maksymalnie 54 cm | tak |  |
| 1.6 | Obciążalność: 20 - 25 kg (półka), 3- 5 kg (kosz) | tak |  |
| 1.7 | 4 kółka transportowe obracające się wokół osi (2 przednie z blokadą). | tak |  |
| 1.8 | Stal lakierowana proszkowo, kolor biały albo szary | tak |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)