SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41 Poczta elektroniczna: bzp@szpitalczerniakowski.waw.pl Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 43/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)”

I. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych 
z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- Termin realizacji całego zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy w zakresie ilości i wartości do 80% całkowitej wartości brutto umowy.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie.

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej 
i zapoznać się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej jest Pan: Jerzy Waszkiewicz, nr tel.: 604-588-399.

- Dokumentacja techniczna będąca w posiadaniu Szpitala jest dostępna do wglądu w Biurze Obsługi Technicznej.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC, obejmującą ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy.

IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców – załącznik 
nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50%  wartości umowy podstawowej. Zamówienia uzupełniające będą polegały na objęciu opieką konserwacyjną nowobudowanych instalacji, oddanych do eksploatacji po terminie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (tj. w trakcie realizacji umowy podstawowej).

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek 
w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną główną usługę o wartości min. 200.000,00 zł brutto polegającą na obsłudze konserwacyjnej instalacji sanitarnych na rzecz szpitala.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz kiedy złoży wykaz osób,  które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia – min. 1 osoba kierująca pracami konserwacyjnymi z podaniem zakresu wykonywanych czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą, oraz - min. 2 osoby - posiadające uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa ze wskazaniem  zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  tj.: uprawnienia w zakresie dozoru eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego i potwierdzających braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Dokumenty ofertowe:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 11 do SIWZ

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

- Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej jedną główną usługę o wartości min. 200.000,00 zł brutto polegającą na obsłudze konserwacyjnej instalacji sanitarnych na rzecz szpitala – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wykaz personelu kierowniczego i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu przewidzianych zadań oraz podstaw do dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 – załącznik nr 7 do SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  tj.: uprawnienia w zakresie dozoru eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa – załącznik nr 8 do SIWZ.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Inne dokumenty:

14. Dowód wniesienia wadium lub kopia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

- ust. 11-13 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 1) w zakresie terminów stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale X ust. 10-13

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w Rozdziale IX ust. 1 spełniać łącznie.

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub w art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym ustępie.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduje dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie lub faksem.

Każdy faks, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na faks /22/ 318-63-41. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących treści SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Pzp.

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest

od spraw formalno – prawnych:    – Jerzy Solecki

tel. /22/318-63-59, faks /22/ 318-63-41

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430

XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

- Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

- Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W sytuacji o której mowa w ust. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- W sytuacji o której mowa w ust. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

10 000,00 zł

Wadium płatne do dnia składania ofert na konto w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta        74 1020 1042 0000 8302 0276 1179  (liczy się data wpływu na ww. konto) Do potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopie dokumentu w ofercie.

Forma wpłaty wadium

1. Wadium może być wnoszone w:

a)	pieniądzu,

b)		poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)		poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w sekretariacie pok. 215 w budynku administracyjnym Szpitala Czerniakowskiego do dnia składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.

2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym w przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej.

- Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem         „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

- Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 14 niniejszego Rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na usługę „Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)” 
(nr sprawy 43/2014)

(określić ile stron znajduje się w kopercie).

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 03-09-2014r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w Rozdziale XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 
i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 03-09-2014 o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski
SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. nr 120                        (sala konferencyjna).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena (wartość oferty) podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności:, koszty dojazdów do zamawiającego, wynagrodzenie osób skierowanych do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, robocizna za świadczoną usługę oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ. Cena oferty (wartość oferty) nie może obejmować kosztów za tzw. roboty awaryjne. Wymagane stawki za roboty awaryjne powinny być skalkulowana odrębnie niezależnie od ceny oferty i stanowią podstawę do przyszłych rozliczeń za tzw. roboty awaryjne.

Za roboty awaryjne, zamawiający uważa awarie inne niż spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a związane z przedmiotem zamówienia, których usunięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

UWAGA !!!

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

### Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,

- wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru:

„wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

- Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

a) Cena oferty - 70%

dla ww. kryterium  cena jest wyliczana według wzoru:

# C min

C = ────────────── X 70

## C n

#### C – ilość punktów danej oferty w kryterium cena oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanych

C n – cena badanej oferty

b) Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny za (R) w PLN -10 %

dla ww. kryterium  cena jest wyliczana według wzoru:

C min (R)

C (R) = ────────────── X 10

C n (R)

#### C(R) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny w PLN

C min (R) – najniższa stawka roboczogodziny spośród oferowanych

C n (R)– stawka roboczogodziny badanej oferty

c) Roboty awaryjne: koszty pośrednie (Kp) w PLN-10 %

dla ww. kryterium  cena jest wyliczana według wzoru:

C min (Kp)

C (Kp) = ────────────── X 10

C n (Kp)

#### C (Kp) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: koszty pośrednie w PLN

C min (Kp) – najniższe koszty pośrednie spośród oferowanych

C n (Kp) – koszty pośrednie wskazane w badanej ofercie

d) Roboty awaryjne: zysk (Z) w PLN-10 %

dla ww. kryterium  cena jest wyliczana według wzoru:

C min (Z)

C (Z) = ────────────── X 10

C n (Z)

#### C (Z) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: zysk w PLN

C min(Z) – najniższa zysk spośród oferowanych

C n (Z) – zysk wskazany w badanej ofercie

Ostateczną ilość punktów oferty będzie się liczyć według wzoru:

C + C(R) + C (Kp) + C (Z) = P

#### C – ilość punktów danej oferty w kryterium cena oferty

#### C(R) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny

#### C (Kp) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: koszty pośrednie

#### C (Z) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: zysk

P – ostateczna ilość punktów danej oferty

XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

#### Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

- czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

- czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub w art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym ustępie.

3. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert.

4. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo wpisana jest cena liczbą

5. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

- błędnie obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie z formułą określoną w Rozdziale XVIII SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

6. Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

7. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa wyżej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 6 jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawnie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

9. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

12. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

- o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia.oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu podpisania umowy.

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu  podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej  brutto.

1.   Zabezpieczenie zostanie wniesione w  formie:

a)	w pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych ;

c)	gwarancjach bankowych ;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych ;

e)	poręczeniach    udzielanych przez podmioty , o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109,  poz. 1158 z późn. zm.) ;

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta        74 1020 1042 0000 8302 0276 1179

3.		Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4.	Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w  niniejszej SIWZ na cały okres realizacji umowy.

5. 	Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w  niniejszej SIWZ.

6.   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.	Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad to zwrotowi  podlega  pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

8.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
            wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
            pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
            pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia , które będą wprowadzone do umowy

Obowiązki Stron określają projekt umowy stanowiący Załącznik 9 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduję zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tj.:

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty w sposobie wykonywania zamówienia, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy,

- zmiana wartości brutto umowy w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- wymianę osoby (osób) zgłoszonej przez Wykonawcę do uczestniczenia przy realizacji Usługi, na inną w sytuacji utraty przez Wykonawcę podstaw do dysponowania tą osobą, z uwzględnieniem warunków określających doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę i kwalifikacje osoby, wymaganych w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu.

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie 
z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawców 
z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy 
i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia,

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający, żąda potwierdzenia pobrania ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymania niniejszej SIWZ na nr fax. 
/22/ 318-63-41, z podanie pełnej nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax.

Załącznik nr 1 - 		Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 		Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3 -		Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4			Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
                    określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 –		Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
                                               o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 6-		Wykaz wykonywanych usług.

Załącznik nr 7 -	Wykaz personelu kierowniczego i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia-

Załącznik nr 8 – 	            Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.

Załącznik nr 9 - 		Projekt umowy.

Załącznik nr 10-		Projekt umowy najmu.

Załącznik nr 11 - 		Informacja o grupie kapitałowej.

Podpisy Komisji Przetargowej:

- .................................................	Aneta Gomółka-Siembora

- ........................................…….	Agnieszka Morgaś - Tarnowska

- …............................................. 	Ryszard Żuchowski

- ………………………………..        Jerzy Waszkiewicz

- ………………………………..        Jerzy Solecki

Zatwierdził w dniu .................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….……………						fax.: ………..................

- Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na

„Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)”

(sprawa 43/2014)

- Oferujmy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę

brutto ………………………… zł.(słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)

- Oświadczamy, że akceptujemy wykonanie ewentualnych robót awaryjnych (związanych z awariami innymi niż spowodowanymi nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a dotyczących przedmiotu zamówienia, których usunięcie jest niezbędne do jego prawidłowej realizacji) nie objętych przedmiotem umowy określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, na podstawie odrębnych zleceń i rozliczanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawcę, opracowanych w oparciu o nw. składniki cenotwórcze:

- R  (stawka roboczogodziny za awarie)  =  ………….........………. zł.

- Kp (koszty pośrednie)  	    =  .......... % = .................... zł.

- Z (zysk)    			    =  .......... % = .................... zł.

i będzie wyliczona wg wzoru: R + Kp + Z (do wyliczeń będą brane wartości wyrażone w PLN)

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w ciągu              36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że usługę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

- Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy i nazwa (firma) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

      - Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja instalacji sanitarnych, 
w tym:

- instalacji wodno – kanalizacyjnych

- systemu grzewczego (kotłowni gazowej, instalacji co)

W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25

      - Miejscem realizacji zamówienia jest teren Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25.

Obiekt Szpitala składa się z:

- budynków A, B, C, D (budynki szpitalne),

- budynku administracyjnego,

- budynku archiwum,

- budynku technicznego,

- budynku poboru wody oligoceńskiej,

- budynku agregatu prądotwórczego,

- budynku gazów medycznych,

- budynku tymczasowego składowania odpadów medycznych,

Szpital dysponuje około 430 pomieszczeniami (w tym 4 bloki operacyjne, 91 sal chorych, OIOM, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pracownie, laboratoria) o ogólnej powierzchni  około 14 000 m2  i kubaturze około 42 000 m3.

Szpital wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c. o., ciepła technologicznego, wody oligoceńskiej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza).

Instalacje gazów medycznych przystosowane są do przyłączenia 250 odbiorników tlenu, 200 „odbiorników próżni”, 40 odbiorników sprężonego powietrza.

Szpital posiada własną kotłownię gazową wyposażoną w kotły firmy GARIONI NAVAL (dwa kotły wodne o łącznej mocy nominalnej 3 MW), pracujące z palnikami firmy BALTUR. Przewiduje się, że istniejąca kotłownia gazowa będzie eksploatowana do października 2015 r. Po tym terminie jej zadanie zostanie przejęte przez węzeł cieplny zasilany ciepłem systemowym (z sieci miejskiej) i kocioł olejowy pełniący funkcję rezerwy.

      - Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń objętych nadzorem i konserwacją. W zakres prac konserwacyjnych objętych zamówieniem wchodzą prace przewidziane w instrukcjach obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych instalacji i urządzeń.

      - Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego przy wykonywaniu prac konserwacyjnych w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich.

      - Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac (prace konserwacyjne, usuwanie awarii).

      - Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - konserwację instalacji wodno – kanalizacyjnej (w tym rynien i rur spustowych)

  - konserwację instalacji centralnego ogrzewania,

  - konserwację instalacji ciepła technologicznego,

  - konserwację kotłowni gazowej nadzór nad jej pracą (wraz z systemem detekcji gazu ziemnego firmy GAZEX),

  - konserwację instalacji gazowej i stacji redukcyjnej gazu,

  - konserwację i obsługę stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

      - W zakresie konserwacji instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji c. o., ciepła technologicznego, zwanych dalej instalacjami Wykonawca zobowiązany jest do:

  - codziennego sprawdzania i sprawnego usuwania wykrytych usterek, w tym m. in. wymiany kompletnej armatury wypływowej i ceramicznej, wymiany uszczelniaczy w armaturze wypływowej, udrażniania instalacji przepływowych i.t.p.

  - natychmiastowego i skutecznego usuwania awarii instalacji,

  - systematycznego (jeden raz na kwartał) dokonywania przeglądów studzienek kanalizacyjnych, rynien i rur spustowych z ewentualnym oczyszczeniem i udrożnieniem (przegląd zakończony protokółem),

  - sprawdzenia jeden raz w miesiącu pracy liczników zainstalowanych na instalacjach (wodociągowych, gazu ziemnego),  spisywania ich stanu i przekazywania zapisów do Zamawiającego

      - W zakresie nadzoru i konserwacji kotłowni gazowej i stacji redukcyjno – pomiarowej gazu ziemnego Wykonawca zobowiązany jest do pełnej kontroli i konserwacji poszczególnych instalacji (gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, automatyki sterującej, wykrywania gazu – w tym przegląd roczny,  uzdatniania wody), kotłów wodnych w tym m. in. dopilnowania terminów i wykonania okresowych przeglądów instalacji i osprzętu, przygotowywania kotłów do kontroli bieżących i okresowych (np. przez UDT), przekazywanie tych informacji do Zamawiającego i sporządzania protokółów wymaganych obowiązującymi przepisami.

      - Wszystkie czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane (potwierdzone zapisami w książkach serwisowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wszystkie czynności, poza codziennymi oględzinami muszą być potwierdzone przez użytkownika.

      - W zakresie konserwacji instalacji ujętych w niniejszym opisie Zamawiający wymaga stałej obecności Wykonawcy na terenie Szpitala w dni robocze przez 8 godzin (w godzinach od 800 do 1600).  Po godzinie 1600 oraz we wszystkie dni wolne od pracy Wykonawca zapewni sprawne i skuteczne wykonywanie zadań objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. W przypadku nieobecności Wykonawcy w Szpitalu czas reakcji nie może przekroczyć 2 godzin, chyba, że w indywidualnych przypadkach czas ten zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

      - Części zamienne i wymienne konieczne do realizacji przedmiotu umowy będą, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, kupowane przez Wykonawcę i rozliczane (na podstawie zestawień sporządzonych przez Wykonawcę) z fakturą za miesięczną konserwację. Materiały pomocnicze (np. taśma teflonowa, taśma izolacyjna, WD-40, uszczelki, perlatory itp.) wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia obejmującego przedmiot umowy.

      - W zakresie robót nie objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania innych prac niż określone w niniejszym opisie. Zlecone roboty będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi sporządzanymi w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania robót (R, Kp, Z) i obowiązujące katalogi nakładów pracy i sprzętu (dane wg SEKOCENBUD).

      - Wymagania dodatkowe:

  - Wykonawca zapewni obsadę wykwalifikowanych pracowników pełniących nadzór techniczny, zapewniający we wszystkie dni w roku sprawne i skuteczne wykonywanie zadań objętych niniejszym przedmiotem zamówienia,

  - Wykonawca wyznaczy osobę kierującą pracami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia jak również zlecanymi w miarę potrzeb,

  - Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać wymagane prawem uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa (minimum dwóch pracowników),

  - Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami ich uprawnień stanowić będzie załącznik do umowy.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i urządzenia niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, odzież roboczą i ochronną oraz identyfikatory dla swoich pracowników,

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników w telefony komórkowe. Wykonawca odpowiada za podanie do wiadomości Zamawiającego aktualnych numerów telefonów i ustalenie jednego numeru do kontaktu,

  - Wykonawca we własnym zakresie (w ramach niniejszego zadania) utrzyma czystość i porządek w pomieszczeniach: hydroforni szpitala, wymiennikowi, węzłów cieplnych (w bud. A, B, D i administracyjnym), stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej Sterylizacji, kotłowni,

      - Informacje dodatkowe:

Zamawiający dysponuje pomieszczeniem przeznaczonym do wynajmu dla Wykonawcy, który wygra przetarg na realizację przedmiotowego zamówienia. Jest to pomieszczenie, usytuowane na poziomie „0” w „budynku technicznym”,  o powierzchni 20 m 2 . Pomieszczenie nie posiada okien, ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, posadzka – szlichta betonowa. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Punkt poboru wody i węzeł sanitarny, z którego mogą korzystać serwisanci znajduje się w sąsiednim (przylegającym do budynku technicznego) budynku „archiwum”. Stan techniczny całego budynku jak i pomieszczenia – dostateczny.

Czynsz miesięczny netto 19,00 zł./m2 + podatek VAT (w tym opłata za zużyte media). Szczegółowe zasady wynajmu pomieszczeń zostały określone w projekcie umowy najmu, która jest załącznikiem do SIWZ.

Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywane zgodnie z ww. warunkami

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)”(sprawa 43/2014) oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)”(sprawa 43/2014) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

.............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres) | Nazwa zamówienia | Rodzaj usług (krótka charakterystyka potwierdzająca spełnienie warunku określonego w SIWZ roz. IX) | Wartość brutto części zamówienia za jaką wykonawca był odpowiedzialny | Termin realizacji zamówienia | Rodzaj dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usług |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ  PERSONELU  KIEROWNICZEGO

oraz osób realizujących przedmiot zamówienia

Poniższe dane dotyczą personelu  Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia.

| Stanowisko | Nazwisko imię | Kwalifikacje Numer oraz zakres uprawnień (branżowych) | Proponowana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba kierująca pracami konserwacyjnymi |  |  |  |
| Pracownik z uprawnieniami w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5Mpa |  |  |  |
| Pracownik z uprawnieniami w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa |  |  |  |

.......................................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia tj.: uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych do 0,5 Mpa.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa Nr …../2014

W dniu .....-......-...........r. w Warszawie pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 19/25, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000033547, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – ............................................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ....................................... (nr sprawy ....../2014) o wartości zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

      - Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja instalacji sanitarnych, w tym:

- instalacji wodno – kanalizacyjnych

- systemu grzewczego (kotłowni gazowej, instalacji co)

w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25

      - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy

      - Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest teren Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie,  przy ul. Stępińskiej 19/25.

      - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

      - Wprowadzenie Wykonawcy na teren Zamawiającego nastąpi „Protokółem wprowadzenia” spisanym przed objęciem Szpitala konserwacją.

.

§ 2.

            - Wykonawca oświadcza, że dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań objętych umową zapewni obsadę wykwalifikowanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia pracowników pełniących dozór techniczny we wszystkie dni w roku zgodnie z pkt 9 i 13 lit c) opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

            - Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy wraz z kopiami  uprawnień, o których mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

            - W przypadku przerwania stosunku zatrudnienia pomiędzy Wykonawcą a pracownikiem posiadającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu zatrudnienia nowego pracownika kopię jego uprawnień, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.

            - Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie uprawnień wymaganych w postępowaniu, o których jest mowa w pkt 13 lit c. załączniku nr 1 do umowy.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczonych od dnia zawarcia.

§ 4.

  - Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Kierownik Biura Obsługi Technicznej, telefon …………………………………..

  - Wykonawca do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu umowy wyznacza:

........................................................................ – telefon ………………………

§ 5.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt:

  - narzędzia i urządzenia niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, jednolitą odzież   roboczą i ochronną oraz identyfikatory dla swoich pracowników.

  - czystość i porządek w pomieszczeniach: kotłowni gazowej, stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej Sterylizacji, hydroforni szpitala, węzłów cieplnych w budynkach A, B, D i administracyjnym.

§ 6.

    - Wynagrodzenie całkowite  za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto  ................................... zł (słownie:.........................................) + podatek VAT ……. %, razem brutto ................................ zł. (słownie: .....................................................).

    - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje miesięcznie 1/36 wynagrodzenia całkowitego, które wyniesie netto ........................ zł (słownie: ..................................) + podatek VAT ….. %, razem brutto ........................ zł. (słownie:................................................).

    - W przypadku zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

    - Materiały eksploatacyjne, części wymienne i zamienne konieczne do realizacji przedmiotu umowy będą, w miarę uzasadnionych potrzeb po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, kupowane przez Wykonawcę i rozliczane (na podstawie zestawień sporządzonych przez Wykonawcę) z fakturą za miesięczną konserwację. Materiały pomocnicze (np. taśma teflonowa, taśma izolacyjna, WD-40, uszczelki, perlatory itp.) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

    - Ewentualne roboty awaryjne  nie objęte przedmiotem umowy, wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń i rozliczane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawcę, opracowanych w oparciu o nw. składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny               R – ..................... zł.

- koszty pośrednie od R+S*          Kp – .......... % = .................... zł.

- zysk od R+S+Kp*                       Z – ............ % = ............... zł.

wg obowiązujących zasad i przepisów.

    - Za roboty awaryjne, o których jest mowa w ust. 5 Strony uważają awarie inne niż spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a związane 
z przedmiotem zamówienia i których usunięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

    - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego na koniec miesiąca, płatną w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

    - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

    - Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.

§ 7.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3% wartości brutto zamówienia tj. ............................. zł (słownie: ............................................................................................). Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ………………….............................

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 8.

        - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC, obejmującą ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym.

        - Za szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy wobec Zamawiającego jak i osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9.

          - Wykonawca zobowiązuje się do: rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków oraz zachowania porządku na terenie prowadzonych prac.

          - Naprawienia na własny koszt szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.

          - Wszystkie czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane (potwierdzone zapisami w książkach serwisowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wszystkie czynności, poza codziennymi oględzinami, muszą być potwierdzone przez użytkownika.

§ 10.

            - Za opóźnienie lub wadliwe wykonanie prac będących przedmiotem umowy Wykonawca, realizowanych w danym miesiącu jej obowiązywania, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2.

            - W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego.

            - W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

            - W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 11.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- jeżeli zostanie złożony przez Wykonawcę wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W sytuacji nie przedstawienia dokumentów, o których jest mowa w o których jest mowa w pkt 13 lit c. załączniku nr 1 do umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 wymaganych w okolicznościach wskazanych § 2 ust. 3 i 4.

§ 12.

              - Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia jej warunków, a w szczególności:

- w przypadku poniesienia szkody z powodu niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową,

- w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie Zamawiającego pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

              - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 13.

                - W przypadku zmiany adresu podanego w niniejszej umowie Strony zobowiązują się powiadomić o zaistniałej sytuacji drugą Stronę umowy.

                - Jeżeli Strona nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, pisma wysłane na adres dotychczasowy uznaje się za doręczone.

§ 14.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go na piśmie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.

§ 15.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 16.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Przewiduje się następujące możliwości zmiany umowy:

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty w sposobie wykonywania zamówienia, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy,

- zmiana wartości brutto umowy w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- wymianę osoby (osób) zgłoszonej przez Wykonawcę do uczestniczenia przy realizacji Usługi, na inną w sytuacji utraty przez Wykonawcę podstaw do dysponowania tą osobą, z uwzględnieniem warunków określających doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę i kwalifikacje osoby, wymaganych w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu.

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie 
z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawców 
z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy 
i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia,

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców 
i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

§ 17.

Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, które wiążą się

z treścią niniejszej umowy, w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego zarówno w czasie obowiązywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

§ 18.

Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 20 dni od dnia złożenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie wniosku z propozycją ugodową, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

§ 21.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 22.

    - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.

    - Zatrudnienie podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)	……………………

2)	……………………

3)	……………………

Szczegółowe informacje o podwykonawcach znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

    - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawców tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

ZAMAWIAJĄCY                      						WYKONAWCA

Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NAJMU Nr .........../2014

W dniu ....-...-.........r. pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000033547, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – .....................................................................

zwanym dalej Wynajmującym

a firmą:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  reprezentowaną przez:

..............................................– ......................................

zwaną dalej Najemcą

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem najmu jest lokal położony w Warszawie przy ulicy Stępińskiej, w budynku nr 19/25, znajdujący się na nieruchomości będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy we władaniu Wynajmującego.

2.   Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi 20 m2.

3. Wynajmujący oświadcza, iż posiada upoważnienie właściwego organu na zawarcie niniejszej umowy.

§ 2

1. Wynajmujący wydaje Najemcy  przedmiot najmu, co Najemca niniejszym potwierdza.

2. Załącznik do niniejszej umowy stanowi protokół pomiaru pomieszczeń wraz z planem pomieszczeń oraz oświadczeniem, że pomieszczenie zostało przekazane Najemcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia .....-.....-...........r., zawierającego opis stanu technicznego pomieszczenia oraz stan techniczny instalacji znajdujących się w w/w przedmiocie najmu.

3. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu.

§ 3

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany jako pomieszczenie dla służb wykonujących całodobową bieżącą konserwację instalacji sanitarnych  Szpitala Czerniakowskiego, zgodnie z umową Nr …………/2014 z dnia ………………….

2. Zmiana rodzaju działalności prowadzonej w pomieszczeniu określonym w § 1 każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego w formie pisemnej.

Obowiązki Stron

§ 4

1. Wynajmujący zapewnia sprawne działanie urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających najemcy korzystanie z przedmiotu najmu, energii elektrycznej, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej spowodowanej działaniem Najemcy, osoby trzeciej lub siły wyższej, jak również z brakiem dostaw wymienionych mediów.

§ 5

Najemca zobowiązuje się do:

1. Używania wynajętego przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w § 3 niniejszej umowy.

2. Dbałości o estetykę i wystrój zewnętrzny przedmiotu najmu dostosowany do wymagań właściwych służb architektonicznych..

4.  Nie dokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję przedmiotu najmu.

§ 6

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw przedmiotu najmu i jego wyposażenia:

1) usuwania niedrożności przepływów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych;

2) naprawy i wymiany sprzętu instalacji elektrycznej w lokalu;

3) odnawiania przedmiotu najmu w okresach gwarantujących utrzymanie przedmiotu umowy w należytej czystości, malowania całego przedmiotu najmu i naprawy tynków, malowania drzwi

i okien.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu najmu

i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

§ 7

1. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest:

1) niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego na piśmie;

2) udostępnić Wynajmującemu swobodny dostęp do lokalu w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu najpóźniej w 14 dni po zawiadomieniu, a w przypadku awarii niezwłocznie.

2. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z ust. 1, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania Najemcy.

3. Za czas wyłączenia przedmiotu najmu z używania z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie, Najemcy przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych lub ich obniżenie w zależności od czasu i zakresu prac remontowych za wyjątkiem niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających, o których mowa w ust 1.

Czynsz

§ 8

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz najmu na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Wynajmującego w wysokości:

- netto 19,00  zł za m2 (słownie: dziewiętnaście zł)

- podatek VAT 4,37 zł ( słownie: cztery i 37/100 zł)

-brutto 23,37 zł za 1 m2 (słownie: dwadzieścia trzy i 37/100 zł).

Ogółem czynsz najmu miesięcznie brutto wynosić będzie 467,40 zł.

(słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem i 40/100 zł).

2. Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania wynosi

16826,40 zł  (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć i 40/100 zł).

2. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu umowy Wynajmujący nalicza odszkodowanie w wysokości 300% ostatnio obowiązującej stawki czynszu.

§ 9

1. Czynsz najmu płatny jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktur przez Wynajmującego za faktyczne wykorzystanie przedmiotu najmu.

2. Udzielenie przez Wynajmującego dodatkowych terminów płatności na raty nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Wynajmujący będzie naliczał ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 10

Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany wysokości stawek opłat określonych w § 8 ust.1

za jednostronnym pisemnym powiadomieniem bez konieczności wypowiedzenia warunków umowy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny i nie częściej niż raz na rok, a Najemca oświadcza, że wyraża na powyższe zgodę.

Pierwsza waloryzacja czynszu dotyczyć będzie okresu od dnia 01.01.2015 r.

Kaucja gwarancyjna

§ 11

1. Przed przyjęciem do użytkowania lokalu Najemca zobowiązuje się wpłacić na konto Wynajmującego kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto w kwocie .............. zł. (słownie: .......................................).

2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu oraz na pokrycie nieuregulowanego czynszu i opłat za zużyte media.

3. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu.

Czas trwania umowy.

§ 12

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy Nr ......../2014 dotyczącej świadczenia przez najemcę usługi  bieżącej konserwacji  Szpitala Czerniakowskiego, zawartej w dniu .....-.......-.........r.

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na działalność określoną

w ust. 1 rozwiązaniu ulega również niniejsza umowa.

Rozwiązanie umowy.

§ 13

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy w przypadku:

1) naruszenia przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności:

a) zwłoki za jeden okres płatności czynszu lub zapłaty za zużyte media;

b) dopuszczenia się samowoli budowlanej;

c) oddania wynajętego przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne używanie w całości lub części;

d) używania przedmiotu najmu będącego przedmiotem niniejszej umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa (ochrona środowiska, przepisy przeciwpożarowe itd.) a także prowadzenia w nim działalności innej niż określona w § 3;

2)  złożenia przez Najemcę fałszywego oświadczenia lub innych dokumentów poświadczających nieprawdę, bądź zatajenia okoliczności, mających wpływ na zawarcie stosunku najmu;

3) skazania Najemcy prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Wynajmujący może udzielić Najemcy miesięcznego terminu na usunięcie skutków naruszenia warunków umowy.

Obowiązki stron po rozwiązaniu umowy.

§ 14

1. Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.

2. Jeżeli po opuszczeniu przedmiotu najmu przez Najemcę w pomieszczeniu tym pozostaną rzeczy wniesione przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy.

§ 15

1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Koszt remontu przedmiotu najmu obciąża Najemcę. Podstawę do ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

2. Wynajmujący może żądać przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego, jeżeli Najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Doręczenia

§ 16

1. Faktury VAT oraz wszelkie pisma doręczane będą Stronom pod adres:

- Wynajmujący – Szpital Czerniakowski SPZOZ, 00-739 Warszawa ,

ul. Stępińska 19/25

- Najemca –  ......................................................................................................................,

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane.

3. Niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane pod adres określony w ust.1 uznaje się za doręczone.

Postanowienie końcowe

§ 17

Umowa nie uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane.

§ 18

Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 22

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

NAJEMCA									WYNAJMUJĄCY

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (instalacje sanitarne)” (nr sprawy 43/2014) oświadczam, że :

- nie należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić