Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Drobne wyposażenie sali gimnastycznej i fizykoterapii - modyfikacja z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Drobne wyposażenie fizykoterapii
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
	Wyposażenie fabrycznie nowe	podać
1.4	rzepy do mocowania elektrod 5cmx 120 cm– szt. 6 / rzepy do mocowania elektrod 10cmx 50 cm – szt. 6 / (+/- 5%)	tak
1.5	koszyczki – szt. 10 o wymiarach 18cmx 30cm plastikowe w kolorze żółtym lub szarym (+/- 5%)	tak
1.6	woreczki dwukomorowe wymiary 25cmx30cm z wymiennymi poszewkami – szt. 3	tak
1.7	półwałki o rozmiarze : 30cmx60cm z materiału wodoodpornego i odpornego na działanie środków dezynfekujących, możliwość wyboru koloru – szt. 10 / - gwarancja 24 miesiące	tak
1.8	pojemniki na waciki, plastikowe zamykane z pokrywką wym. podstawa 15cmx15cm wys. 18 cm (+/- 5%) – szt. 6	tak
1.9	Podkłady do elektrod: / -podkłady wiskozowe do elektrod o wym. 7 cmx7cm –szt. 40 / - podkłady wiskozowe do elektrod o wymiarach 7cmx10,5cm– szt. 40 / Elektrody: / - elektroda czteropunktowa o rozstawie pkt. 3,5 cmx3,5 cm;średnia pkt. 1 cm; razem z podkładem wiskozowym – szt. 2 / - elektroda płaska silikonowa z wtykiem; rozmiar 7cmx7cm – szt. 8 / - elektroda płaska silikonowa z wtykiem; rozmiar 7cmx10,5cm – szt. 8	tak
1.10	Okulary ochronne do lasera (600nm-820nm) szt. 2 dla pacjenta oraz terapeuty / - gwarancja 24 miesiące	tak
2	Drobne wyposażenie sali gimnastycznej	tak
2.1	Producent	tak
2.2	Kraj pochodzenia	tak
2.3	Wyposażenie fabrycznie nowe	tak
2.4	piłki do rehabilitacji i fitness – szt. 9 (5x 65 cm Ø ; 4x 75 cm Ø ) wytrzymałe na duże obciążenia, wyposażone w system zabezpieczający przed nagłym pęknięciem (ABS) powierzchnia antypoślizgowa / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.5	taśmy rehabilitacyjne- po 1 opakowaniu (minimum 20metrów w opakowaniu) z każdego koloru (w zależności od firmy: żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna) / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.6	trener równowagi – szt. 3 trener równowagi składający się z pneumatycznej uginającej się części oraz statycznej podstawy, o średnicy 55cm x60cm, antypoślizgowa powierzchnia przyrząd stanowi połączenie piłki i stepu / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.7	kostka rehabilitacyjna z materiału zmywalnego do dezynfekcji ( wymiary 50cmx50cmx50 cm) –szt. 3 / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.8	wałek malarski- szerokość do 25-30cm, miękki – szt. 1	tak
2.9	osprzęt podstawowy do kabiny UGUL ( podwieszki, linki, esiki) – 2 zestawy / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.10	dysk gładki (poduszka sensomotoryczna) gumowa, średnica 32cm – szt. 4 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.11	dysk z kolcami( poduszka sensomotoryczna) gumowy, średnica 60cm – szt. 1 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.12	pasy do trakcji, elastyczny pas z mocną, samozaciskową, metalową klamrą, długość 300 cm szerokość 5cm – szt 2	tak
2.13	materace składane trzyczęściowe z materiału zmywalnego – wymiary 195 cm x85 cm – szt 5 w kolorze niebieskim, wykonane z pianki poliuretanowej, możliwość złożenia w walizkę, zamykaną na rzepy / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.14	woreczki do ćwiczeń miękkie z wymiennymi poszewkami –wymiary: 15cm x 18cm– szt. 10 (środek sypki) (+/- 5%) / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.15	wibracyjny drążek do ćwiczeń – szt. 6 długość ok 160 cm., elastyczny kijek z tworzywa z rękojeścią w środku oraz z dwoma obciążnikami na końcu / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.16	piłka lekarska z materiału zmywalnego 3 kg – szt. 1 / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.17	piłka do siatkówki – szt. 1 / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.18	kijki do Nordic-walking – 2 komplety	tak
2.19	Ciśnieniomierz elektryczny naramienny automatyczny, profesjonalny do użytku w szpitalu, mankiet o średnim obwodzie 22x46 cm. Wyświetlacz LCD pomiar wykonywany za pomocą jednego przycisku, pomiar ciśnienia skurczone/rozkurczowe od 30 do 280 mmHg, pomiar tętna od 40-200 na min., metoda pomiaru oscylometryczna , dokładność mierzenia +/- 3 mmHg– szt. 4, / - gwarancja 36 miesięcy	tak
2.20	taśmy do kinesiotapingu 5cmx5cm – 24 sztuki / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.21	szkielet anatomiczny dydaktyczny -wysokość 85 cm – szt. 1	tak
2.22	półwałki z materiału zmywalnego – wymiary 60x30x15 cm, możliwość wyboru koloru – szt. 5 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.23	klin do masażu z materiału zmywalnego- wymiary 30x12x20 cm, możliwość wyboru koloru – szt. 2 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.24	lustro do ćwiczeń mimicznych twarzy – szt. 1, (toaletkowe do postawienia na blacie), o wymiarach max: 60x45cm. Min:55x40 cm z możliwością ustawienia lustra przód/tył	tak
2.25	hantle do ćwiczeń ( 1kg, 1,5 kg, 2kg, 3kg ) – szt. 8 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.26	platforma do ćwiczeń równoważnych z materiału zmywalnego, z powierzchnią antypoślizgową, wymiary 35x35 cm – szt. 1 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.27	obciążniki, ciężarki (zapinane na rzep): na nadgarstki 1kg, 2kg – po 2 szt na stopy 1kg, 2kg, 3kg- po 3 szt / - gwarancja 12 miesięcy	tak
2.28	półwałek do masażu- poduszka pod kark z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekujących, możliwość wyboru koloru– szt. 1 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.29	klin podkładka pod biust z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekujących, możliwość wyboru koloru – szt. 1 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.30	kostka do masażu pod kończynę z materiału zmywalnego -wymiary 40 cmx30cmx15 cm, możliwość wyboru koloru– szt. 1 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.31	stopień do ćwiczeń, step do aerobiku z regulacją wysokością, plastikowy, wymiary 70cmx12cmx28 cm – szt. 2 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.32	schodek drewniany, stabilny, dwustopniowy z antypoślizgowymi gumowymi nakładkami – szt 2 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2.33	plansze anatomiczne, dydaktyczne, laminowane wymiary 50cmx67cm- układ kostny, układ mięśniowy, staw biodrowy i kolanowy – po 1 szt.	tak
2.34	przybór do ćwiczeń dłoni, trener dłoni, w kształcie walca, gumowy, giętki ,wymiary 30cmx4,5 cm– szt. 4	tak
2.35	kijki plastikowe do ćwiczeń, długość 150cm – szt 10	tak
2.36	waga łazienkowa - szt. 2 / - gwarancja 24 miesiące	tak
2,37	wałek wypełniony mikrokulkami z poliestru, dopasowujący się do kształtu ciała, wymiary 40cmx15cm, możliwość wyboru koloru – szt. 2	tak