Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Poręcze składane do nauki chodu -sztuk – 1 - modyfikacja z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poręcze składane do nauki chodu |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy | tak |  |
| 1.4 | Tor z poręczami do nauki chodzenia nie zawierający podstawy, pozwalający na szybkie złożenie | tak |  |
| 1.5 | Wymiary toru: 300cmx95cm | tak |  |
| 1.6 | Długość poręczy: 300cm | tak |  |
| 1.7 | Regulacja wysokości poręczy: 63 cm-104cm | tak |  |
| 1.8 | Regulacja rozstawu poręczy: 32 cm-125 cm | tak |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)