Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Rotor mechaniczny zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych

sztuk – 1- modyfikacja z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor mechaniczny zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Zespolony rotor mechaniczny pozwalający na jednoczesną pracę kończyn górnych i dolnych | tak |  |
| 1.6 | Opór dawkowany w sposób płynny poprzez docisk | tak |  |
| 1.7 | Wymiary: szerokość 48-50 cm, długość 50/76 cm | tak |  |
| 1.8 | Długość wysięgnika do 110 cm | tak |  |
| 1.9 | Waga urządzenia ok. 6 kg | tak |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające pacjentowi wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej na krześle | tak |  |
| 3 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)