Pakiet nr 7– załącznik nr 8.7 do SIWZ
Platforma wibracyjna – 1 sztuka - po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Platforma wibracyjna
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
1.5	Platforma wibracyjna oscylacyjna z poręczami, pasami elastycznymi	tak
1.6	Programy automatyczne	tak
1.7	Program ręczny -możliwość ustawienia własnych parametrów	tak
1.8	Wybór czasu i prędkości według użytkownika	tak
1.9	Minimum 90 prędkości	tak
1,1	Amplituda: 10 mm	tak
1,11	Pasy elastyczne do ćwiczeń mięśni rąk	tak
1,12	Struktura ze stali o wysokiej wytrzymałości	tak
1,13	4 nóżki, przednie regulowane do kontroli poziomów	tak
1,14	Antypoślizgowa powierzchnia wibrująca	tak
1,15	Maksymalna waga użytkownika: 150 kg	tak
2	Maksymalne wymiary urządzenia :długość 75cm x szerokość 75 cm x wysokość 120 cm	tak
3	Moc silnika minimum 2000 Wat	tak
4	Zasilanie 220V 50 Hz	tak

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak