Pakiet nr 8– załącznik nr 8.8 do SIWZ
System do ćwiczeń w podwieszeniu. Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową.
Sztuk – 1 – po zmianach z dnia 06.10.2014r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową.
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
1.5	Konstrukcja przyścienna montowana do ściany z konstrukcją sufitową ,(całość zajmująca jak najmniejszą powierzchnię podłogi: podpory punktowe)	tak
1.6	Konstrukcja sufitowa składająca się ze stabilnej ramy oraz przesuwnego systemu prowadnic do których przymocowane są 3 urządzenia (aparaty) służące do mocowania linek ( w tym jeden umożliwiający ćwiczenia z rotacją)	tak
1.7	Zestaw zapewnia możliwość pełnego podwieszenia pacjenta oraz prowadzenie szerokiej gamy ćwiczeń w podwieszeniu w tym ćwiczeń funkcjonalnych	tak
1.8	Regulacja systemu podciągania pacjenta	tak
1.9	Dokładna regulacja punktu podwieszenia z osią ruchu	tak
1.10	Maksymalne wymiary urządzenia: / - wysokość 245 cm / - szerokość 200 cm / - długość 200 cm	tak
1.11	Maksymalne obciążenie co najmniej 150 kg	tak
2	Wyposażenie drobne:
2.1	Podwieszki: / podwieszka szeroka – 2sztuki / podwieszka wąska – 2sztuki / podwieszka dzielona– 2sztuki	tak
2.2	Linki: / linka 5 m z klamrą – 2 sztuki / linka 60 cm – 2 sztuki / linka 30 cm – 2 sztuki / linka elastyczna 30 cm – 4sztuki ( 2 czerwone i 2 czarne) / linka elastyczna 60 cm – 4sztuki ( 2 czerwone i 2 czarne)	tak
2.3	Poduszka sensomotoryczna– 2 sztuki	tak
2.4	Wałek – 1 sztuka	tak
2.5	Uchwyty: / uchwyty do rąk - 4sztuki (2 pary) / uchwyty wzmocnionych do rąk – 2sztuki (1 para)	tak
2,6	Klipsy – 3 sztuki	tak
2,7	Zwalniacz linki -1sztuka	tak
2,8	Wieszak na podwieszki i linki	tak
3	Montaż konstrukcji	tak
4	Prezentacja i szkolenie z metod podwieszania przy użyciu zestawu	tak
5	Możliwość połączenia urządzenia w zestaw z drugim systemem.	tak/nie

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak