Pakiet nr 7– załącznik nr 8.7 do SIWZ
Trampolina rehabilitacyjna – 2 sztuki	- po zmianach z dnia 06.10.2014r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Trampolina rehabilitacyjna
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Trampolina fabrycznie nowa	tak
1.5	Trampolina ze stalowymi sprężynami i śrubami – bardzo dynamiczne reakcje zwrotne	tak
1.6	Średnica trampoliny 100 cm (+/- 5%)	tak
1.7	Maksymalny ciężar użytkownika 110 kg (+/- 5%)	tak
1.8	Długość nóżek podporowych 20 cm (+/- 5%)	tak
1.9	Wysokość ramy 25cm (+/- 5%)	tak
1.10	Składane nóżki	tak
1.11	Możliwość wyboru koloru maty i otoczki	tak
1.12	Materiał wodoodporny	tak
1,13	Materiał odporny na działanie środków dezynfekujących	tak
2	Gwarancja min 12 m-cy	tak