# Pakiet nr 8– załącznik nr 8.8 do SIWZ aparat do masażu wibracyjnego
Sztuk – 1 – po zmianach z dnia 06.10.2014r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Aparat do masażu wibracyjnego
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	tak
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Dane techniczne
2.1	Aparat generujący mechaniczne wibracje niskiej częstotliwości: / - prostopadłe, / - styczne do powierzchni tkanki	tak
2.2	Generowana częstotliwość w zakresie 0- 20 Hz	tak
2.3	Wibracje przekazywane za pomocą aplikatorów dostosowanych do podłączenia do głowicy oscylacyjnej	tak
2,4	Zintegrowana rękojeść zabiegowa	tak
2.5	Aparat współpracujący z różnymi aplikatorami	tak
3	Aplikatory
3.1	Aplikatory o różnej strukturze i kształcie	tak
3.2	Aplikatory zaprojektowane do pracy na konkretnych obszarach ciała lub w celu osiągnięcia konkretnych efektów.	tak
3.3	Możliwość używania aplikatorów z kremami, olejkami i balsamami do masażu lub ze specjalistycznymi środkami terapeutycznymi.	tak
3.4	Rodzaje aplikatorów: / - do delikatnego masażu- z wieloma wypustkami - do głębokiego masażu dużych grup mięśniowych - 4 gumowe kule / - do masażu mięśni przykręgosłupowych- 2 głowice (kule) - do pracy nad punktami spustowymi - stożek - do relaksacji i drenażu - profilowana gąbka / - z dużymi wypustkami masującymi	tak
4	Osłonki na aplikatory	tak
5	Aparat na mobilnej podstawie jezdnej z półką na akcesoria	tak
6	Podstawa jezdna (wraz z aparatem) o wymiarze 55 cm x 55 cm (+/- 5%)	tak
7	Zasilanie 220V 50Hz	tak

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak