Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej

sztuk – 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: | podać |  |
| 2 | Producent | podać |  |
| 3 | Typ | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | podać |  |
| 5 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka łatwa w utrzymaniu czystości | tak |  |
| 6 | Manualna regulacja pleców wózka w zakresie co najmniej 0-90 stopni | tak |  |
| 7 | Podwozie z miejscem na butlę z tlenem | tak |  |
| 8 | Wieszak infuzyjny z regulacją wysokości | tak |  |
| 9 | Piąte koło w celu lepszego manewrowania wózkiem( bardzo częste prowadzenie wózka przez jedną osobę) | tak |  |
| 10 | Centralny system blokowania kół z obu stron wózka | tak |  |
| 11 | Materac zmywalny, nieprzemakalny, mocowany do stelażu na rzepy | tak |  |
| 12 | Barierki boczne składane wzdłuż wózka | tak |  |
| 13 | Bezpieczne obciążenie min.200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | Tak podać |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące | Tak podać |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak podać |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak podać |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu max.72 godz. | Tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)