## wersja 1
| Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników. |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
biomateriały | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętościach, w postaci pasty(wymagającej zmieszania składników), oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych ksztatek- kliny cylindry. Materiał w postaci pasty wymagający zmieszania składników - wprowadzany do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły, dostępny w objętościach 2,5; 5,0 oraz10,0 cm³. Materiał w postaci blokow w rozmiarach 5x5x10mm i 12.5x12.5x10mm .- oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci klinów o rozmiarach kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm oraz kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm - oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci granul, gotowy bezpośredniego użycia o rozmiarach granul (0,5-0,7mm, 0,7-1,4mm, 1,4-2,8mm i 2.8-5.6mm) oraz objętościach 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 i 20,0 cm³. - porowatość 60 % -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci cylindrow w rozmiarach o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci pasty nie wydzielający ciepła do przygotowania bezpośrednio w strzykawce w objetościach : 2.5, 5, 10 cm3 wraz z kaniulami.
| granulat śr.0.5-0.7mm, 0,5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr.0.7-1.4mm, 0,5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr.0.7-1.4, 1 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr.0.7-1.4, 2.5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr.1.4-2.8, 2.5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr. 2.8-5.6, 2,5cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr. 1.4-2.8, 5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr. 1.4-2.8, 10 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr 2.8-5.6, 10cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| granulat śr 1.4-2,8 / 2.8-5.6 mm, 20 cm 3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| bloki 5 x 5 x 10 mm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| pasta poj. 2,5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| pasta poj. 5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| pasta poj. 10 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| zestaw igieł do podawania preparatu | szt | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Syntetyczny biomateriał - pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 3 cm3, 5 cm3 ,10 cm3 - podstawowy składnik -fosforan wapnia/uwęglony apatyt oraz biowchłanialne włókna PLGA. Pasta wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał niewydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałośćna siły ściskające około 35Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia -biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczynPh - może być nawiercany i gwintowany oraz mogą być przeprowadzone przez niegoś ruby. Opakowania sterylne.Czas pełnej przebudowy około 4 lat. Materiał w postaci pasty nie wydzielający ciepła do przygotowania bezpośrednio w strzykawce w objetościach : 2.5, 5, 10 cm3 wraz z kaniulami.
| pasta poj. 2,5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| pasta poj. 5 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| pasta poj. 10 cm3 | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0