## Pak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet 3 - soczewki PMMA
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewki tylnokomorowe: |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
a) jednoczęściowe z PMMA z filtrem UV
b) średnica optyczna 6,0 - 7, 0 mm
c) średnica całkowita 12,0-13,5 mm; Angulacja max 50
d) kompatybilne z laserem YAG
e) zakres mocy -3,0do +34,0 Dsph
2 | Soczewki tylnokomorowe z możliwością fiksacji śródtwardówkowej: |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
a) jednoczęściowe z PMMA z filtrem UV
b) średnica optyczna 6,0 - 7, 0 mm
c) średnica całkowita 12,0-13,5 mm; Angulacja max 50
d) kompatybilne z laserem YAG
e) zakres mocy +10,0do +30,0 Dsph
3 | Soczewki przedniokomorowe: |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
z PMMA z filtrem UV
średnica optyczna 5,5-6,0 mm
średnca całkowita 12,0-13,5 mm; Angulacja max 50
kompatybilne z laserem YAG
zakres mocy +5 do + 30,0 Dsph
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
22%