## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Pakiet nr 1 - akcesoria do ssaków próżniowych
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkłady do ssaka próżniowego 1,2,3 litrowe, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu pacjenta, wyposażony w uchwyt w postaci pętli o szer 5,5cm do wygodnego demontażu, skuteczny filtr p/bakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec pacjenta ( wew średnica 7mm) o konstrukcji schodkowej; z pokrywą wyposażoną w szeroki port do napełniania proszkiem żelowym; mocny worek poliolefiny bez zawartości PCV |  | szt | 5500 | 9 | 9.72 | 8% | 49500 | 53460
2 | Proszek żelujący do wkładów jednorazowych, pojemność 25g, saszetki wykonane z materiału rozpuszczalnego w wodzie |  | szt | 700 | 2.2 | 2.38 | 8% | 1540 | 1663.2
3 | Uniwersalny dren balonowy o dł 50m |  | szt | 3 | 100 | 108 | 8% | 300 | 324
4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 51340 | 55447.2
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3.7 do SIWZ
Pakiet nr 2 - "worki stomijne "
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Worek stomijny 1-częściowy, otwarty, przezroczysty, średnica otworu 60mm |  | szt | 200 | 11 | 11.88 | 8% | 2200 | 2376
2 | Worek stomijny 2-częściowy, otwarty, przezroczysty, średnica otworu 60mm |  | szt | 200 | 8 | 8.64 | 8% | 1600 | 1728
3 | Płytka stomijna średnica 60mm |  | szt | 200 | 21 | 22.68 | 8% | 4200 | 4536
4 | Pasta uszczelniająca |  | szt | 25 | 46 | 49.68 | 8% | 1150 | 1242
[7 empty] | RAZEM | 9150 | 9882
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 3 - " drobny sprzęt medyczny"
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papier 130x25 EKG Midicard-Dot Card |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier EKG 0,11x40, ø 54mm |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier EKG 0,1x40 |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Papier Ascard 612 Gold z nadrukiem 210x25 do aparatu Ascard Mr Gold w rolce |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Papier H.P.M1709A 210x300x200 |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Papier do USG Printera K 65HM MITSUBISHI |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Papier do USG UPP 110HD 110x20 lub równoważny do printera SONY UPP 860 CE |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Papier SONY UPP 210 mmx20m lub równoważny |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Papier do def. 5cm chem. termoczuły Emitel |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Papier do def. 5cmx30m (aparat firmy Biazet DMS 75) z nadrukiem |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Papier do EKG firmy Aspel mr Silver szer 112mm |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Papier do def. Medic 5 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Żel do EKG w tubach 500g |  | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Żel do USG 500g |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kieliszki do leków z tworzywa j.u. |  | szt | 300000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Opaska automatyczna uciskowa |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szpatułki j.u. op.100szt |  | op | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Tarcza do piły GPO 31R śr. 65mm zębata Aesculap |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kubeczki j.u. do picia do 150ml op=100szt |  | op | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Basen sanitarny z tworzywa sztucznego |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kaczka z tworzywa |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Miski nerkowe małe |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Miski nerkowe duże |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Termometr bezrtęciowy w futerale, wypełniony cieczą metaliczną bezpieczną dla środowiska, nietoksyczną, z możliwością usuwania razem z odpadami komunalnymi |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kołnierz ortopedyczny, jednoczęściowy, sztywny, regulowany, uniwersalny , wielorozmiarowy, przeznaczony do zabezpieczania osób z podejrzeniem urazu kregosłupa szyjnego w ramach pomocy dorażnej. Wykonany z tworzywa sztucznego wyścielony postronie wewnętrznej pianka zwiekszającą komfort pacjenta. Regulacja pozwalająca na założenie tego samego kołnierza dzieciom powyżej 3lat i dorosłym. Regulacja przeprowadzana bezposrednio na pacjencie. Kołnierz wykonany w jasnych intensywnych kolorach. Główna blokada regulacji widoczna nawet przy minimalnym oświetleniu. Zapięcie z taśmy velcro. W przedniej części dwa obszernr otwory do kontroli tętna na tętnicach szyjnych. Kołnierz wielokrotnego użytku, pozwalający na minimum 10-krotne zastosowanie. |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Opaska identyfikująca dla dorosłych |  | szt | 21000 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Formalina 10% do konserwacji preparatów histopatologicznych w opakowaniach 1kg |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Staza jednorazowego użytku, bezlateksowa, z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej w rolce. Mozliwość wygodnego , szybkiego podziału poprzez perforowane odcinki. Szerkość 2,5 cm, długość ok 45 cm. W jednej rolce minimum 25 szt |  | rolka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Szyny Zimmera 470x20 szt |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Szyny Zimmera 500x25 szt |  | szt | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Szyny Zimmera 600x50 szt |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Szyny Kramera 150 cm szt |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Szyny Kramera 100 cm szt |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Aparaty Stacka nr 1 szt |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Aparaty Stacka nr 2 szt |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Aparaty Stacka nr 3 szt |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Aparaty Stacka nr 4 szt |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Aparaty Stacka nr 5 szt |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT