## Arkusz1
Dostawa implantów do aloplastyk z akcesoriami, systemu do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych
Nazwa Produktu | Nr kat. Produktu | Cena netto | VAT | Cena brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Dane techniczne:
Cementy
cement kostny 20g bez antybiotyku |  |  |  |  | 15 |  |  | cement kostny 20g i 40g bez antybiotyku;
cement kostny 40g bez antybiotyku |  |  |  |  | 15
cement kostny 40g z antybiotykiem |  |  |  |  | 15 |  |  | cement kostny 40g z 2 antybiotykami
cement kostny 40g z tobramycuną |  |  |  |  | 15 |  |  | cement kostny 40g z tobramycyną
Kolano pierwotne w wersji cementowanej, bezcementowej oraz bezcementowej pokrytej HA. Element udowy jednoosiowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji zatrzaskowana w tacy piszczelowej. Implant rzepkowy min. w 3 rozmiarach.
element udowy |  |  |  |  | 2 |  |  | Kolano pierwotne w wersji cementowanej, bezcementowej ( także w wesji z tacą piszczelową z dodatkowymi bolcami mocującymi ) oraz w wersji dla alergików. Element udowy jednoosiowy w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji zatrzaskiwana w tacy piszczelowej. Implant rzepkowy min. w 3 rozmiarach.
element udowy bezcementowy |  |  |  |  | 2
element udowy hypoalergiczny |  |  |  |  | 2
element piszczelowy |  |  |  |  | 2
element piszczelowy bezcementowy |  |  |  |  | 2
element piszczelowy bezcementowy z dodatkowymi bolcami mocującymi |  |  |  |  | 2
element piszczelowy hypoalergiczny |  |  |  |  | 2
wkładka |  |  |  |  | 6
rzepka |  |  |  |  | 6
Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej i piszczelowej.
element udowy |  |  |  |  | 1 |  |  | Element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej i piszczelowej.
element piszczelowy |  |  |  |  | 1
wkładka |  |  |  |  | 1
bloczek udowy |  |  |  |  | 1
podkładka piszczelowa |  |  |  |  | 1
przedłużka bezcementowa |  |  |  |  | 1
przedłużka |  |  |  |  | 1
offset |  |  |  |  | 1
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.Elementy endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, cementowane. Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie A/P, przynajmniej w 4 rozmiarach. Element piszczelowy modularny z wkładką polietylenową o różnej grubości
element udowy |  |  |  |  | 2 |  |  | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.Elementy endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, cementowane. Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie A/P, przynajmniej w 4 rozmiarach. Element piszczelowy modularny z wkładką polietylenową o różnej grubości
element piszczelowy |  |  |  |  | 2
wkładka |  |  |  |  | 2
Biodro bezcementowe
panewka bezcementowa z otworami |  |  |  |  | 5 |  |  | Trzpień prosty, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, rosnący w wymiarze bocznym i przyśrodkowym, w 12 rozmiarach i 2 typach kątów CCD. Trzpien prosty, wykonany ze stopu TMZF, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Panewka sferyczna typu press-fit pełna i z otworami pod śruby oraz panewka gwintowana na krawędzi. Panewka o strukturze trójprzestrzennej pressfitowa, hemisferyczna, tytanowa, umożliwiająca trójprzestrzenną osteointegrację, w rozmiarach od 44 do 64mm Wkład polietylenowy bezokapowy oraz z okapem 10 stopni. Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej rosnącej wraz ze wzrostem średnicy zewnętrzej panewki w zakesie od 26 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. Wkład polietylenowy zatrzaskowy antyluksacyjny. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. trzech długościach szyjki . Głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki. Głowy metalowe wysokopolerowane o średnicach 36-44mm.
panewka bezcementowa z zaślepką |  |  |  |  | 5
panewka wkręcana |  |  |  |  | 5
panewka |  |  |  |  | 5
wkładka polietylenowa |  |  |  |  | 5
wkładka ceramiczna |  |  |  |  | 5
wkładka związana |  |  |  |  | 5
zaślepka |  |  |  |  | 5
śruba |  |  |  |  | 5
trzpień bezcementowy prosty tytanowy |  |  |  |  | 5
trzpień bezcementowy prosty |  |  |  |  | 20
głowa metalowa CoCr |  |  |  |  | 20
głowa ceramiczna alumina |  |  |  |  | 5
głowa metalowa |  |  |  |  | 5
głowa ceramiczna BioloxDelta |  |  |  |  | 5
System dwumobilny
wkładka dwumobilna |  |  |  |  | 5 |  |  | Metalowa wkładka – adapter do panewki Trident w rozmiarach 42-64mm umożliwiająca zastosowanie artykulacji typu „dual mobility”, tzn. niezatrzaskującej się wkładki panewkowej z polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i wytrzymałości mechanicznej
wkładka X3 |  |  |  |  | 5 |  |  | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwupłaszczyznową artykulacj:, panewki anatomicznej (lewej, prawej) oraz polietylenowej wkładki
panewka |  |  |  |  | 2
Biodro cementowane
trzpień |  |  |  |  | 1 |  |  | Trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, zwężający się dystalnie, z centralizerem. Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu. Głowa metalowa o średnicy 28mm przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki oraz głowa o średnicy 22mm w 2 rozmiarach długości szyjki. Panewka polietylenowa ze znacznikiem rtg o średnicy od 44 do 66 mm (co 2 mm) i średnicą wewnętrzną 28 mm. Panewka cementowana półzwiązana. System koszy i siatek rekonstrukcyjnych oraz augmentów panewkowych. Głowa bipolarna w rozmiarach 44-64mm.
panewka |  |  |  |  | 1
korek |  |  |  |  | 1
panewka cementowa |  |  |  |  | 1
panewka polietylenowa |  |  |  |  | 1
siatka |  |  |  |  | 1
śruba |  |  |  |  | 1
koszyk |  |  |  |  | 1
śruba |  |  |  |  | 1
AUGMENT panewkowy rewizyjny |  |  |  |  | 1
Głowa bipolarna |  |  |  |  | 20
Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta
element krętarzowy |  |  |  |  | 1 |  |  | bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta
trzpień |  |  |  |  | 1
System linek, płytek do złamań okołoprotezowych
haczyk krętarzowy |  |  |  |  | 2 |  |  | Płyty krętarzowe w przynajmniej w dwóch rozmiarach, mocowane linkami. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych.
płyta krętarzowa |  |  |  |  | 2 |  |  | Płyty proste o różnej liczbie otworów oraz rowków do mocowania linek
płyta kompresyjna |  |  |  |  | 2 |  |  | Linki stalowe z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych
kabel z kulką + blokada |  |  |  |  | 25
| SUMA: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0