## Pakiet 1
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Załącznik nr 1.
Pakiet nr 1. Środki do pielęgnacji narzędzi i powierzchni ze stali nierdzewnej, etykiety
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w szczególności narzędzi z zawiasami, przegubami i zamkami nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksycznie |  | op=0,4kg | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test Bowie-Dick 134st.C 3,5min. Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu. Kompatybilny z posiadanym przez Szpital przyrządem Compact-PCD, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. op=250 sztuk |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma barwiąca ERC-09H do drukarki w myjni dekomacie, kolor czarny. |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma),rolki kompatybilne z posiadaną trzyrzędową metkownicą GKE komplet zawiera 12 rolek, wałek z tuszem. 1 rolka =750 etykiet. Etykiety w kolorze czerwonym lub zielonym. Wymagane oświadczenie producenta o kompatybilności etykiet z metkownicą |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie olejku parafinowego DAB 0,75 L- butelka ze spryskiwaczem |  | op=0,75l | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 5l | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 2
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Pakiet nr 2. Testy kontroli
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ampułkowy test kontroli mycia w myjce ultradźwiękowej wykazujący obecność energii ultradźwiękowej. op.30 szt |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test kontroli mycia maszynowego na metalowej blaszce nadający się do archiwizacji ze wskaźnikiem imitującym zaschniętą krew i tkanki, plus metalowy uchwyt. Sprawdzający skuteczność mycia w myjce ultradźwiękowej op=50 szt |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd symulujący o długości 1 metra do kontrolki mycia narzędzi rurowych op=1 |  | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Test kontroli mycia narzędzi instrumentów kanałowych, endoskopów typu Holder E i H op=25 szt |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Test biologiczny ampułkowy, sterylizacja parą wodną, czas inkubacji 24 godz., nazwa sporu umieszczona na teście. op=100szt |  | op | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 3
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3. Akcesoria do sterylizacji
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Test chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 93 st.C/10 min. Opakowanie 100 szt |  | op=100szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach. Opakowanie 100 szt. |  | op=100szt | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nietoksyczny test skuteczności procesu sterylizacji 134st.C 3,5min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opakowania po 100 sztuk |  | op=100szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koperty do dokumentacji sterylizacji parowej z miejscem do wklejania testów chemicznych i etykiet. |  | op=100szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Koperty do dokumentacji procesów dezynfekcji, karty załadunku |  | op=100szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dwustronna karta załadunku myjni -dezynfektora z miejscem na wskaźniki używane do kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej spójna z kopertowym systemem dokumentacji procesu dezynfekcji oraz miejscem na wydruk z myjni- dezynfektora i na wpisanie informacji ewidencyjnych. Opakowanie zawiera 250 kart. |  | op=250szt | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nietoksyczny test skuteczności procesu sterylizacji 134st.C/ 7 min; 121 st. C/20 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opakowania po 200sztuk. |  | op=200szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Gotowy środek do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z cynku i eugenolu, jodu. Op=500 ml |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, oporny na czynniki sterylizacji i działanie wody – średnica 0,75 mm ÷ 1 mm, kolor czarny |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany do kontroli sterylizacji parą wodną kl. IV, informacja testu i zgodności z normą 11140 umieszczona na teście. Op=480 szt |  | op | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyłbica ochronna do twarzy - ochrona przed detergentami. Op=100 szt |  | Op=100 szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych 70g/m2 - 25x30= op. 1000szt |  | op=1000szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych 70g/m2- 30x50= op.500szt |  | op=500szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Taśma neutralna, bez wskaźnika 19 mm (+/- 1mm ) x 50 mb. |  | rol | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem 19 mm (+/- 1mm ) x 50 mb. |  | rol | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Taśma barwiąca Citizen MD 910/911 i DP 310 do drukarki autoklawu parowego |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Rolki 57mmx 30 mb do drukarki autoklawu parowego MD 911 SS |  | rol | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. Jednoelementowy przyrząd do pobrania próby z wymazówką i substancją testową. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtej na niebieską, intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga intubacji. Wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 mikronu. Op=25 sztuk |  | 0p=25 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) oraz jakości zgrzewu posiadający substancje testową w kolorze czarnym. (Opakowanie 250 szt) |  | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F4: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H4: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 4
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Pakiet nr 4.Opakowania i testy do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy chemiczne -paskowe do kontroli sterylizacji plazmowej klasy 4, pole testowe na całej długości wskaźnika, zmieniający barwę z koloru różowego po procesie sterylizacji na kolor niebieski opak.=250sztuk. Dopuszcza się opak.=200 sztuk (w tym przypadku wielkość zapotrzebowania zostanie przeliczona odpowiednio) |  | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Testy biologiczne (ampułkowe) do sterylizacji plazmowej odczyt po 24 godzinach inkubacji, etykieta samoklejąca ze wskaźnikiem chemicznym klasy 1 przebarwiającym się po procesie sterylizacji na kolor niebieski. Opak.= 50 sztuk. Dopuszcza się opak.=100 sztuk (w tym przypadku wielkość zapotrzebowania zostanie przeliczona odpowiednio) |  | op | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 7,5 cm x 70 m |  | rol | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 10 cm x 70 m |  | rol | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 15 cm x 70 m |  | rol | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 20 cm x 70 m |  | rol | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 25 cm x 70 m |  | rol | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 30 cm x 70 m |  | rol | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 40 cm x 70 m |  | rol | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kaseta drukująca nylonowa czarna 13 mm do drukarki zgrzewarki rolkowej Hawo HS 1000 |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 5
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
Pakiet nr 5. Akcesoria do sterylizacji parowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papierowe osłonki narożników tac narzędziowych, jednorazowego użytku. Odporne na temperaturę do 134 st. C. Papier o gramaturze 270g/m2. Wymiar 100mmx100mmx50mm . Opakowanie sześćset sztuk. |  | op=600 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28mm x 29mm, naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych rękawach, kompatybilna z etykietami pozycja nr 3, druk w poprzek taśmy. Zamawiający wymaga dodatkowo tuszu do metkownicy, 4 sztuki przy dostawie każdej metkownicy. |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, numer sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji, data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 do sterylizacji parowej- pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicą BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 sztuk w rolce. |  | Op=30 rolek | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o parametrach 134 st.-3,5 min, nietoksyczny do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami), Typ wskaźnika -VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, Weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji parą wodną, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1, opakowanie 250 sztuk. |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z mocnym syntetycznym włosiem, długość włosia około 15 mm, długość szczotki około 40 mm, długość całkowita około 180 mm. Pakowane po 1 sztuce. |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowa dwustronna szczotka do czyszczenia panewek rozwiertaków kostnych, Długość całkowita szczotki około 190 mm, średnica końcówki okrągłej 40mm, końcówka stożkowa średnica 8 mm. Opakowanie trzy sztuki. |  | 0p=3szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szczotka nylonowa z włosiem, do czyszczenia narzędzi .Nadaje się do mycia w myjniach-dezynfektorach, wytrzymująca temperaturę + 134 st C o wymiarach średnica włosia 3 mm, długość włosia na na szczotce 100mm długość szczotki 450 mm. Pakowane po 5 szt. włosiem. |  | 0p=5szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szczotka nylonowa z włosiem do czyszczenia narzędzi. Nadająca się do mycia w myjniach-dezynfektorach, wytrzymująca temperaturę+134st.C o wymiarach średnica włosia 10mm długość włosia na szczotce 100mm długość szczotki 300mm. Pakowane po 5szt. |  | 0p=5szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szczotka nylonowa z włosiem do czyszczenia narzędzi. Nadająca się do mycia w myjniach-dezynfektorach, wytrzymująca temperaturę + 134st C o wymiarach średnica włosia 5 mm, długość włosia na szczotce 100mm długość szczotki 250mm. Pakowane po 5 szt. |  | 0p=5szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Podwójnie zakończona (włosie nylon i stal nierdzewna ) szczotka do czyszczenia narzędzi. Długość szczotki 180mm |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękawice bawełniane pokryte frotą z długim mankietem do okolicy łokcia do wyciągania gorącego wsadu (około 28 cm) |  | Pary= 2szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 6
Załącznik nr 3.6 do SIWZ
Pakiet nr 6. Materiały do sterylizacji parowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 50mmx200mb |  | rol | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 75mmx200mb |  | rol | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 100mmx200mb |  | rol | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 150mmx200mb |  | rol | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 200mmx200mb |  | rol | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 250mmx200mb |  | rol | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 300mmx200mb |  | rol | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo-foliowy płaski 420mmx200mb |  | rol | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 75mm x 25mm x 100mb |  | rol | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 100mm x 40mm x 100mb |  | rol | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 150mm x 50mm x 100mb |  | rol | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200mm x 50mm x 100mb |  | rol | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 250mm x 60mm x 100mb |  | rol | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 300mm x 60mm x 100mb |  | rol | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 420mm x 90mm x 100mb |  | rol | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Papier krepowy do sterylizacji biały 75X75 |  | op=250szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Papier krepowy do sterylizacji niebieski 75X75 |  | op=250szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Papier krepowy do sterylizacji zielony 75X75 |  | op=250szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Papier krepowy do sterylizacji biały 90X90 |  | op=250szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Papier krepowy do sterylizacji niebieski 90X90 |  | op=250szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Papier krepowy do sterylizacji zielony 90X90 |  | op=250szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Papier krepowy do sterylizacji biały 100x100 |  | op=250szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Papier krepowy do sterylizacji niebieski 100x100 |  | op=250szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Papier krepowy do sterylizacji zielony 100x100 |  | op=250szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Papier krepowy do sterylizacji biały 120x120 |  | op=100szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Papier krepowy do sterylizacji niebieski 120x120 |  | op=100szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Papier krepowy do sterylizacji zielony 120x120 |  | op=100szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Włóknina do sterylizacji niebieska 90x90 |  | op=250szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Włóknina do sterylizacji niebieska 100x100 |  | op=250szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Włóknina do sterylizacji niebieska 120x120 |  | op=100szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Rękaw foliowo-włókninowy płaski ze wskaźnikami sterylizacji para wodną. PP/PE sześciowarstwowy plus warstwa kleju, połączony z włókniną 60g/m2.Rozmiar 360mmx100m |  | rol | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Rękaw foliowo-włókninowy płaski ze wskaźnikami sterylizacji para wodną. PP/PE sześciowarstwowy plus warstwa kleju, połączony z włókniną 60g/m2. Rozmiar 420 mmx100m |  | rol | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Torebka foliowo- włókninowa do ciężkich zestawów 490x640mm. Parametry włókniny: gramatura 60g/m2, porowatość 18l/min/dm2. Parametry laminatu foliowego: ilość warstw 7, gramatura 53g/m2 +/- 6% |  | op=100szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Torebka foliowo - włókninowa do ciężkich zestawów 320x600mm. Parametry włókniny: gramatura 60g/m2, porowatość 18l/min/dm2. Parametry laminatu foliowego: ilość warstw 7, gramatura 53g/m2 +/- 6% |  | op=100szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## pakiet 7
Załącznik nr 3.7 do SIWZ
Pakiet nr 7. Akcesoria do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu /producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kasety do sterylizatora plazmowego 100 S z 2007r. |  | szt | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw akcesoriów do sterylizatora Sterrad 100S (Toner- taśma do drukarki, rolka ,kartony na zużyte kasety, płytki pod zawór wtryskowy) |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## _
stawki podatku VAT
0%
5%
8%
23%