## Arkusz1
| Postępowanie nr 76/2019 |  |  | Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Respirator | Newport E360 | Newport | Czujnik przepływu | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik tlenu | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 2 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Respirator | Bennett 800 | Puritan Bennett | Pojemnik na skropliny | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Uszczelka do pojemnika na skropliny | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Filtr wdechowy wielorazowy | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Filtr wydechowy wielorazowy | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik tlenu | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 3 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Aparat do znieczulenia | Aespire 7100 | Datex- Ohmeda | Czujnik D-lite dla dorosłych | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Linia spirometryczna | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Filtr do pochłaniacza dwutlenku węgla | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik tlenu | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik przepływu | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Wielorazowy pojemnik na wapno sodowane | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
2 | Aparat do znieczulenia | Flexima | Datex | Czujnik D-lite dla dorosłych | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Linia spirometryczna | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Aparat do znieczulenia | Carestation 620 | GE | Pułapka wodna | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | D-fend | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 4 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Aparat do znieczulenia | Leon Plus | Heine -Lewenstein | Pułapka wodna | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 5 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Aparat EKG | E600 | Farum | Kabel EKG | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Elektrody przedsercowe | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Elektrody kończynowe | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 6 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | Goldway G40 | Philips | Kabel EKG +zakończenia 5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji na palec, silikonowy, długości minimum 2 m | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Przedłużacz czujnika saturacji | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury wewnętrznej | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury zewnętrznej | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem L | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL-XXL dla osób otyłych | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Kabel połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia inwazyjnego firmy B.Braun | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Linie do kapnografii Microstream | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0
2 | Kardiomonitor | IntelliVue MP20 | Philips | Kabel EKG +zakończenia 3/5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji na palec, silikonowy, długości minimum 2 m | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Przedłużacz czujnika saturacji | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury wewnętrznej | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury zewnętrznej | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem L | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 6A - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | PM9000 | Mindray | Kabel EKG 3/5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji na palec | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
2 | Kardiomonitor | Beneview T5 | Mindray | Kabel EKG 3/5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik SpO2 na palec+ przewód połączeniowy do czujnika SpO2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik pomiaru temperatury powierzchniowej | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL-XXL | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Kabel połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia inwazyjnego firmy B.Braun | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Pułapka wodna | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 6B - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | B125 | GE | Kabel EKG 3/5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji na palec, silikonowy, długości minimum 2 m | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL-XXL | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Kabel połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia inwazyjnego firmy B.Braun | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Pułapka wodna | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | D-fend | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 7 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | PVM-2703 | Nihon- kohden | Kabel EKG 3/5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji na palec, silikonowy, długości minimum 2 m | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temp zewnętrznej | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik temp wewnętrznej | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Przewód NIBP | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem standardowy | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Mankiet NIBP z pojedynczym drenem XL-XXL | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 8 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Defibrylator | Heart Star XL | Philips | Kabel EKG 5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
2 | Defibrylator | MRX | Philips | Kabel EKG 5 odprowadzeń | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 9 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonotor | CAM S/5 | Datex Ohmeda | Kabel zbiorczy EKG multi link do 3 i 5 odprowadzeń , IEC, 3,6 m | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia do mankietów wielorazowych | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Wielorazowy,z podwójnym drenem mankiet typu DURA dla osoby dorosłej, szer 23-33cm lub 25-35 cm * | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Wielorazowy,z podwójnym drenem mankiet typu DURA dla osoby dorosłej, długi, duży rozmiar, szer 31-40 cm lub 34-47 cm* | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Czujnik saturacji: kabel pośredniczący OxyTip + wielorazowy czujnik na palec OxyTip | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Pułapka wodna | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 10 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Pulsoksymetr | Dolphin Medical 2100 | Dolphin Medical | Czujnik saturacji na palec, silikonowy, długości minimum 2 m | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 11 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Platforma hemodynamiczna | EV1000 | Edwards Lifesciences | Przewód interfejsowy do platformy do termodylucji EVVVTC1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Platforma hemodynamiczna | EV1000 | Edwards Lifesciences | Przewód interfejsowy do platformy do termodylucji EVFTC1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Platforma hemodynamiczna | EV1000 | Edwards Lifesciences | Przetwornik ciśnienia TruWave T100209B | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 12 - Asortyment do aparatury medycznej
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Monitor PulsioFlex | PC80109 | Pulsion Medical Systems | Kabel do pomiaru temperatury wstrzykiwanego injektatu | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 13 - Laryngoskop - zestaw walizkowy wraz z osprzętem
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Laryngoskop światłowodowy LED z kompletem łyżek ( Nr 2/3/4 ) - zestaw walizkowy | LED |  | Zestaw walizkowy zawierający: 1) rękojeść światłowodowa LED o długości 158 mm lub 154 mm*, średnica 28 mm, zasilana bateriami; 2) łyżki laryngologiczne światłowodowe MacIntosh rozmiar 2, 3 i 4 (po 3 szuki w każdym rozmiarze) - kompatybilne z rękojeścią; 3) sztywna walizka lub elastyczne etui zamykane na zamek błyskawiczny. | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0
2 | Pojemnik zamykany na materiał do sterylizacji |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 14 - Akumulatory
Nr | Sprzęt | Typ | Producent/Dystrybutor | Asortyment | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena brutto/szt. | Ilość sztuk | Wartosć netto | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | Goldway G40 | Philips | Akumulator | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0
2 | Kardiomonitor | IntelliVue MP20 | Philips | Akumulator | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
3 | Defibrylator | Heart Star XL | Philips | Akumulator | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
4 | Defibrylator | MRX | Philips | Akumulator | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
* proszę zaznaczyć właściwe
* proszę wpisać odpowiednią stawkę VAT
…..................................................................
Podpis Wykonawcy