## Pakiet 1
Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET NR 1- środki do mycia, dezynfekcji, pielęgnacji skóry środki do myjni – dezynfektora
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto (opakowanie) | Cena jednostkowa brutto (opakowanie) | Wartość netto | w tym podatek VAT (%) | Wartość brutto
1 | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Na bazie dichlorowodorku octenidyny. Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes simplex), pierwotniaki. Produkt Leczniczy. Opakowania 250ml z atomizerem i 1L |  | 250 ml z atomizerem | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 |  |  | 1 L | 600 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed zakładaniem cewników centralnych, obwodowych, a także przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający min. 2 alkohole, w tym izopropanol. Z dodatkiem dichlorowodorku octenidyny. Bez chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. Produkt Leczniczy. Opakowania 250ml z atomizerem. |  | 250 ml z atomizerem | 45 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjentów skolonizowanych MRSA. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bezbarwny, bez substancji zapachowych. Nie zawierający mydła, triclosanu, poliheksanidyny, alkoholu i chlorheksydyny. pH neutralne dla skóry. Okres trwałości preparatu po otwarciu min 3 miesiące. Kosmetyk. Opakowania 1L |  | 1 L | 30 |  | 0 | 0 | 23% | 0
5 | Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny. Wyrób medyczny. Opakowania 350ml. Wyrób medyczny kl. IIb |  | 350ml | 200 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny, pH kwaśne. Gotowy do użycia. Wyrób medyczny. Opakowanie 20ml. Wyrób medyczny kl. IIb |  | 20ml | 280 |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Syntetyczny, bez zawartości mydła i chlorheksydyny. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego i alantoiny. Wykazujący działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Sprawdzony dermatologicznie, pH 5,0. Kosmetyk. Opakowania 1 litr . |  | 1 L | 350 |  | 0 | 0 | 23% | 0
8 | Preparat w postaci żelu do masażu leczniczego. Zalecany w profilaktyce przeciwodleżynowej. Na bazie alkoholu etylowego i olejków eterycznych. pH 5-6. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. |  | 500 ml | 200 |  | 0 | 0 | 23% | 0
9 | Płynny koncentrat myjąco- dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania medycznego. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych ( w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania : B (EN 14561), F (Candida albicans) EN 14562, Tbc ( M.Terrae) EN 14348, V ( BVDV, Vaccinia,Rota) w czasie do 15 min, w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni ( również w warunkach obciążenia surowicą). Wyrób medyczny kl.II b |  | 5 L | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Dozownik łokciowy uniwersalny. Stała kontrola ilości płynu w pojemniku zmienne ustawienie dawki dozującej 1ml- 3 ml, pompka mobilna, kompatybilny z opakowaniami o pojemności (500ml, 1000ml). |  | Szt | 130 |  | 0 | 0 | 23% | 0
11 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego. Płynny w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Bez aldehydów, chloru fenolu. Spektrum działania: B ( HIV,HCV.HBV) F, V w czasie do 15 minut, przy stężeniu 1 %. Wyrób medyczny kl. II b Opakowanie 5 L. |  | op=5l | 35 |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych,endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych. Zawierający: substancje alkaliczne, enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Wartość pH koncentratu ok.11.0. Kompatybilny z preparatem z poz 13 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. |  | op=5l | 45 |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiających ich wysychanie bez pozostawiania plam. Płynny w koncentracie. Przezroczysty, bezbarwny. Zawierający 15-30%niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, alkohole, stabilizatory twardości. Stężenie roztworu roboczego : 0,1-0,2%- o wartości pH koncentratu: ok 7,0. Kompatybilny z preparatem z poz 12 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. |  | op=5l | 18 |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Preparat do maszynowego termicznego mycia kaczek,basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztuc. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Gęstość koncentratu: 1,08g/ml, pH ok.1,3 przy temp. 20 stopni C. Wyrób medyczny kl. I. |  | op=5kg | 35 |  | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Preparat aldehydowy do dezynfekcji narzędzi oraz endoskopów giętkich ( w myjni Choyang CYW) Płynny, w koncentracie. Bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego. Na bazie aldehydu bursztynowego. Z możliwością 14 dniowego stosowania roztworu roboczego. Skuteczny wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) w czasie do 30 minut, S (Clostridium difficile) do 6 godzin. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L |  | 5 L | 14 |  | 0 | 0 | 8% | 0
16 | Preparat do mycia endoskopów giętkich. Płynny, w koncentracie. Na bazie wodorotlenku sodu. Bez związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. pH alkaliczne (ok.12,5). Stężenie roztworu roboczego 1%. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Możliwość łączenia z preparatem dezynfekcyjnym z Poz 15. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 2L |  | 2 L | 10 |  | 0 | 0 | 8% | 0
[7 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 2
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 2. Środek do dezynfekcji pomieszczeń kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | w tym podatek VAT (%) | Wartość brutto
1 | Testy paskowe zmieniające barwę w kontakcie ze środkiem do dezynfekcji pomieszczeń. Opakowanie 100 sztuk. Kompatybilne ze środkiem z pozycji nr 2. |  | Op=100 sztuk | 2 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Płynny środek do dezynfekcji pomieszczeń. Oparty na 6 % roztworze nadtlenku wodoru i kationów srebra, bezzapachowy. Gotowy do użycia roztwór wodny. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze. Biodegradowalny. Preparat biobójczy. Opakowanie 1L, 20 L Kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji pomieszczeń. |  | Op=1 L | 6 |  | 0 | 0 | 8% | 0
|  |  | Op=20L | 8 |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET nr 3. Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów do urządzenia ETD-2, ETD-3, ETD-4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto (opakowanie) | Cena jednostkowa brutto (opakowanie) | Wartość netto | w tym podatek VAT (%) | Wartość brutto
1 | Preparat do mycia endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-3. Zgodnie z zaleceniami producenta firmy Olympus. Wyrób medyczny kl. I . Opakowanie 5L. |  | 5 L | 18 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Preparat do dezynfekcji endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-3 Zgodnie z zaleceniami producenta firmy Olympus Na bazie aldehydu glutarowego, działający na B, Tbc, F, V w czasie 5 minut, stężeniu 1,2% i w temp. 58°C. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5L. |  | 5 L | 21 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Preparat do mycia endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-2 i ETD-4. Posiadający w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol (Zgodnie z zaleceniami producenta). Wyrób medyczny kl. I . Opakowanie 5L. |  | 5 L | 18 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Preparat do dezynfekcji endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-2 i ETD -4. Posiadający w składzie kwas octowy i nadoctowy , nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B,F,Tbc, V,S. Zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 2,8 L. |  | 2,8 L | 27 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego urządzenia myjąco -dezynfekującego ETD-2 i ETD-4.Posiadający w swoim składzie fosforany i wodorotlenek sodu. Kompatybilny z preparatem pozycja nr 4. |  | 5 L | 18 |  | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0