ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 1 Zadanie 1 – Dzierżawa aparatów do hemodializ w wersji podstawowej 9 szt.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wartość wymagana | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do hemodializy, rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. | Tak, |  |
|  | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki. | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji. | Tak, opisać |  |
|  | Objętościowy pomiar ultrafiltracji, kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja. | Tak, opisać |  |
|  | Zintegrowany rękaw do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta-monitor ciśnienia krwi | Tak, opisać |  |
|  | Przepływ dializatu od 300 - 800 ml/ min | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak, opisać |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 20 – 600 ml / min | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą (Click – clack) | Tak, opisać |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak, opisać |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF ) – sucha bez dializatu | Tak, opisać |  |
|  | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze wysokoprzepływowym | Tak, opisać |  |
|  | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | Tak, opisać |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak, opisać |  |
|  | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak, opisać |  |
|  | Dodatkowy filtr płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat) | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak, opisać |  |
|  | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | Tak, opisać |  |
|  | Filtr wody uzdatnionej lub dializatu | Tak, opisać |  |
|  | Graficzny ekran, nie emitujący promieniowania | Tak, opisać |  |
|  | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak, opisać |  |
|  | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | Tak, opisać |  |
|  | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min | Tak, opisać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania umowy dzierżawy (bezpłatnie) na czas trwania umowy | min. 1 przegląd rocznie |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w czasie trwania umowy dzierżawy | Tak |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu | Tak, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy dla podzespołów sprowadzanych w kraju | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie umowy dzierżawy | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
|  | Świadectwo dopuszczenia do stosowania Polsce | Tak |  |
| 38. | Szkolenie pracowników | Tak |  |

___________________________

(pieczątka i podpis Oferenta)