***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Wózek do przewozu chorych** |  |
|  | nośność minimum 250 kg |  |
|  | podstawa ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym |  |
|  | wymienny materac z uchwytami pokrytymi tapicerką skóropodobną standard line |  |
|  | podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | regulacja kąta leżenia (pozycja Trendelenburga) |  |
|  | opuszczane barierki boczne  |  |
|  | uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej |  |
|  | płyta HPL przezierna dla promieni RTG |  |
|  | 4 krążki odbojowe w ramie wózka |  |
|  | hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych  |  |
|  | system jezdny z centralną blokadą kół |  |
|  | uchwyty mocujące złożoną kroplówkę |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)