***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła |  |
| 2 | Wysoka odporność na wstrząsy i upadki |  |
| 3 | Do częstego stosowania podczas zabiegów |  |
| 4 | Regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 0,9 bar |  |
| 5 | Podłączenie do centralnej próżni |  |
| 6 | Butla zabezpieczająca o pojemności od 200 ml poliwęglanowa podlegająca sterylizacji |  |
| 7 | Obudowa mosiężna na wierzchu chromowana |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)