**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa techniczna aparatów do hemodializy   
oraz stacji uzdatniania wody do hemodializ znajdujących się w Szpitalu Czerniakowskim sp. z o.o. przy ulicy Stępińskiej 19/25 w Warszawie.

Usługi objęte niniejszym zamówieniem realizowane będą przez okres 12 miesięcy od dnia 02.11.2021 r.

**Opis szczegółowy:**

**Aparaty do hemodializy:**

1. wykonywanie bieżących czynności eksploatacyjno-konserwujących – zgodnie z wytycznymi producenta, z wyłączeniem przeglądów technicznych;
2. prowadzenie szczegółowej dokumentacji aparatów obejmującej:

- rejestrację bieżących usterek i wykonywanych czynności naprawczych;

- rejestrację wykonywanych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych.

**Stacja uzdatniania wody do hemodializy:**

1. kontrolowanie terminu pobierania próbek wody na badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne;
2. usuwanie bieżących usterek systemu, a w przypadku skomplikowanych awarii powiadamianie Zleceniodawcy o konieczności wezwania serwisu Producenta;
3. prowadzenie szczegółowej dokumentacji stacji uzdatniania wody do hemodializy obejmującej:

- codzienną rejestrację parametrów stacji uzdatniania wody do hemodializy;

- rejestrację bieżących usterek i wykonywanych czynności naprawczych;

- rejestrację wykonywanych czynności eksploatacyjno-konserwujących.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)