## 1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Implanty ortopedyczne w obrębie stawu biodrowego i kolanowego
L.p. | Produkt | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa nr. katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Fiksowany w części przynasadowej. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Stożek V 40. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni) w 12 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia, jego krzywizny rośną zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40 - 72mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej oraz otworowej. | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka wielootworowa do zaopatrzenia śrubami fiksującymi, typu press-fit, wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wymiary zewnętrzne 40 - 74mm; hemisfera. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkładka polietylenowa , bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 28, 32, 36, 40 i 44 mm. | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wklładka ceramiczna z dodatkowym wzmocnieniem tytanowym na zewnetrznym obwodzie | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Głowa metalowa o średnicy 22, 26, 28 oraz 32 mm w min. 3 długościach | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Głowa metalowa XL o średnicy 36, 40 oraz 44 mm w min. 3 długościach | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa ceramiczna bioloxDelta | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32 oraz 36 mm w min. 3 długościach | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Zaslepka tytanowa na sklepienie panewki z gniazdem szesciokatnym lub śruba do panewki śruby mocujące pozwalają na fiksację kątową 37 stopni. Śruby niskoprofilowe z gniazdem sześciokątnym, śr, 6,5 mm, długość 15-60mm, skok co 5mm. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Zaślepka lub śruba do panewki w długościach od 16 - 60 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 36 do 70 mm zatrzaskiwana na głowę 22, 26 lub 28 mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Panewka polietylenowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Trzepień cementowany bez kołnierza, stalowy, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie, z centralizerem, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych, zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny, niezależnie od długości szyjki | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Korek do kanału | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Głowy polietylenowe do wkładek chromokobaltowych umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Płyty krętarzowe w dwóch rozmiarach części bliższej płyty, zaczepianej na krętarz w min. 6 długościach do 210 mm. Płyty mocowane linkami stalowymi o średnicy 2,0 mm. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm oraz wkładki do kabli do zabiegów około protezowych. Ilość otworów: od 8 do 16. Długości płyt: od 155 mm do 299 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Płyta i wkładki do kabli sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | zaślepka do płyt prostych | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Haczyk Krętarzowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Linki stalowe o średnicy 2,0 mm z zaciskiem stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Linki stalowe o średnicy 2,0 mm bez zacisku stosowane jako ceklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Zacisk do linek stalowych o średnicy 2,0mm. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Cement kostny 40 g. z tobramycyną | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Cement kostny 40 g. z gentramecyną | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | cement kostny 20g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | cement kostny 40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Komponent udowy cementowy | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Komponent piszczelowy cementowy | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Komponent udowy bezcementowy jednopromieniowy w zakresie łuku funkcjonalnego 10-110 stopni | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Komponent piszczelowy bezcementowy z dodatkowymi bolcami fiksującymi, w całości drukowany laserowo w technologii 3D, producent zezwala również na stosowanie techniki zacementowania | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach: - bez stabilizacji, - z tylną stabilizacją, - o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, o grubości 9,11,13,16 i 19 mm | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Przedłużka cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Komponent piszczelowy all-poly | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 6, 7, 8 firmy Stryker - typ do wyboru z katalogu | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Mieszalnik do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do endoprotezoplastyki biodra ze strzykawką. Możliwość mieszania cementu napędem ortopedycznym. (użyczenie kompatybilnego ze strzykawką podajnika-"pistoletu"). | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania kanału kości udowej i powierzchni stawowych, wbudowana pompa płucząca zasilana bateryjnie mocowana bezpośrednio do worka z płynem płuczącym, rękojeść sterująca z możliwością montażu wymiennych końcówek płuczących/szczotek, możliwość odsysania płynów poprzez podłączenie zewnętrznego ssaka, zestaw wyposażony w dreny przyłączeniowe - długość min. 2,4m. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Rzepka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 2 - Implanty ortopedyczne w obrębie stawu biodrowego
L.p. | Produkt | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa nr. katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | Trzpień cementowy, stalowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej , bezkołnierzowy, przynajmniej w 5 różnych rozmiarach. Eurokonus 12/14.Wymagana dostępność: Trzpień cementowy, stalowy anatomiczny. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem, w miń. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard oraz wersji z pionowymi płetwami antyluksacyjnymi | kpl. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard i z okapem zabezpieczającym przed zwichnięciem, w rozmiarach od 46 do 64 mm ze skokiem co 2 mm. | kpl. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Śruby/ zaślepki panewkowe | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, typu press-fit, stalowa pokryta hydroksyapatytem, dodatkowo wymagana dostępność wersji rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz wersji cementowanej | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej, nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Głowa metalowa o średnicy 32mm | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 i 28 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki antyluksacyjnej cementowej | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Zestaw do mieszania próżniowego zawierający cement kostny oraz rozcieńczalnik | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Panewka cementowana pod głowę 28 i 32 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Głowa metalowa o średnicy 36mm | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Wkładka z polietylenu nasyconego witaminą E do panewki press fit | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Wkładka polietylenowa do panewki press fit | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28,32,36 mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0