***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Dozownik do tlenu A21 wykonanie III** | **Dziesięć takich samych** |
|  | z przepływomierzem do gniazd ściennych AGA przystosowany do jednorazowych nawilżaczy bąbelkujących i jednorazowych pojemników  z wodą destylowaną |  |
|  | ciśnienie robocze zasilania tlenem:  0,1 - 0,6 MPa |  |
|  | zakres regulowanego przepływu O2:  0 - 15 l/min ±10% |  |
|  | nawilżanie gazu:  ∼60% |  |
|  | Masa dozownika (bez pojemnika): ∼0,5 kg |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)