Wózek do transportu bielizny – 1szt

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

|  | Parametr/Warunek | Wymagane Parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny składający się z mobilnej szafki zamykanej drzwiczkami dwóch półek oraz dwóch stelaży na worki | TAK |  |
| 2 | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Układ jezdny - wyposażony w koła o średnicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Pokrywy stelaży podnoszone ręcznie, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite [mm]: 1000 x 550 x 1050 mm (+/-50 mm) | TAK |  |
| 6 | Wymiary szafki: 550 x 550 x 900 mm (+/-50 mm) | TAK |  |
| 7 | Wymiary półki:520 x 520(mm) |  |  |

........................................

(podpis)