## Pakiet 1
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Opakowania i testy do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy chemiczne -paskowe do kontroli sterylizacji plazmowej klasy 4, pole testowe na całej długości wskaźnika, zmieniający barwę po procesie sterylizacji na kolor niebieski op=250sztuk |  | op | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Testy biologiczne (ampułkowe) do sterylizacji plazmowej odczyt po 24 godzinach inkubacji, etykieta samoklejąca ze wskaźnikiem chemicznym klasy 1 przebarwiającym się po procesie sterylizacji na kolor niebieski op= 50sztuk |  | op | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 7,5 cm x 70 m |  | rol | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 10 cm x 70 m |  | rol | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 15 cm x 70 m |  | rol | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 20 cm x 70 m |  | rol | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 25 cm x 70 m |  | rol | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 30 cm x 70 m |  | rol | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 40 cm x 70 m |  | rol | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## _
stawki podatku VAT
0%
5%
8%
23%