Sonda UBM kompatybilna z aparatem USG Aviso

|  | Sonda UBM |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość przetwornika 50 MHz |  |  |
| 2 | Ruch skaningowy przetwornika realizowany szyną magnetyczną | TAK |  |
| 3 | Liniowy (równoległy) ruch przetwornika | TAK |  |
| 4 | Szerokość eksploracji 16 mm | TAK |  |
| 5 | Zakres ogniskowej 9 do 11 mm | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość osiowa 35 mm | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość poprzeczna 60 mm | TAK |  |
| 8 | Czoło sondy zalewane wodą destylowaną i zamykane ramką z membraną | TAK |  |
| 8a | Ramki zamykane z membraną- 30 szt | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 10 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | TAK |  |
| 12 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 14 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 15 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | TAK |  |

………………………………..

(podpis)