## pakiet nr 1
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
Formularz cenowy
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wielokomorowy (minimum 3 komory) zestaw do drenażu ssącego jamy opłucnowej, z drenem lączącym, zastawką wodną i regulacją siły ssania. Pojemność min 2l |  | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | elastyczny dren z elastyczną prowadnicą do nakłucia jamy opłucnowej 20, 24 i 28 F (do wyboru zamawiającego. |  | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa mała wykonana z teflonu (fluoroplastic) grubość 0,50 mm: zaoblona, nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiadająca 7 otworów o średnicy 3 mm na szwy, wymiary: 45 x 30 mm, głębokość wycięcia 30 mm, pakowane parami |  | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa duża – wykonana jw., grubość 0,50 mm, wymiary płytki: 60 x 40 mm – głębokość wycięcia 40 mm, pakowania parami |  | Szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa duża wykonana jw., grubość 0,25 mm wymiary 60 x 40 mm, głębokość wycięcia 40 mm, pakowana parami |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków, z trójramiennym pokrętłem, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanym koreczkiem, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji zamknięty-otwarty, wytrzymałość min. 4,5 bara, typu luer-lock, sterylny |  | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
8 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
9 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
10 | kanula dożylna w systemie zamkniętym z drenem długości 4,5 mm, średnica wewnętrzna kaniuli 0,81mm, średnica wewnętrzna drenu 1,65 mm. Zawór drenu zintegrowany z kaniulą. |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła Veressa |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
13 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
14 | Jednorazowe anestetyczne obwody oddechowe do respiratora dla doroslych. średnica rur 22 mm, długość po rozciągnięciu minimum 1,8m, bez worka, z kominkiem, z zamykanym zatyczką łącznikiem Y. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Jednorazowe anestetyczne obwody oddechowe do aparatu do znieczuleń dla doroslych. rury karbowane, nie załamujące się o średnicy 22 mm, długość po rozciągnięciu minimum 1,8m z wstawką minimum 0,9m po rozciągnięciu i 2 l workiem, z kominkiem, z łącznikiem Y. z wyściem do kapnografu |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Jednorazowy nawilżacz do dozownika 02 ze sterylną, apirogenną wodą. Sterylny łacznik z zaworem nadciśnieniowym. Butelka z systemem mikrodyfuzorów umożliwiających przepływ tlenu przez całą objętość wody. System kompatybilny z reduktorami AwaMed, 500 ml |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | STRZYKAWKA 1ml INSULINA z wtopioną. igłą 29G x 100 szt |  | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
19 | Cewnik typu Foleya dwudrożny. Z lateksu pokrytego obustronnie silikonem, port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnianie balonu. Opakowanie pdwójne : wewnętrzne folia, zewnętrzne folia - papier. Na opakowaniu data ważności. Sterylny; CH 6 , CH 8, CH 10 z prowadnicą , balon 3 ml, |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Cewnik typu Foleya dwudrożny. Z lateksu pokrytego obustronnie silikonem, port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnianie balonu. Opakowanie pdwójne : wewnętrzne folia, zewnętrzne folia - papier. Na opakowaniu data ważności. Sterylny; CH12-CH 26 (co dwa numery) balon 30 ml |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cewnik typu Foleya dwudrożny. Przezroczysty, z silikonu 100%. Port do napełniania balonu z plastikową zastawką uniemożliwiającą przypadkowe opróżnianie balonu. W zestawie strzykawka napełniona 10% jałowym roztworem gliceryny do napełniena balonu. Opakowanie pdwójne wewnętrzne folia , zewnętrzne folia papier. Na opakowaniu data ważności. Sterylny CH 12- Ch 22 (co dwa numery) balon o pojemności 10 ml |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Cewnik Petzer, wykonany z lateksu, silikonowany, posiadający 4 otwory drenujące. Opakowanie podwójne : wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzny folia papier dla zachowania jałowości. Na opakowaniu data ważności Sterylny CH 32 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Dren Kehr, wykonany z lateksu. Pakowanie podwójne : wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne folia papier dla zachowania jałowości.Na opakowaniu data ważności. Sterylny CH 14 - CH 22 |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Dren Ulmera. Minimum 70 cm. Długość powierzchni sania min 9 cm. Z perforacją o rosnącej średnicy otworów w kierunku dystalnym. Nitka RTG na całej długości. Sterylny w dostępnych rozmiarach CH8, 12, 14, 16 |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
26 | Kanka doodbytnicza 24 x 250 mm i 300 mm atraumatyczna końcówka, z łącznikiem. kolor łącznika jest znacznikiem średnicy |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Worek do moczu 2 l czas utrzymywania 7 dni. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Posiada płaskim port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą.Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości(podwójnie zgrzewany).Opakowanie papier - folia. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Worek do moczu czas utrzymywania do 14dni.Worek posiadający 2 zastawki antyzwrotne, 2 filtry hydrofobowe, spiralę antyzałamaniową zapobiegającą blokadzie drenu. Płaski bezigłowy port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączenia cewnika w celu pobrania próbki, własny zintegrowany system podwieszania pasujący do różnych typów łóżek. |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Sonda Sengstakena CH 18 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw drenów do ssania dwubutlowego z regulacją |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zatyczki do cewników schodkowe sterylne |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku rozmiary 2, 3, 4, 5 |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Przedlużacz do tracheotomii z ruchomym łącznikiem 22M/15F i portem do odsysania. Drugi koniec 15M oraz 22F (do wyboru zamawiającego) lub uniwersalny 15M/22F.Rura karbowana wewnątrz gładka 15 cm sterylny. |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zestaw infuzyjny uniwersalny do przetaczania płynów metodą kropelkową i strzykawkową F 825 do pomy Life 5000/ PLUM + |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Filtr oodechowy mechaniczny hydrofobowy bakteryjno- wirusowy o przestrzeni martwej do 80 ml, o skuteczności nawilżania minimum 25mg H2O/l (vt 0,5l) o skuteczności filtracji H13 z portem do kapnografu, sterylny dla doroslych. Porty proste 22M/15F i 15M/22F |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Filtr oodechowy mechaniczny hydrofobowy bakteryjno- wirusowy o przestrzeni martwej do 33 ml, o skuteczności nawilżania minimum 20mg H2O/l (vt 0,5l) o skuteczności filtracji H13 z portem do kapnografu, sterylny dla dzieci, porty proste 22M/15F i 15M/22F. |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Kaniula dotętnicza w roz 20 G, dlug. 45 mm, posiadadaca zawór kulkowy zapobiegający wyplywowi zwrotnemu |  | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
39 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
40 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
41 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
42 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
43 | wykreślono - modyfikacja z dnia 27.02.2017 r.
44 | Elektroda do EKG z wlókniny j.u. dla doroslych, okrągła, śr. 50-55 mm |  | szt | 80000 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kaniula podtenonowa Sub-Tenons"s Anestesia Caniula 1,10x 25mm(19G x 1in) Oczna |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Kaniula do plukania kanalikow 5 x 20 mm |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Kaniula do plukania komory 0,4 x 22 mm |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Opatrunek z PTFE sterylny 40 mm x 40 mm x 0,8 mm |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Opatrunek ochronny na oko z plastikowym ,przejrzystym okienkiem o sredni 3cm x7cm |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych rozmiar L (duży) wolny od lateksu |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%