## 9
Załącznik nr 3.9 do SIWZ
Pakiet nr 9
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Paski do glukometru x 50 szt.wymagana objętość krwi – nie większa niż 0,6 µl, kompatybilny z aparatem posiadającym czujnik minimalnej objętości kropli krwi, kalibrowanym do osocza. Pomiar metodą biometryczną - część paska testowego z krwią na zewnątrz, wykorzystaniem kompleksu GDH-NAD - minimalizacja zafałszowań pomiaru, dokładność pomiaru spełnia wymogi normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a. |  |  | op | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on I6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on G6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%