## Soczewki hydrofilne
Załącznik nr 3.4 do SIWZ
Pakiet nr 4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewki tylnokomorowe asferyczne dwuwypukłe, zwijalne jednoczęściowe do cięcia 2,2mm, z kartridżem i jednorazowym injectorem do implantacji. bezaberracyjne, akrylowe hydrofilowe o uwodnieniu conajmniej 25%, z filtrem UV, wsp refrakcji 1,46-1,5; średnica części optycznej 6 - 6,5 mm, długość całkowita 10,5-11 mm; moc soczewek: 13- 30 Dsph co 0,5 D, 4 hapteny stabilizujące ustawione w równych odległościach względem obwodu soczewki ( promienie okręgu soczewki lączacące punkty przyczepu sąsiadujacych haptenów tworzą kąt około 900),Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej; Angulacja 0-50 |  |  | szt. | 400
2 | Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijane o właściowściach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA; średnica optyczna: 6-7,0mm,długość całkowita: 12,5 - 13mm, angulacja części haptycznych: 5-100; zakres mocy: - 5,0 do + 30,0 dioptrii; współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej |  |  | szt. | 15
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Soczewki hydrofilne
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on G6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on I6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## vat
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%