## Bez cen
Załącznik nr 3.1.-3.18. do SIWZ
Pakiet 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Elektroda jednorazowa do elektrostymulacji waga pacjenta >25 kg | - | para | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
2 | Elektroda igłowa jednorazowa ,koncentryczna do aparatu EMG | 25 - 26 mm/ 0,3 mm | op. 25 szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 37-38 mm/ 0,46 - 0,46 mm | op. 25 szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  | 0
* poz. 1 elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mindray BeneHeart D3 i D6
………………………………………..
podpis
Pakiet 3
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca | - | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
* elektroda kompatybilna z defibrylatorem HeartStar XL
………………………………………..
podpis
Pakiet 4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Sterylny jednorazowy pokrowiec na mikroskop zeiss z osłoną na optykę i tunelami na podgląd | - | szt | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | zestaw do przezskórnej biopsji wątroby, z igłą biopsyjną ze szlifem dł 88 mm, strzykawką aspiracyjną 10 ml, igła 0,9 x 40 mm, skalpel, sterylny | 15 G, 16G , 17G, 18 G, | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | przyrząd do chemioterapii, dwudrożny, igła biorcza z osłonką, dren, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER - LOCK z osłonką, dren, zaciskacz zatrzaskowy , komora filtracyjna z filtrem płynu 15µm; Opakowanie jednorazowe typu blister - pack | dł. 150 - 170 cm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | strzykawka typu Janetta, trzyczęściowa ,przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu /polipropylenu, z koncówką cewnikową, tłok gumowy z podwójnym pierścieniem uszczelniającym , z końcówką cewnikową i dołączonym łącznikiem Luer, czytelna i twała skala, | 100 ml | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | strzykawka insulinowa z igłą wtopioną , strzykawka pakowana pojedynczo , sterylna, | 1 ml, 0,3-0,4 x12-13 mm | op. 100 szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | osłonki na głowicę aparatu USG, pakowane pojedynczo, | średnica 3,4-3,7 mm | op. 144 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | lancety do testów alergicznych sterylne, pakowane pojedynczo, | dł. grota 1 mm | op. 200 szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | igła do nakłucia mostka z regulowaną dlugością i blokadą , sterylna, jednorazowego użytku | 16 G 28-32 mm | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | igła do nakłucia talerza biodrowego | 16 G, dł. 89 - 92mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV bez zatyczki , | 32-36 Ch , dł. 1250 mm | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | zestaw do lewatywy, jednorazowego użycia, worek + dren z regulacją przepływu i atraumatyczną końcówką, | poj. 2 l | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 5
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Paski do glukometra cechy pasków i wymagania :próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, enzym wykorzystany na paskach : Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną, paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na szczycie paska testowego, automatyczne kodowanie, automatyczny wyrzut paska po pomiarze zwiększający bezpieczeństwo i higienę pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta, czas pomiaru do 7 sekund, próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczona szczelinę kapilary , zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL z możliwością zamiany na mmol/l , wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl, temperatura przechowywania min. 4°C - min. 40°C, ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna, możliwośc walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych |  | op. a 50 szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wymagania :
| 1. Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2015 w pełnym zakresie precyzji i dokładności dla proponowanych pasków | [7 empty] | ………………………………………..
| 2. Paski muszą być kompatybilne z używanym przez zamawiającego glukometrem - INXEL - potwierdzenie oświadczeniem/kartą techniczną produktu wystawiąną przez producenta pasków | [7 empty] | podpis
Pakiet 6
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Przylepiec pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, rozciągliwy włókninowy perforowany co 5 cm bez papieru wyściełającego | 9m x2,5 cm. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przylepiec pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, rozciągliwy włókninowy perforowany co 5 cm z papierem podkładowym | 10m x 10 cm. | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 10m x 15 cm | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Przylepiec pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, rozciągliwy włókninowy, z perforacjami ułatwiającymi dzielenie, z papierem ppodkładowym | 10m x 20 cm | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Przylepiec z opatrunkiem, wyspowy włókninowy , jałowy | 8 x 15 cm | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | 10 x 20 cm | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | 10 x 25 cm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 10 x 30 cm | szt. | 115 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  | 10 x 35 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 |  | owalny 6,5 x 9,5 cm | szt. | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 7
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Jałowy opatrunek foliowy, samoprzylepny, z folii poliuretanowej pokryta klejem poliakrylowym, nie zawierający kalafonii i pochodnych kalafonii, bezlateksowy, folia zabezpieczająca: poliester pokryty obustronnie polietylenem, pokryty jednostronnie silikonem, przeźroczysty, wodoodporny, | 5-6 x 7-9 cm | szt | 1800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 9-10 x 10-12 cm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 8
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | cewnik permanentny do hemodializy zakładany metodą tunelizacji do przodu , końcówka stopniowana, | 23 cm /15 F/10 Ga 27 cm /15 F/10 Ga 31 cm /15 F/10 Ga | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 9
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej średni o składzie: 1) opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, 2) folia transparentna, 3) dren soft port w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zakończony z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt.1, | opatrunek : 20x12,5x3cm- szt.1 folia samoprzylepna : 20x30cm - szt.2 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1 | jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran przewlekłych, gazowy zawierający min: 1) gaza nieprzylegająca 2) gaza nasączona środkiem bakteriobójczym PHMB 3) folia transparentna 4 ) miękki elastyczny kanał dwuświatłowy zakończony portem do podłączenia do drenu zbiornika, | 1) 7,5 x 7,5 cm-1 szt. 2) 15 x 17 cm-1 szt. 3) 20 x 30 cm-1 szt. 4) 1 szt. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 1) 7,5 x 20 cm-2 szt. 2) 15 x 17 cm-2 szt. 3) 20 x 30 cm-1 szt. 4) 1 szt. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 1) 7,5 x 20 cm-2szt. 2) 11,4 x 3,7 m-1 szt. 3) 20 x 30 cm-2 szt. 4) 1 szt. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | łącznik Y, kompatybilny z pozycjami 1-4 , do podłączenia dwóch opatrunków do jednej pompy. | - | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | folia transparentna NPWT | 20 cm x 30 cm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | port do terapii próżniowej | - | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Jednorazowy zbiornik z żelem bakteriobójczym o pojemności 250ml, z drenem przeźroczystym, filtrem przepływowym do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. | 250 ml | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę , ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. | 300 ml | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 |  | 750 ml | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
* poz. 1-10 kompatybilne z urządzeniem Renasys EZ Plus lub GO
………………………………………..
podpis
Pakiet 10
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim, gramatura 28 g/m2; fartuch wiązany na troki (jeden do wiązania na karku, drugi do owinięcia wokół pasa, mocowany z przodu fartucha). Mankiety ściągane lekko bezlateksową gumką, poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Zgodny z normą EN 13795 | M | szt. | 440 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw sterylny do zakładania szwów Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm, 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki, 1 x igłotrzymacz 12 cm, 1 x nożyczki metalowe ostro - ostre 11 cm, 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana), 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana), 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona(zapakowana), 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Na opakowaniu etykieta Tag do dokumentacji medycznej. | - | szt. | 196 |  | 0 | 8% | 2155 | 2327.4
3 | serweta operacyjna nieprzylepna, min. dwuwarstwowa, nieprzemakalna , sterylna | 45 x 75 cm | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionym włókniną do zabezpieczenia miejsca wkłócia kaniul oraz cewników żylnych i tęniczych | 7-8 x 9 cm | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  | 2155
………………………………………..
podpis
2327.4
Pakiet 11
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | uchwyt monopolarny do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, elektroda nożowa wysuwana 2,5 cm, wysuw sterowny rękojeści, możliwość aktywacji i deaktywacji argonu w uchwycie, przełącznik kołyskowy cięcia i koagulacja , | przewód 3,6 m | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 12000 | 12960
* uchwyt kompatybilny z przystawką argonową Valleylab,
………………………………………..
podpis
Pakiet 12
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | zestaw preparatów wiskoelastycznych kohezyjnych składający się z 2 ampułkostrzykawek amp.-strz. 1 - 1,8 % r-r kw. hialuronowego m.cz. 3,2-3,5 x 10 6 Da i lepkości 0,1s -1/100 000 mPa, amp.-strz. 2 - 1,4 % r-r kw. hialuronowego m.cz. 3,2-3,5 x 10 6 Da i lepkości 0,1s -1/80 000 mPa, Osmolarność ok. 300mOsm, Ph 6,8-7,6 | amp.-strz. 1 - 0,55 ml amp.-strz. 2 - 0,8 ml | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | preparat wiskoelastyczny kohezyjny amp.-strz.- 1,4 % r-r kw. hialuronowego m.cz. 3,2-3,5 x 10 6 Da i lepkości 0,1s -1/120 000 mPa , Osmolarność ok. 300mOsm, Ph 6,8-7,6 | amp.-strz.- 1 ml | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | preparat wiskoelastyczny kohezyjny amp.-strz.- 2 % r-r kw. hialuronowego m.cz. 3 x 10 6 Da i lepkości 0,1s -1/400 000 mPa , Osmolarność ok. 300mOsm, Ph 6,8-7,6 | amp.-strz. - 0,9 ml | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 13
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | gąbka silikonowa okrągła | 2,5 x 80 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | gąbka silikonowa podłużna z wyżłobieniem | 3,5x 75 x 80 mm | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | płyn do stosowania w gonioskopii | 2 % HPMC | op. 15 ml | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | błękit trypanu do zabiegów FAKO | 0.06% | fiol. 1 ml | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 14
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | BSS płyn do irygacji | 500 ml | szt. | 360 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | igła fletowa 23G jednorazowa, | - | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1 | soczewka wewnątrzgałkowa korygująca astygmatyzm rogówkowy, jednoczęściowa zwijalna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, posiadająca dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 o, cylindry, w komplecie z każdą soczewką kartidż jednorazowego użytku | dioptraże: 6,0-30 DPI co 0,5, ekwiwalenty sferyczne: 1,0; 1,5; 2,25; 3,0; 3,75, 4,5; 5,25; 6,0 | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 15
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | opatrunek do tamponady nosa wykonany z PVA, materiał gąbki PVA ma o otwartej strukturze porów, ze sznureczkiem, jałowe, | 6 x 1,5 x 2 cm | szt. | 260 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 8 x 1,5 x 2 cm | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 10 x 1,5 x 2 cm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 10 x 1,5 x 2,5 cm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 16
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | płytka nosowa do stabilizacji przegrody, teflonowa, prawa i lewa , sterylna, | owalna 45x30 grubość 0,25mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | owalna 45x30 grubość 0,5mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | owalna 60 x 40 grubość 0,25mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | owalna 60 x 40 grubość 0,5mm | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | prostokątna 70 x 44 grubość 0,5mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 17
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | tuba do wentylacji średnio-terminowej, wyposażona w: poszerzony kołnież wewnętrzny, języczek, pakowane pojedynczo , sterylna | śr. wew. 1,14 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | tuba do wentylacji średnio-terminowej, wyposażona w: poszerzony kołnież wewnętrzny, pakowane pojedynczo , sterylna | śr. wew. 1,14 mm | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego Typ I wykonane z PTFE, | śr. wew. 0,9 mm | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 18
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | ustnik endoskopowy z polipropylenu zpaskiem silikonowym, wielkość otworu 22 mm x 27 mm, kompatybilny z wideogastroskopem firmy Olympus | - | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| PAKIET | Wartość Netto | Wartość Brutto
| pakiet 1 |  | 0
| pakiet 2 |  | 0
| pakiet 3 |  | 0
| pakiet 4 |  | 0
| pakiet 5 |  | 0
| pakiet 6 |  | 0
| pakiet 7 |  | 0
| pakiet 8 |  | 0
| pakiet 9 |  | 0
| pakiet 10 |  | 0
| pakiet 11 |  | 0
| pakiet 12 |  | 0
| pakiet 13 |  | 0
| pakiet 14 |  | 0
| pakiet 15 |  | 0
| pakiet 16 |  | 0
| pakiet 17 |  | 0
| pakiet 18 |  | 0
| Suma |  | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.