Procedura nr 78/2017

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

- załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa spirometru na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.  z. o.o.- 1 szt

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK podać |  |
|  | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Rok produkcji | TAK podać |  |
|  | PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne |
| 1. | Notebook 15,4” 1GB/160GB/WiFi, | Tak |  |
| 2. | Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia | Tak |  |
| 3. | Drukarka atramentowa ( w wyposażeniu) | TAK |  |
| 3.1 | Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 1200 | TAK |  |
| 3.2 | Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 1200 | TAK |  |
| 3.3 | Prędkość druku - czerń [str/min] 18 | TAK |  |
| 3.4 | Prędkość druku - kolor [str/min] 10 | TAK |  |
| 3.5 | Maksymalny format nośnika A4 | TAK |  |
| 3.6 | Obsługiwane nośniki Papier zwykły | TAK |  |
| 3.7 | Interfejs USB 2.0 | TAK |  |
| 3.8 | Praca w sieci Wbudowana karta WiFi | TAK |  |
| 4. | łatwa możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows | TAK |  |
| 5. | bezpośrednie zasilanie z komputera | TAK |  |
| 6. | automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS | TAK |  |
| 7. | automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F | TAK |  |
| 8. | automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem | TAK |  |
| 9. | możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy | TAK |  |
| 10. | możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej | TAK |  |
| 11. | prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas | TAK |  |
| 12. | porównywanie wyników z wartościami należnymi | TAK |  |
| 13. | możliwość wyboru wartości należnych | TAK |  |
| 14. | możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych | TAK |  |
| 15. | możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników | TAK |  |
| 16. | możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych | TAK |  |
| 17. | możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika | TAK |  |
| 18. | możliwość redakcji własnego raportu z badania | TAK |  |
| 19. | oprogramowanie przyjazne dla Użytkownika | TAK |  |
| 20. | baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. | TAK |  |
| 21. | ergonomiczna obudowa spirometru z opatentowanym uchwytem wymiennej głowicy pomiarowej | TAK |  |
| 22. | najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru | TAK |  |
| 23. | wymienna głowica pneumotachograficzna | TAK |  |
| 23.1 | nie wymaga cechowania przed badaniem | TAK |  |
| 23.2 | wysoka czułość i rozdzielczość | TAK |  |
| 23.3 | przestrzeń martwa 38ml | TAK |  |
| 23.4 | małe opory przepływu | TAK |  |
| 23.5 | łatwa sterylizacja w całości | TAK |  |
| 23.6 | niewrażliwa na zawilgocenia | TAK |  |
| 23.7 | Bez układu grzania | TAK |  |
| 24. | Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta: | TAK |  |
| 24.1 | imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny | TAK |  |
| 25. | Wyznaczane parametry: | TAK |  |
| 25.1 | Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. | TAK |  |
| 25.2 | Krzywa przepływ-objętość: FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX ,FVCEX, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, MTT, FIV1, PIF, MIF50,VPIF, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX , Grade(A-F) | TAK |  |
| 25.3 | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR | TAK |  |
| 26. | Wyposażenie spirometru | TAK |  |
| 26.1 | Futerał | TAK |  |
| 26.2 | kabel USB | TAK |  |
| 26.3 | CD z oprogramowaniem | TAK |  |
| 26.4 | Nie mniej niż 10 głowic pomiarowych | TAK |  |
| 26.5 | Nie mniej niż 20 ustników | TAK |  |
| 26.6 | klips na nos minimum 2 sztuki | TAK |  |
| 26.7 | oprogramowanie komputerów klasy PC | TAK |  |
| 26.8 | drukarka | TAK |  |
| 27. | Parametry techniczne | TAK |  |
| 27.1 | Zakres mierzonego przepływu ± 18 l/s | TAK |  |
| 27.2 | Dokładność pomiaru przepływu < 2 % | TAK |  |
| 27.3 | Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s | TAK |  |
| 27.4 | Zakres mierzonej objętości ± 10 l | TAK |  |
| 27.5 | Dokładność pomiaru objętości < 2 % | TAK |  |
| 27.6 | Rozdz. pomiaru objętości ± 10 ml | TAK |  |
| 27.7 | Wymiary 145 x 40 x 90 mm | TAK |  |
| 27.8 | Masa (bez komputera i drukarki) 120g | TAK |  |
| 27.9 | Zasilanie 5V (USB) | TAK |  |
| 27.10 | GŁOWICA POMIAROWA PNEUMOTACHOGRAFICZNA DV 40 | TAK |  |
| 27.11 | Przestrzeń martwa DV 40 40 ml | TAK |  |
| 27.12 | Opór głowicy DV 40 < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) | TAK |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 28. | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 29. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 31. | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala. | TAK |  |
| 32. | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 33. | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 34. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 35. | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 36. | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 37. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin | TAK |  |
| 38. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzania części – do 7 dni, nie włączając w to dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 39. | W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych. | TAK |  |
| 40 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 41. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy