## Pakiet 5
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
PAKIET 5. Środki do mycia i dezynfekcji system Sterisol
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto (opakowanie) | Cena jednostkowa brutto (opakowanie) | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry przed iniekcjami. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych.Efekt działania natychmiastowy i przedłużony do 3 godzin. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio w 1 min). Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz.3 Opakowanie: 700 ml pasujące do dozowników systemu Sterisol. Wyrób medyczny. |  | 700 ml | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk , w żelu o działaniu natychmiastowym, na bazie 3 alkoholi ( w tym etanolu), z dodatkiem substancji natłuszczających. Bez konserwantów. Spektrum :B, Tbc, F, V. Opakowania: worki foliowe 700 ml z zastawką dozująca uniemożliwiającą wtórną kontaminację, kompatybilne z dozownikami sytemu Sterisol. Produkt biobójczy. |  | 700 ml | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 1 i 2. Opakowania: worki foliowe 700 ml pasujące do dozowników systemu Sterisol. Nie zawierający konserwantów. Kosmetyk. |  | 700 ml | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Produkt do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, aktywny do 14 dni kontrola aktywności paskami testowymi. Spektrum działania: B,F,V (w tym wirus Polio i Adenowirus) Tbc (Mycobacterium tuberculosis), S (spory tlenowe i beztlenowe). Czas działania: 5 min. Pozytywne opinie firm: OLYMPUS, FUJION, PANTAX, ACUSON KARL STORZ. Wyrób medyczny. Kl II b. Opakowanie 5L. Paski testowe dołączone do każdego opakowania. |  | 5 L | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT