## 01.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki tytanowe spłaszczone dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału , wysokość zszywek przed/po zamknięciu :3,5mm / 1,5mm lub 4,8mm / 2 mm, gumowana rękojeść, jednorazowy, sterylny, | 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm, dł. trzonu : 22 cm lub 35 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Stapler liniowy dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek przed/po zamknięciu :3,5mm / 1,5mm lub 4,8mm / 2 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. | długość szwu 45mm | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | długość szwu 60mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | długość szwu 90mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Ładunki do staplera liniowego dwa rzędy tytanowych zszywek, spłaszczonych na całej długości przed oddaniem strzału, wysokość zszywek przed/po zamknięciu :3,5mm / 1,5mm lub 4,8mm / 2 mm, | długość szwu 45mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | długość szwu 60mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | długość szwu 90mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Stapler liniowy z nożem w każdym ładunku, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału wysokość zszywek przed/po zamknięciu:3,8mm / 1,5mm lub 4,8mm / 2 mm, gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, możliwość wyzwalania staplera z jego obydwu stron. | długość 60 mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  | długość 80 mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Ładunki do staplera liniowego z nożem, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, brak pinu na ładunku, wysokość zszywek przed/po zamknięciu :3,8mm / 1,5mm lub 4,8mm / 2 mm, nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. | długość 60 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 |  | długość 80 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Zestaw do zabiegów jelitowych o składzie: 1) elektorda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych klem, o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość lini cięcia 22,3mm - 1 szt. 2) stapler liniowy z nożem: długość cięcia 80mm, wysokość zszywki 3,8 mm (zszywka spłaszczona na całej długości przed oddaniem strzału) - 1 szt. 3) ładunek do wskazanego wyżej staplera (długość 80mm, wysokość zszywki 3,8mm, zszywka spłaszczona na całej długości przed oddaniem strzału) - 3 szt. 4) elektroda powrotna jednorazowego użytku z kablem - 1 szt, 5) elektroda czynna jednorazowego użytku z kablem i nożem - 1 szt. Wszytskie elementy pakowane osobno w sterylne opakowanie. Całość w Opakowaniu kartonowym. | - | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
* Zamawiający wymaga dostarczenia klemu wielorazowego użytku kompatybilnego z elektrodą jednorazową wpinaną do wielorazowych kleszczyków poz. 12
………………………………………..
podpis
Pakiet 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw do leczenia otyłości skład : -balon przeznaczony do tymczasowej terpii u pacjentów ze wskaźnikiemmasy ciała BMI > 27, balon o kształcie kuli wykonany z silikonu, całkowicie widoczny w RTG, napełniany płynem, wposażony w zawór samouszczelniający, okres implantacji 6 m-cy, -cewnik wprowadzający z zakończeniem Luer z jednym znacznikiem odległości na 40 cm od balonu, wyposażony w metalową prowadnicę, - rurka wykonana z PCV do podawania roztworu wyposażona w złącze Luer i zawór jednodrożny, | poj.balonu : 500-700 ml śr.cewnika : 6 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw wielorazowych narzędzi do usuwania balonów wewnątrz żołądkowych skład : - igła: dł. Narzędzia 160 cm, średnica osłonki 2,3 mm, śrenica igły 0,8 mm, dł. igły 12 mm, osłonka zakończona stożkową metalową końcówką, - gasper : dł.narzędzia 160 cm, średnica osłonki 2,3 mm, dł. ramion 25 mm, | - | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 3
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Regulowana opaska stosowana w leczeniu otyłości. Przystosowana do opasania górnej części żołądka. Wykonana z miękkiego i elastycznego silikonu. Ukształtowana w kształcie litery „C”, obła i bezkrawędziowa, o wzmacnianej zewnętrznej powłoce pozwalającej na odkształcenie opaski i jej powrót do kształtu pierwotnego po swobodnym ułożeniu (pamięć kształtu). Wewnętrzna strona opaski wyposażona w miękki i łatwo napełniany „mankiet” kalibrujący wewnętrzną średnicę opaski. Opaska zamykająca się bez konieczności szycia. Szerokość opaski niewypełnionej między 15mm a 20mm, Dostępna w trzech rozmiarach; (krótka, średnia, długa) o długościach od 100mm (krótka) do 125mm (długa). Każdorazowo zamawiający ustali rozmiar zamawianej opaski. Dren portu kalibracyjnego odseparowany od mechanizmu zamykającego. Długość drenu kalibracyjnego powyżej 250mm. Każda opaska zawiera w zestawie tytanowy port kalibracyjny z kołnierzem zabezpieczającym i pozycjonującym igłę z możliwością jego trwałego przymocowania do powięzi, o średnicy odstawy powyżej 25 mm i wysokości poniżej 10 mm. Membrana portu o średnicy powyżej 10 mm odporna na wielokrotne nakłucia. Port kalibrujący widoczny w USG. Pozwalający na wykonywanie badań Rezonansu Magnetycznego. Wraz z opaską 2 igły kalibracyjne. Port kalibrujący opaski dodatkowo wyposażony w dokręcaną tuleję chroniącą dren kalibrujący opaski w odcinku w którym jest mocowany do portu kalibrującego przed jego przypadkowym nakłuciem igłą kalibrującą. | - | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Worek laparoskopowy do bezpiecznej ekstrakcji tkanek w procedurach laparoskopowych, przeznaczony do użycia z trokarem 10 mm, na samorozprężalnej obręczy | śr.obręczy 70 mm obj.worka 210 ml | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | śr.obręczy 102 mm obj.worka 800 ml | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Worek laparoskopowy do bezpiecznej ekstrakcji tkanek w procedurach laparoskopowych, przeznaczony do użycia z trokarem 10 mm, na samorozprężalnej obręczy , zrzucany z obręczy poprzez zaciągnięcie nici prowadzącej, dający możliwość pozostawienia worka wewnątrz organizmu do końca zabiegu. | śr.obręczy 70 mm obj.worka 210 ml | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 5
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Dren śródoperacyjny typu Thorax wygięty z łącznikiem schodkowym w zestawie, wykonany z medycznego PCV, z dużymi gładko wykończonymi otworami zmniejszającymi traumatyczność wprowadzania drenu, widoczny w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, | dł. 450 mm, 16F, 20F, 24F, 28F, 32F, 36F, 40F, | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zastawka dwukomorowa do drenażu klatki piersiowej. Zastawka pozwala na drenaż klatki piersiowej bez ryzyka dla pacjenta nawet przy transporcie, ponieważ zawór zwrotny oznacza, że drenaż nie musi być zaciskany | - | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 6
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, o podwyższonej stabilności na naczyniu, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami zakończonymi ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45°, zktywnym zawiasem, zatrzaskiem oraz możliwością otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających. | ML zakres rozm.obwodu tkanki 3-10 mm | op. 6 szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | L zakres rozm.obwodu tkanki 5-13 | op. 6 szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | XL zakres rozm.obwodu tkanki 7-16 | op. 6 szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Klipsy kompatybilne z klipsownicą posiadaną przez Zamawiającego 0301-04MLE/LE/XL | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 7
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Dwie elektrody podskórne do stymulacji nerów twarzy (czerwona/czarna), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, sterylne | dł. 20 mm, dł.przewodu 1,2-1,5 m | para | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzy elektrody podskórne do stymulacji nerów twarzy (czerwona/czarna/zielona), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, sterylne | dł. 15 mm, dł.przewodu 1,2-1,5 m | kpl. | 130 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 8
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Półautomatyczna igła do tkanek miękkich | - | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
| Pakiet 1 |  | 0
| Pakiet 2 |  | 0
| Pakiet 3 |  | 0
| Pakiet 4 |  | 0
| Pakiet 5 |  | 0
| Pakiet 6 |  | 0
| Pakiet 7 |  | 0
| Pakiet 8 |  | 0
| SUMA |  | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%