## endoskopia
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Szczypce biopsyjne uchylne ( możliwość biopsji stycznej) wielorazowego użytku, gastroskopowe, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone owalne z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego, 2,8 mm, 1 szt w opakowaniu | szt. | 2 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Szczypce biopsyjne uchylne ( możliwość biopsji stycznej) wielorazowego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki biopsyjne typu wydłużone owalne z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego, 2,8 mm, 1 szt w opakowaniu | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku: posiadają funkcję rotacji: przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego: DŁUGOŚĆ NARZĘDZIA 1650MM, MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ otwarcia łyżeczek 5mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu2,75 mm, minimalna średnica kanalu roboczego 2,8mm, dostarczone w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Hemostatyczne SZCZYPCE ELEKTROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, POSIADAJĄ FUNKCJĘ ROTACJI, PRZYSTOSOWANE DO TAMOWANIA KRWAWIEŃ PODCZAS RUTYNOWYCH ORAZ ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCHW W DOLNYM ODCINKU PRZEWODU POKARMOWEGO: długość narzędzia 2300 , maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm, minimalna średnica kanalu roboczego 3,2 mm, dostarczone w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Klipsownica wielorazowego użytku, jednoelementowa, narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w krtridżach, maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, dł. narzęzia 230 cm, minimalna średnica kanalu roboczego 2,8 mm, autoklawowana, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Klipsownicawielorazowego użytku, jednoelementowa, narzędzie z funkcją rotacji do gastroskopowego zakladania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w krtridżach, maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, dł. narzęzia 1650 cm, minimalna średnica kanalu roboczego 2,8 mm, autoklawowana, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Koszyk wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych ze światła dolnego odcinka przewodu pokarmowego, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, koszyk o wymiarach35 x 40mm, kompatybilny z uchwytem posiadanym przez Zamawiającego, 1 szt w opakowaniu | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5 ramienny ( wielorazowego użytku) rozpiętość ramion 20mm, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | szczypce chwytające wielorazowego użytku ( m.in.. Do usuwania protez palstikowych z dróg żółciowych) oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębami szczura, posiada funkcję rotacji, szcerokośc otwarcia ramion 6,9 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopowego 2,6 mm, długość robocza narzędzia 1800 mm, minimalla średnica kanału roboczego 2,8mm, narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie, 1 szt w opakowaniu | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy posiadanej przez Zamawiającego . Długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90 stopni, 40 sztuka w opakowaniu | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | klipsy jednorazowe do klipsownicy posiadanej przez Zamawiającego . Długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 135 stopni, 40 sztuka w opakowaniu | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.