## 40.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa endoprotez oraz systemów do endoprotezoplastyk rewizyjnych
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto (w zł) | VAT stawka % | VAT | Wartość brutto (w zł) | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10
1 | Trzpień cementowy, stalowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej , bezkołnierzowy, przynajmniej w 5 różnych rozmiarach. Eurokonus 12/14.Wymagana dostępność: Trzpień cementowy, stalowy anatomiczny. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową oraz warstwą hydroksyapatytu. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem, w miń. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Dłudość od 120 do 260 mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. | kpl. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard i z okapem zabezpieczającym przed zwichnięciem, w rozmiarach od 46 do 64 mm ze skokiem co 2 mm. | kpl. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. Insert polietylenowy płaski i z okapem | kpl. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruba/zaślepka panewkowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Panewka bezcementowa, wkręcana, wykonana ze stopu tytanu z samonarzynającym się gwintem na całej wysokości. Kąt skosu ściany panewki 15 stopni, dno zaokrąglone. Panewka dostępna w 11 rozmiarach w zakresie od 46 do 62mm. Wkładka polietylenowa o podwyższonej gęstości dostępna w wersji standardowej oraz z offsetem antyluksacyjnym. | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, stalowa, cementowa | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, typu press-fit, stalowa pokryta hydroksyapatytem, dodatkowo wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby, oraz wersji z bolcami stabilizującymi i uchwytem na śrubę. | szt. | 35 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej, nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 , 28 mm, 32mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Głowa ceramiczna 28 mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki antyluksacyjnej cementowej | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów | szt. | 2 |  | 0 | 108% | 0 | 0
23 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Głowa metalowa o średnicy 36mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Wkładka z polietylenu nasyconego witaminą E do panewki z pozycji 5 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Wkładka polietylenowa do panewki z pozycji 5 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wkładka ceramiczna Biolox Delta | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Głowa ceramiczna Biolox Delta | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Implanty wykonane z porowatego tantalu. System zawierający panewki rewizyjne, protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki w stropie i dnie panewki, klinowate podkładki, koszyki rekonstrukcyjne | kpl.
27a | Panewka rewizyjna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27b | Wkładka panewkowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27c | Element uzupełniający ubytki stropu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27d | Element uzupełniający ubytki dna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27e | Proteza kolumny miednicy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27f | Podkładka do uzupełnienia stropu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27g | Koszyki rekonstrukcyjne | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36 mm kompatybilna z panewką typu press fit oferowaną dla endoprotezy bezcementowej. Głowa metalowa 36 mm. | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Gąbka do użyczonego hełmu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Kaptur jednorazowy do użyczonego hełmu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | Brutto
Użyczenie napędu
Ostrza do użyczonego napędu do każdego zabiegu
| Użyczenie hełmu ochronnego do zabiegów operacyjnych | [5 empty] | ………………………
| Szafa na implanty na potrzeby bloku ortopedycznego | [5 empty] | podpis Wykonawcy