## 42.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa , zagięta, wzmocniona na całej długości | dł. 800 mm 3,0 - 5,0 | szt | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa | 2,0 - 5,0 | szt | 320 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona na całej długości rurki,z prowadnicą , wykonana z elastycznego PVC, znacznik RTG na całej długości rurki, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający oraz boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 2 cm,z podwójnym znacznikiem głębokości umożliwiającym kontrolę położenia rurki, nieprzeźroczysty łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm, sterylna | 3,5 -10,0 co 0,5 | szt | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu - typ Murphy, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, przezroczysta, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, znacznik RTG na całej długości rurki,balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, sterylna | 5,0 -10,0 co 0,5 | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik do podawania tlenu -"wąsy tlenowe" dla dorosłych, | dł. 300 cm | szt | 9000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 - CH 22, z zatyczką, skalowany cyfrowo, medyczny PVC, zmrożona powierzchnia, atraumatyczny koniec | dł. 800 - 1050 mm | szt | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | dł. 1200 - 1500 mm | szt | 1670 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Zatyczki do cewników sterylne, schodkowe |  | szt | 1600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Sterylny żel USG: jednorazowe pojemniki 20g, pakowany podwójnie. |  | szt | 470 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Maski twarzowe bez mankietu | 2,0- 5,0 | szt | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Butla typu redon sterylna | 200 ml | szt | 1760 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 |  | 400ml | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Przedlużacz tlenowy wykonany z elastycznego PCV z dwoma nasadkami (złącze uniwersalne) | 14 Ch dł. 2100 mm | szt | 730 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 2 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego, posiadający z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe oraz z jednej strony uniwersalny docinany łącznik do wszystkich typów ssaków w zakresie CH 8 - 18. Zakończenia Ż-Ż. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia, sterylny | dł. 200 - 210 cm, Ch 24 - 25 | szt | 2340 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dren do odsysania pola operacyjnego , zakończenia: nasadki M-Ż. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia, sterylny | dł. 200 - 210 cm, Ch 24 - 25 | szt | 4500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego ze standardową końcówką typu Yakauer o wewnętrznej średnicy końcówki 4,4-4,5mm, z ergonomicznym ucwytem, z otworami odbarczającymi , bez kontroli siły ssania. Wolny koniec antyzłamaniowy z możliwością dociecia, dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, sterylny, pakowany podwójnie, | dł. 200 - 210 cm, Ch 24 - 25 | szt | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | dł. 300 - 350 cm, Ch 24-25 | szt | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowy ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego z filtrem. W zestawie uchwyt. 3 końcówki ssące- 2 zagięte. 1 prosta. Zapasowy filtr. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny worek oraz zewnętrzne opakowanie papier- folia, sterylny | dł. 270 - 300cm | szt | 620 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi oraz bez otwórów (do wyboru zamawiającego). Sterylna, pakowana podwójnie |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Dren do odsysania, nie załamujący się z zewnętrznymi prążkowaniami, zakończony z obu stron nasadką, sterylny | dł. 200 - 210 cm, Ch 22 | szt | 2700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 3 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych, zlożony z igły ze skrzydełkami nr 16 G typ TUOHY WEISS, cewnika z.o. z zamkiętą końcówką i trzema otworami bocznymi 19 G , filtra plaskiego przeciwbakteryjnego 0,2 um, łącznika cewnika, koreczka zamykającego i niskooporowej strzykawki L.O.R. (guma tłoka ma około 1cm grubości) bez wewnętrznej sprężyny 10ml. |  | szt | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych, zlożony z igly ze skrzydelkami nr 18 G typ TUOHY WEISS, cewnika z.o. z zamkiętą końcówką i trzema otworami bocznymi 20 G , filtra plaskiego przeciwbakteryjnego 0,2um, łącznika cewnika, koreczka zamykającego , cewnika i niskooporowej strzykawki L. O. R. (guma tłoka ma około 1cm grubości) bez wewnętrznej sprężyny 10ml. |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płaski filtr do znieczuleń zewnątrzopoponowych odpowiedni do filtracji wodnych roztworów leków, podawanych we wlewie ciągłym do przestrzeni zewnątrzoponowej, dwukierunkowa membrana, złącza męskie i żeńskie Luer Lock |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 4 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Igła iniekcyjna, ostra, sterylna, apirogenna, drożna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, nasadka luer, barwne numeryczne oznakowanie opakowania pojedynczego i zbiorczego | 0,4 x 19 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 0,45x16 | 100 szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 0,5 x 16 | 100 szt. | 870 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 0,5 x 25 | 100 szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | 0,6 x 30 | 100 szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | 0,7 x 30 | 100 szt. | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | 0,8 x 40 | 100 szt. | 620 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 0,9 x 40 | 100 szt. | 570 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  | 1,1 x 40 | 100 szt. | 280 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 |  | 1,2 x 40 | 100 szt. | 3900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Igła iniekcyjna bezpieczna, ostra, sterylna, apirogenna, drożna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, nasadka luer, barwne numeryczne oznakowanie opakowania pojedynczego i zbiorczego, mechanizm zabezpieczający zapewniający trwałe i całkowite odizolowanie ostrza, mechanizm zabezpieczający ostrze niemożliwy do odblokowania po użyciu i zabezpieczeniu igły, | 0,5 x 25 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 |  | 0,6 x 30 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 |  | 0,7 x 30 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 |  | 0,8 x 40 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 |  | 0,9 x 40 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 |  | 1,1 x 40 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 |  | 1,2 x 40 | 100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Igła tępo zakończona, sterylna, apirogenna, drożna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, nasadka luer, barwne numeryczne oznakowanie opakowania pojedynczego i zbiorczego | 1,2 x 40 | 100 szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, który ma zapobiegać aspiracji drobin szkła ze szklanych ampułek, z których leki pobierane są do strzykawki przed iniekcją. | 1,2 x 40 18 G | 100 szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Igła do pena | 30G x 8 mm | 100 szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 |  | 31G x 6 mm | 100 szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 5 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock; z termoplastycznego poliuretanu; Co najmniej 2 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli; samozamykający się zawór portu górnego; na opakowaniu każdej kaniuli: opis w języku polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli; opakowanie blister pack lub tyvec; do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; | 14 G x 45-50 mm | szt | 1900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 16G x 45- 50 mm |  |  |  |  | 8%
3 |  | 17G x 45-50mm |  |  |  |  | 8%
4 |  | 18G x 45mm |  |  |  |  | 8%
5 |  | 18G x 32-33mm |  |  |  |  | 8%
6 |  | 20G x 25mm - 32mm |  |  |  |  | 8%
7 |  | 22G x 25mm |  |  |  |  | 8%
8 | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock; z PTFE; Co najmniej 2 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli; samozamykający się zawór portu górnego; na opakowaniu każdej kaniuli: opis w języku polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli; opakowanie blister pack lub tyvec; do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; | 14 G x 45-50 mm | szt | 71800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  | 16G x 45- 50 mm
10 |  | 17G x 45-50mm
11 |  | 18G x 45mm
12 |  | 18G x 32-33mm
13 |  | 20G x 25mm - 32mm
14 |  | 22G x 25mm
15 | Kaniula obwodowa bezpieczna z dodatkowym portem do wstrzyknięć, filtrem hydrofobowym i zintegrowanym koreczkiem luer-lock; z termoplastycznego poliuretanu; co najmniej 2 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli, samozamykający się zawór portu górnego, na opakowaniu każdej kaniuli: opis w języku polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli; opakowanie blister pack lub tyvec; | 14 G x 45-50 mm | szt | 26500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 |  | 16G x 45- 50 mm
17 |  | 17G x 45-50mm
18 |  | 18G x 45mm
19 |  | 18G x 32-33mm
20 |  | 20G x 25mm
21 |  | 22G x 25mm
22 | Koreczki do kaniul typu Combi kompatybilne z oferowanymi kaniulami |  | szt | 226800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 6 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek do sitowia w formie siateczki z hydrokoloidowych włókien CMC o działaniu hemostatycznym. Pakowany sterylnie, pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | 100 x 20 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomi, septoplastyki, polipektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową. Pakowany sterylnie pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | dł 80 mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | dł. 50 mm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | dł 40 mm | szt. | 740 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Pakowana sterylnie, pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | dł. 55 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | dł 75 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 7 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Cewnik do embolektomii dł. 80 cm | obj. balonu 0,2 mm 3F | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | obj. balonu 0,7 mm 4F | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | obj. balonu 1,5 mm 5F | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | obj. balonu 2,0 mm 6F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | obj. balonu 2,5 mm 7F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | obj. balonu 3,5 mm 8F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | obj. balonu 4,5 mm 10F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do cystostomii, dren silikonowany, sterylny | dł. min. 45 cm 9F, 12F, 14F, | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Łącznik urologiczny, sterylny |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. dwustopniową. Igła dwuczęściowa Igła prosta 18G/70 mm Dren prosty i pigtail dobrze widzialny w promieniach RTG. | Dren - 6F, 9F, 12F, 14F, 16F, dł.min. 26 cm Dilatator - 6F -16 F , dł. 18 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. Jednostopniową jednokanałowy, Igła dwuczęściowa, kateter pigtail i prosty dobrze widzialny w promieniach RTG, dreny umożliwiające drenaż ropni i torbieli dostosowane do ewakuacji wydzieliny o dużej gęstości | Dren - 6F, 9F, 12F, 14F, 16F dł.min. 26 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. jednostopniową dwukanałwy. Dren prosty, o podwójnym świetle umożliwiający drenaż i przepłukiwanie Igła dwuczęściowa, kateter dobrze widzialny w promieniach RTG, dreny umożliwiające drenaż ropni i torbieli dostosowane do ewakuacji wydzieliny o dużej gęstości, | Dren - 14F dł.min. 26 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 8 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Jałowy, apirogenny olej silikonowy 2000; lepkość 2000-24000mPa*s, wsp. refrakcji 1,4, gęstosć 0,97g/cm3 (parametry w temp 25 st C); ampułko-strzykawka 10ml |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jałowy, apirogenny olej silikonowy 5000; lepkość 5000-5900mPa*s, wsp. refrakcji 1,4, gęstosć 0,97g/cm3 (parametry w temp 25 st C); ampułko-strzykawka 10ml |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Perfluorodecalin. gęstośc ok. 1,93g/cm3; lepkość ok.5,53mPa*s; wsp refrakcji 1,31 (parametry w temp 25st C) fiol minimum 5ml |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Perfluorooktan gęstośc ok. 1,75g/cm3; lepkość ok. 1,4mPa*s; wsp refrakcji 1,27 (parametry w temp 25st C) fiol minimum 5ml |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 9 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek do tamponady nosa wykonany z PVA, materiał gąbki PVA ma o otwartej strukturze porów, ze sznureczkiem, jałowe, | 6 x 1,5 x 2 cm | szt. | 480 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 8 x 1,5 x 2 cm | szt. | 520 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 10 x 1,5 x 2 cm | szt. | 760 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 10 x 1,5 x 2,5 cm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 10 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Butelka z nakrętką i zakraplaczem, sterylna, jednorazowa, wykonana z tworzywa sztucznego, do użycia w recepturze aptecznej, pakowana pojedynczo, | 10 ml | szt. | 1600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 11 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Sterylny cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z medycznego PVC. Powierzchnia cewnika "zmrożona". Końcówka atraumatyczna typu mully. Barwne numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. | Ch 6 - Ch 20 dł.60 - 80 cm | szt. | 67400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ostrza chirurgiczne do skalpela typu Swann-Morton, sterylne, ze stali węglowej, kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza, | od 10 do 16 i od 18 do 25 - co jeden rozmiar , 36 | 100 szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jałowy zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych: probówka 10 (+-3) ml z osobnym korkiem zamykającym, naklejana etykieta identyfikująca pacjenta, dwa dreny lączące, jeden z końcówką żeńską, drugi z końcówką męską schodkową do połaczenia z cewnikiem i ssaniem |  | zestaw | 620 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 12 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Paski fluoresceinowe |  | 300 szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
| SUMA | 0 | 0
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%
Pakiet 13 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta | Zużycie 2016 | Zużycie 2017 | Nr Umowy/ Procent realizacji
1 | Jałowy opatrunek z pianki poliuretanowej koloru czarnego; struktura o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 10-11x7-8x3 cm; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o powierzchni minimum 0,6 m2 - 1 szt; Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  |  |  |  | 184/2017 2017-10-02 2018-10-01 73% | inne opisy ma smith zobaczyć
2 | Jałowy opatrunek z pianki poliuretanowej koloru czarnego; struktura o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 19-22x12-13x3 cm; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o łącznej powierzchni minimum 1 m2 (1-2szt); Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jałowy opatrunek z pianki poliuretanowej koloru czarnego; struktura o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 25-27x15-17x3 cm; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o łącznej powierzchni minimum 1,8 m2 (2-3szt); Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Jałowy opatrunek gazowy; gaza wielkości 7-8cm x 20-30cm, z połączoną lub oddzieloną częścią okluzyjną; Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jałowy opatrunek gazowy; gaza wielkości 7-8cm x 7,5-10cm, z połączoną lub oddzieloną częścią okluzyjną; Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Jałowy opatrunek gazowy; gaza wielkości 14-15cm x 16-20cm, z połączoną lub oddzieloną częścią okluzyjną; Element ssący z drenem silikonowym odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kompatybilny z pozycjami 1-4 łacznik Y, do podłączenia dwóch opatrunków do jednej pompy; |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kanister mały, kompatybilny z pozycjami 1-4; pojemności 250-400ml |  | szt o poj. 400ml * | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Kanister duży, kompatybilny z pozycjami 1-4; pojemności 750-1000ml |  | szt o poj. 1000ml * | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
piankowy mały dołożyć!!!
Zamawiajacy, w trakcie obowiązywania umowy wymaga uzyczenia pomp kompatybilnych z opatrunkami, w ilości odpowiadającej aktualnym potrzebom szpitala, tj. ilości pacjentów leczonych jednoczasowo terapią podciśnieiową.
* - w przypadku zaoferowania innych pojemności należy przeliczyć ilość oferowanych kanistrów tak aby w pozycji 6 było łącznie minimum 40 litrów, a w poz 7 - łacznie minimum 80 litrów