## 53.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do chirurgii biodra pakowany w zew. opakowanie typu papier-folia,wew . opakowanie z włókniny zapewniajace zachowanie sterylności. W zestawie a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona Trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym,152x228cm+/-2cm b) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-empolipropylenowym 80x144+/-2cm c)tasma samoprzylepna10x50cm +/-2cm d)1x osłona na kończynę typu stogkinette,elastyczna,nieprzepuszczalna,rozmiar L e)1x serweta z wycieciem, nieprzepuszczalna,152x178cm+/-2cm,wyciecie10x53cm=?-2cm z taśma samoprzylepną f)serweta typuU-ortopedyczna,wykonanaz włókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu polietylenu, poliestru i celulozy224x318cm =/-2cm,wycięcie 15x137cm +/-2cm wzmocnione (%run off ≤ 75%, dla strefy krytycznej ISO-9073-11,odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej≤1,olog(10)CFU dla strefy krytycznej 6.0 Barier Index czystość-czasteczki stałe: dla obu stref≤2.5 log(10)PM, |  | szt. | 608 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw wyciągowy, pakowany zewnetrznie ( papier- folia) wew. opakowanie z włókniny zapewniajacy zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania. w zestawie: a)serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej, wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191cm +/-2cm. b)1x serweta na stolik Mayo,wykonana z folii polipropylenowj wzmacniana trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym-80x144cm +/-2cm c) taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu-10x50cm +/- 2cm d)2x ręcznik do rąk 33x39cm e) 1x serweta typu U, wykonana zwłókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu, polietylenu,poliestru i celulozy- 203x315 +/- 2cm,zintegrowane z serwetą otwory (min 3)do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów, wyciecie centralne "U"10x112cm+/- 2cm z tasmą samoprzylepną wzdłóż wyciecia U,spełniajaca wymogi dla strefy krytyczneji mniej krytycznej: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: strefa mniej krytyczna≤ 1,5log(10) CFU, przenikanie na mokro- strefa krytyczna≥ 5,8 Barrier Index. czystość-czasteczki stałe strefa- krytyczna≤2.5log(10)PM,. |  | szt. | 564 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Obłożenie do artroskopii: zestaw podwójnie pakowany- zew.folia-papier wew. Włóknina zapewniajaca zachowanie sterylnosci po wyjęciu lub w przypadku utraty szczelności z powodu rozdarcia. W zestawie a)serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-empolipropylenowym-152x191cm+/-2cm b) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144cm+/-2cm c) taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenowej 10x50 cm +/- 2cm d)2x ręcznik do rąk 33x39cm e)1x serweta w rozmiarze229x315cm +/- 2cm wykonana z włókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy z workiem na płyny wrozmiarze 70x70x70cm +/-2cm z usztywnieniem w górnym brzegu worka oraz odpływem z mozliwością podłączenia ssaka i zatyczką lub zaworem zintegrowane z serwetą trzy otwory do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów, serweta z otworem o średnicy początkowej 6cm +/-2cm wykonanym z elastycznego materiału umożliwiającego łatwą aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania. spełniajaca wymogi: |  | szt. | 224 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw do chirurgii reki lub stopy: zestaw poakowany podwójnie (opakowanie zew. Papier-folia, wew. Opakowanie z włókniny zapewniajace zabezpieczenie w razie rozerwania lub utraty szczelności ). W zestawie: 1x seweta na stolik instrumentarariuszki,wukonany z folii polipropylenowej wzmocniona trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191+/-2cm; 1x serweta na stolik Majo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em, poilpropylenowym80x144cm +/-2cm;1x taśma samoprzylepna z polipropylenu:10x55cm +/-2cm;1x serweta, wykonana z polipropylenu bez zawartości lateksu, celulozy, polietylenu i poliestru, posiadajaca otwór rozszerzalny w warunkach spoczynkowych o średnicy 3 cm-180x300cm +/-2cm, spełniajaca wymogi: a)odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho –strefa mniej krytyczna ≤1log (10) CFU. B)odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro –dla strefy krytycznej 6 Barrier Index. C) czystość- cząsteczki stałe: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≤2 log (10)PM. D) pylenie- dla obu stref ≤ 2 log(10). |  | szt. | 870 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | fartuch chirurgiczny typu standard- wymagania standard wg normy 13795 (KC 100) Krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS bez lateksu, celulozy i polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, w zestawie jałowy ręcznik, sterylny, pakowany w opakowanie typu folia-papier, wew opakowanie z włókniny lub papieru, zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795 | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 3390 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | fartuch chirurgiczny ,barierowy , wymagania standardowe- wykonany z włókniny SMS bez lateksu, polietylenu i celulozy ,paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, krój typu reglan ( Barierowy – PN-EN 13795 / Wymagania Standard KC200)w zestawie jałowy ręcznik , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania . Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną na zewnątrz, umożliwiający pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795, | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 18596 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | fartuch chirurgiczny ,barierowy , wymagania wysokie - Fartuch barierowy ,krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS bez lateksu, polietylenu i celulozy, paraprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, ( Barierowy – PN-EN 13795 / Wymagania Wysokie KC 400) , w zestawie 2 jałowe ręczniki , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania . Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną na zewnątrz, umożliwiający pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795, | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 1252 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda igłowa jednorazowa ,koncentryczna do aparatu EMG | 26 mm/0,3 mm | op. 25 szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 37mm/0,45 - 0,46 mm | op. 25 szt. | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Żel do elektrod EMG | 250-260 g | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | jałowy zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej o składzie: 1) opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, 2) folia transparentna, 3) dren soft port w postaci miękkiego, elastycznego kanału, zakończony z jednej strony szybkozłączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - szt.1, | opatrunek : 10 x8x3cm- szt.1 folia samoprzylepna : 20x30cm - szt.1 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | opatrunek : 20x12,5x3cm - 1 szt. folia samoprzylepna : 20x30cm - 2 szt. | szt. | 176 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | opatrunek : 25x15x3cm- 1 szt. folia samoprzylepna :20x30cm - szt.2 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran przewlekłych, gazowy zawierający min: 1) gaza nieprzylegająca 2) gaza nasączona środkiem bakteriobójczym PHMB 3) folia transparentna 4 ) miękki elastyczny kanał dwuświatłowy zakończony portem do podłączenia do drenu zbiornika, | 1) 7,5 x 7,5 cm-1 szt. 2) 15 x 17 cm-1 szt. 3) 20 x 30 cm-1 szt. 4) 1 szt. | szt. | 188 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | 1) 7,5 x 20 cm-2 szt. 2) 15 x 17 cm-2 szt. 3) 20 x 30 cm-1 szt. 4) 1 szt. | szt. | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | 1) 7,5 x 20 cm-2szt. 2) 11,4 x 3,7 m-1 szt. 3) 20 x 30 cm-2 szt. 4) 1 szt. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | łącznik Y, kompatybilny z pozycjami 1-4 , do podłączenia dwóch opatrunków do jednej pompy. | - | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | folia transparentna NPWT | 20 cm x 30 cm | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | port do terapii próżniowej | - | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Jednorazowy zbiornik z żelem bakteriobójczym o pojemności 250ml, z drenem przeźroczystym, filtrem przepływowym do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybkozłączką a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. | 250 ml | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę , ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. | 300 ml | szt. | 146 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 |  | 750 ml | szt. | 76 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * poz. 1-10 kompatybilne z urządzeniem Renasys EZ Plus lub GO | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| * Zamawiajacy wymaga uzyczenia 5-u pomp przenośnych i 3 stacjonarnych na czas trwania umowy | [6 empty] | ………………………………………..
podpis
Pakiet 5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360º części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65 mm - średnica części optycznej 5,80 – 6,0 mm - średnica całkowita soczewski: 12,5 mm - angulacja 0º - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepienia - zakres mocy od 19 D do 24 D |  | szt. | 418 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, asferyczna, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym heptenie, z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem fabrycznie zapakowanym w jednym pudełku z soczewką: - średnica części optycznej 6,20mm – 6,50 mm - średnica całkowita soczewski: 12,5 mm - angulacja 0º - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepienia - zakres mocy od - 10 D do 25 D |  | szt. | 256 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360º części optycznej i częściach haptycznych z obu stron soczewki, z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem w jednym opakowaniu z soczewką: - średnica części optycznej 5,60mm – 5,80 mm - średnica całkowita soczewski: 12,0 mm - zakres mocy od + 8,0 do 34,0 D - angulacja 0º - uwodnienie 26% - indeks refrakcji 1,46 - kompatybilna z laserem YAG - optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) - możliwość obustronnego wszczepienia - soczewka posiadająca dwa rozbudowane hepteny z jednym otworem w każdym haptenie, zapewniającymi dobrą centrację i stabilizację soczewki |  | szt. | 290 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
| Pakiet 6 | [7 empty] | podpis
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijane o właściwściach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA; średnica optyczna: 6-7,0mm,długość całkowita: 12,5 - 13mm, angulacja części haptycznych: 5-100; współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej | zakres mocy: - 5,0 do + 30,0 D | szt. | 34 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw preparatów wiskoelastycznych do operacji zaćmy zawierający: 1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem dyspersyjnym o pojemności 0,35 ml z mieszaniną 3% hialuronianu sodu o m.cz. 5 x 105 Da i 4% siarczanu chondroityny o m.cz. 22500 Da; lepkość 0,1s-1 / 40 000 mPa*s, osmolarnośc ok 300 mOsm/l; oraz: 1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem kohezyjnym o pojemności 0,4ml 1% hialuronianem sodu o m.cz. 2,5 x 106 Da. W zestawie dwie sterylne kaniule 27G |  | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewniki do hemofiltracji , dwukanałowy silikonowy o średnicy 11,5 i 13,5 Fr (do wyboru) w zestawach z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach: 15, 20, 24 cm | 11,5 F dł. 15,20,24 cm 13,5 F 15,20,24 cm | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Opatrunek do tamponady nosa wykonany z PVA, materiał gąbki PVA ma o otwartej strukturze porów, ze sznureczkiem, jałowe, | 6 x 1,5 x 2 cm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 8 x 1,5 x 2 cm | szt. | 840 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 10 x 1,5 x 2 cm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 10 x 1,5 x 2,5 cm | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw preparatów wiskoelastycznych kohezyjnych zawierający 1 ampułkostrzykawkę o pojemności 0,55 ml z 1,8% r-rem kwasu hialuronowego o m.cz. 3,2-3,5 x 106 Da i lepkości 0,1s-1 / 100 000 mPa*s oraz 1 ampułkostrzykawkę o pojemności 0,8 ml z 1,4% wysoko oczyszczonym r-rem kwasu hialuronowego o m. cz. j.w. i lepkości lepkości 0,1s-1 / 80 000 mPa*s; Osmolarność około 300mOsm mOsm; pH 6,8-7,6. |  | szt. | 845 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | wiskoelastyk kohezyjny zawierający ampułkostrzykawkę o pojemności 1 ml z 1,4% r-rem kwasu hialuronowego o m.cz. 3,2-3,5 x 106 Da; Osmolarność około 300 mOsm; lepkość 0,1s-1 / 120 000 mPa*s; pH 6,8-7,6. |  | szt. | 1195 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wiskoelastyk kohezyjny zawierający ampułkostrzykawkę o pojemności 0,9 ml z 2%, r-rem kwasu hialuronowego o m.cz. 3 x 106 Da; lepkość 0,1s-1 / 400 000 mPa*s; Osmolarność około 300mOsm; pH 6,8-7,6. |  | szt. | 45 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | wiskoelastyk kohezyjny, zawierajacy ampułko-strzykawkę o pojemności 0,8ml z 1,2% wysoko oczyszczonym r-rem hialuronianu sodu o m. cz. większej niż 1 x 106 Da; Osmolarność około 300 mOsm; pH 6,8-7,6. W zestawie kaniula 27G |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kompletny, jednorazowy zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciagli |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką,, oznaczoną kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna 26G/88 - mm | 26 G dł. 80-90 mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 26 G dł.115 - 120 mm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe pompy elastomerowe z drenem min 1m, filtrem cząsteczkowym i powietrza, z możliwością ustawienia przepływu , z zestawem do mocowanie pompy. | 275 ml przepływ 2-5 ml/h | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 275 ml przepływ 4-10 ml/h | szt. | 14 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 275 ml przepływ 5 ml/h | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 300 ml przepływ 2-5 ml/h | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 12
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Opatrunek do sitowania w formie siateczki z hydrokoloidowych włókien CMC o działaniu hemostatycznym, sterylny | 100 x 20 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomi, septoplastyki, polipektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej pianką PUR, sterylny | dł. 80 mm | szt. | 380 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | dł. 50 mm | szt. | 774 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | dł. 40 mm | szt. | 740 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Tampon nosowy z balonem do tamowania krwawień, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC, sterylny | dł. 55 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | dł. 75 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 13
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczozapakowany, zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w skład którego wchodzą : obłożenie stolika 150x137 cm obłożenie pacjenta 150 x 140 cm, folia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odpływowym : osłonka plastikowa na oko: mikrogąbki strzałki do osuszania pola op. 10 szt. : 2 osłony na podłokietniki 80 cm, 2 kubki, 2 fartuchy (llub XL) z dwoma ręcznikami, ocznik owalny 8 x 6 cm; 5 kompresów 9 x 5 cm , strzykawaka 3 sz. luer-lock : 20 ml, 3 ml, 2x 5 ml, pean zaciskowy, obłożenie stolika Mayo 58x 94 cm; osłona ekranu 43x50 cm, taca, wymiary wymaganych obłożeń operatora i sprzętu +/- 2,5 cm | - | szt. | 1532 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowy zestaw do cięcia 2,8: tip 0,9 mm , osłonka, klucz , komora testowa |  | szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczozapakowany, zestaw kaniul o składzie : kaniula do hydrodysekcji 0,5 x 22 mm, kaniula irygacyjna 0,6 x 22 mm, 3 kaniule typu visco 0,4 x 22 mm |  | szt. | 1490 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | kaseta jednodniowa do aparatu Eva z jednym drenem I/A i aparatem infuzyjnym |  | szt. | 252 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | jednorazowe dreny I/A kompatybilne z kasetą i aparatem Eva |  | szt. | 1452 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * poz 1-5 akcesoria mają być kompatybilne z aparatem EVA | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 14
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | zestaw sterylny jednorazowy z gazem SF6, pojemnikiem 10 ml, filtrem gazu, strzykawką 50 ml |  | szt. | 26 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | zestaw sterylny jednorazowy z gazem C3F8, pojemnikiem 10 ml, filtrem gazu, strzykawką 50 ml |  | szt. | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 15
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do systemu Medrad Stellant CT o składzie : - wkład jednorazowy 200 ml - 2 szt - złącze szybkiego napełniania typu J - złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości min 350 PSI dł. 130-170 cm, z zastawką przeciwzwrotną , z trójnikiem Y o dł.ramienia kontrastu 9-14 cm, dł.ramienia NaCl 24-30 cm |  | szt. | 3600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości min 350 PSI dł. 130-170 cm, z zastawką przeciwzwrotną , z trójnikiem Y o dł.ramienia kontrastu 9-14 cm, dł.ramienia NaCl 24-30 cm |  | szt. | 200 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
| * Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności asortymentu z poz 1-2 z systemem Medrad Stellant CT w karcie technicznej produktu | [5 empty] | RAZEM | #REF! | #REF!
………………………………………..
podpis
Pakiet 16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Frez typu "róża" - do końcówki prostniczej medium | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Frez typu "diament" - do końcówki prostniczej medium | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Frez typu "róża" - do końcówki kątniczej QD11 | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Frez typu "diament" - do końcówki kątniczej QD11 | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności asortymentu z poz 1-4 z wiertarką ANSPACH w karcie technicznej produktu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| ** Zamawiający określi średnicę główki każdorazowo podczas zamówienia | [7 empty] | ………………………………………..
podpis
Pakiet 17
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw drenów do prazmaferezy kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX firmy Gambro. |  | szt. | 66 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 18
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do balonoplastyki zatok nosowych skład zestawu : balon , cewnik prowadzący o kącie zagięcia dostosowanym od zatok , prowadnica, | balon dł.:17 mm, śr.:5 mm,6 mm,7 mm, | szt. | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 0°,30°– do z.klinowych 70°– do z.czołowych 90°,110°– do z.szczękowych | szt. | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | prowadnica : śr.0,83 mm, dł 100 cm | szt. | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | strzykawka ciśnieniowa do wytworzenia minimalnego ciśnienia min. 10 atm, wypełniona solą fizjologiczną, ze złączem Luer-Lock, do balonów do zatok | poj. min 20 ml | szt. | 38 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
| Pakiet 19 | [7 empty] | podpis
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw linii dializacyjnych do hemodializy kompatybilne z aparatem do hemodializ, apirogenne, pakowane razem w jednym komplecie w jednym opakowaniu; termin przydatności minimum 2 lata od daty dostawy : dren tętniczy: z odpowietrzaczem, zaciskiem, drenem do podawania heparyny w pompie, drenem z zaciskiem do podawania płynów, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii + igła biała dren żylny: z odpowietrzaczem, zaciskiem, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii, dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego + worek spustowy |  | szt. | 4640 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dializatory z błoną syntetyczną, niskoprzepływowe o powierzchni czynnej: 1 m² - 1,2 m² – 1,3 m²; 1,4 m² – 1,6 m²; 1,7 m² – 1,8 m ² - 2,2 m² |  | szt. | 3664 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, pakowane po jednej sztuce , obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm. 1,5, 1,6, 1,8 x 25mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igły dializacyjne bez oczka, żylne, z oczkiem , ze skrzydełkami , ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, obrotowe pakowane po jednej sztuce, obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm.,1,5, 1,6 ,1,8 x 25mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Koncentrat dializacyjny - składnik kwaśny z glukozą Koncentrat dializacyjny kompatybilny z aparatem do hemodializ KONCENTRATY KWAŚNE DO DIALIZY WODOROWĘGLANOWEJ | Na mmol/l - 138-140 K mmol/l - 0-4 Ca mmol/l- 1,25-1,75 Mg mmol/l- 0,5-0,75 Glukoza g/l - 1 6L , 10 L* | szt. | 1170 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Proszek do przygotowania płynnego koncentratu zasadowego do hemodializy/hemodiafiltracji pozaustrojowej w sterylnych opakowaniach suchego koncentratu dwuwęglanowego, kompatybilnych z aparatem do hemodializ | NaHCO3 650g | szt. | 2816 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Spike do linii krwi |  | 100 szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cewniki naczyniowe do hemodializy poliuretanowe dwukanałowe | 11 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm 12 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm | szt. | 52 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Citra Lock - 20 fiolek - zgodnie z opisem z Załącznikiem nr 3A do SIWZ - pozycja 2.10 | 4%, 30%, 46,7% | 20 fiol. | 44 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Dodatkowy filtr płynudializacyjnego |  | szt. | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiający określi skład w zależności od potrzeb w zamówieniu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15
Pakiet 16
Pakiet 17
Pakiet 18
Pakiet 19
SUMA

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%