## 73.2018
Procedura Nr 73/2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa implantów do alloplastyk, systemu do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kolanowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu | Dane techniczne:
Biodro bezcementowe
1 | panewka bezcementowa z otworami | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Trzpień prosty, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, rosnący w wymiarze bocznym i przyśrodkowym, w 12 rozmiarach i 2 typach kątów CCD. Trzpień prosty, wykonany ze stopu TMZF, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Panewka typu press-fit pełna i z otworami pod śruby. Panewka o strukturze trójprzestrzennej pressfitowa, hemisferyczna, tytanowa, umożliwiająca trójprzestrzenną osteointegrację, w rozmiarach od 44 do 64 mm. Opcja panewki rewizyjnej wielootworowej. Wkład polietylenowy bezokapowy oraz z okapem 10 stopni. Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej rosnącej wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26-36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. Wkład polietylenowy zatrzaskowy antyluksacyjny. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. trzech długościach szyjki. Głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki. Głowy metalowe wysokopolerowane w technologii Lfit o średnicach 36-44 mm.
2 | panewka bezcementowa z zaślepką | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | panewka | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | wkładka polietylenowa | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | wkładka ceramiczna | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | wkładka związana | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | zaślepka | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | śruba | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | trzpień bezcementowy prosty tytanowy | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | trzpień bezcementowy prosty | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | głowa metalowa CoCr | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | głowa ceramiczna alumina | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | głowa metalowa | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | głowa ceramiczna BioloxDelta | szt. | 7 |  | 0 | 8% | 0 | 0
System dwumobilny
1 | wkładka dwumobilna | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Metalowa wkładka – adapter do panewki Trident w rozmiarach 42-64mm umożliwiająca zastosowanie artykulacji typu „dual mobility”, tzn. niezatrzaskującej się wkładki panewkowej z polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i wytrzymałości mechanicznej
2 | wkładka X3 | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwupłaszczyznową artykulacj:, panewki anatomicznej (lewej, prawej) oraz polietylenowej wkładki
3 | panewka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Biodro cementowane
1 | trzpień | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, zwężający się dystalnie, z centralizerem. Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu. Głowa metalowa o średnicy 28mm i 32mm przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki oraz głowa o średnicy 22mm w 2 rozmiarach długości szyjki. Panewka polietylenowa. Panewka cementowana półzwiązana. System koszy i siatek rekonstrukcyjnych oraz augmentów panewkowych. Głowa bipolarna w rozmiarach 44-64mm.
2 | panewka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | korek | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | panewka cementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | panewka polietylenowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | siatka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | śruba | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | koszyk | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | śruba | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | AUGMENT panewkowy rewizyjny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Głowa bipolarna | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Panewka rewizyjna
1 | element krętarzowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Panewka rewizyjna anatomiczna lewa i prawa, gwarantująca obniżenie centrum rotacji głowy.
2 | trzpień | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | panewka rewizyjna anatomiczna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
System linek, płytek do złamań okołoprotezowych
1 | haczyk krętarzowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Płyty krętarzowe w przynajmniej w dwóch rozmiarach, mocowane linkami. Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych.
2 | płyta krętarzowa | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Płyty proste o różnej liczbie otworów oraz rowków do mocowania linek
3 | płyta kompresyjna | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Linki stalowe z zaciskiem lub bez zacisku stosowane jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych
4 | kabel z kulką + blokada | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Cementy
1 | cement kostny 20g bez antybiotyku | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | cement kostny 20g i 40g bez antybiotyku;
2 | cement kostny 40g bez antybiotyku | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | cement kostny 40g z antybiotykiem | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | cement kostny 40g z 2 antybiotykami kolistyną i erytromycyną
4 | cement kostny 40g z tobramycuną | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | cement kostny 40g z tobramycyną
Kolano pierwotne w wersji cementowanej, bezcementowej . Element udowy jednoosiowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji zatrzaskowana w tacy piszczelowej. Implant rzepkowy min. w 3 rozmiarach.
1 | element udowy | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Kolano pierwotne w wersji cementowanej, bezcementowej ( także w wesji z tacą piszczelową z dodatkowymi bolcami mocującymi ). Element udowy jednoosiowy w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron , z podniesioną przednią częścią celem minimalizacji tzw. notchingu przedniej korówki. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach, także w wersji allpoly. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji zatrzaskiwana w tacy piszczelowej. Implant rzepkowy min. w 3 rozmiarach.
2 | element udowy bezcementowy | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | element piszczelowy | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | element piszczelowy all poly | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | element piszczelowy bezcementowy | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | element piszczelowy bezcementowy z dodatkowymi bolcami mocującymi | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | wkładka | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | rzepka | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej i piszczelowej.
1 | element udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej i piszczelowej 2,4,6 oraz 8 mm. Augmenty przynasadowe udowe i piszczelowe.
2 | element piszczelowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wkładka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | bloczek udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | podkładka piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | przedłużka bezcementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | przedłużka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | augment przynasadowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | offset | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.Elementy endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, cementowane. Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie A/P, przynajmniej w 4 rozmiarach. Element piszczelowy modularny z wkładką polietylenową o różnej grubości
1 | element udowy | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego.Elementy endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, cementowane. Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie A/P, przynajmniej w 4 rozmiarach. Element piszczelowy modularny z wkładką polietylenową o różnej grubości 8,9,10 i 12 mm
2 | element piszczelowy | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wkładka | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Kolano pierwotne w wersji cementowanej . Element udowy jednoosiowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w min 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu w wersji CR i PS . Z pełną opcją rewizyjną.
1 | element udowy | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | Kolano pierwotne w wersji cementowanej . Element udowy jednoosiowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w min 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu w wersji CR i PS , umożliwiająca poruszanie się elementu udowego po łuku sferycznym. Wraz z opcją rewizyjną.
2 | element piszczelowy | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | wkładka | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | element udowy rewizyjny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | element piszczelowy rewizyjny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | wkładka rewizyjna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | bloczek udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | podkładka piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | przedłużka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | offset | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis