Załącznik nr 3 do SIWZ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT [%] | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętościach, w postaci pasty(wymagającej zmieszania składników), oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych ksztatek- kliny cylindry. Materiał w postaci pasty wymagający zmieszania składników - wprowadzany do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły, dostępny w objętościach 2,5; 5,0 oraz10,0 cm³. Materiał w postaci blokow w rozmiarach 5x5x10mm i 12.5x12.5x10mm .- oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci klinów o rozmiarach kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm oraz kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm - oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci granul, gotowy bezpośredniego użycia o rozmiarach granul (0,5-0,7mm, 0,7-1,4mm, 1,4-2,8mm i 2.8-5.6mm) oraz objętościach 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 i 20,0 cm³. - porowatość 60 % -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci cylindrow w rozmiarach o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci pasty nie wydzielający ciepła do przygotowania bezpośrednio w strzykawce w objetościach : 2.5, 5, 10 cm3 wraz z kaniulami. |
| 2 | granulat śr.0.5-0.7mm, 0,5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | granulat śr.0.7-1.4mm, 0,5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | granulat śr.0.7-1.4, 1 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | granulat śr.0.7-1.4, 2.5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | granulat śr.1.4-2.8, 2.5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | granulat śr. 2.8-5.6, 2,5cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | granulat śr. 1.4-2.8, 5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | granulat śr. 1.4-2.8, 10 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | granulat śr 2.8-5.6, 10cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | granulat śr 1.4-2,8 / 2.8-5.6 mm, 20 cm 3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | bloki 5 x 5 x 10 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | pasta poj. 2,5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | pasta poj. 5 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | pasta poj. 10 cm3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | zestaw igieł do podawania preparatu | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej,dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne zmożliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0.Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przypomocyśrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości,biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Płyty dostepne jako: - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość141mm, otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Stabilizator zewnętrzny duży do uda i podudzia złożony z 4 klamer pojedynczych(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 11mm (w długości od 100mm - 650mm - w tym do 150 mm przeskok co 25 mm powyzej 150mm - co 50 mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie: |
| 24 | klamra pojedyncza | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 25 | klamra uniwersalna | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | pręty | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Grotowkręt Schanz samotnące | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Grotowkręt Schanz | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | klucz kombinowany | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Uniwersalny uchwyt wiertarski | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Adaptor na grotowkręt Seldrill | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Stabilizator zewnętrzny duży do łokcia złożony z 4 klamer pojedynczych(łącząca pręt z grotem), 4 klamer uniwersalnych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) ,pręta przegubowego sterylnie pakowanego i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 11mm (w długości od 100mm - 650mm - w tym do 150 mm przeskok co 25 mm powyzej 150mm - co 50 mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie: |
| 33 | klamra pojedyncza | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | klamra uniwersalna | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | pręty | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | pręt przegubowy sterylnie pakowany | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Grotowkręt Schanz samotnące | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Grotowkręt Schanz | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z 4 klamer pojedynczych średnich(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych srednich (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 8mm (w długości od 120mm - 460mm - z przeskokiem co 40 mm ) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie: |
| 40 | klamra pojedyncza | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | klamra uniwersalna | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | pręty | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | Grotowkręt Schanz samotnące | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Grotowkręt Schanz | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | klucz kombinowany | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | klucz szesciokątny | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | Adaptor na grotowkręt Seldrill Ø 4.0 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | Trokar | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | tuleja wiartarska gwint | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | tuleja wiertarska 4,0/2,5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z: 4 klamer pojedynczych małych(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych małych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 4mm prostych(w długości od 60mm - 200mm - z przeskokiem co 20 mm ) i o śr. 4mm wygiętych( o promieniu 60mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie: |
| 52 | Zacisk zatrzaskowy | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | Zacisk kombinowany zatrzaskowy | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 54 | Pręt z/włókna węglowego Ø 4 | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 55 | Pręt z/włókna węglowego Ø 4 wygięty | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 56 | Grotowkręt Schanz Seldrill Ø 4 | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 57 | Grotowkręt Schanz Ø 4 | 20 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 58 | Komplet tuleji wiertarskich | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 59 | Klucz/nasadowy Ø 7 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 60 | Klucz/kombinowany Ø 7 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | Adaptor | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | VC do małego stabilizatora | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | Pokrywa | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 64 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostepne dwie srednice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiazek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoka elastycznosc i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzedzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwosc mocowania do płytek płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce sruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce sruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

………………………….                                                    …………………………………………..

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)